CAIET DE SARCINI

PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE   TRANSPORT , DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE PRODUSE IN SISTEM CENTRALIZAT IN MUNICIPIUL SUCEAVA

CUPRINS

CAPITOLUL I  : Obiectul caietului de sarcini

CAPITOLUL II : Cerinte organizatorice minimale

SECTIUNEA  2 :  Transportul energiei termice

SECTIUNEA  3 :  Distributia energiei termice

SECTIUNEA  4 :  Furnizarea energiei termice.

ANEXE

CUPRINS

ANEXA A – Graficul de realizare a serviciului zilnic

ANEXE – SECTIUNEA 2        Transportul energiei termice

- ANEXA nr.1 (Tabel 1) – Lista retelelor de transport

- ANEXA nr.2 (Tabel 2) – Caracteristicile agentilor termici transportati

- ANEXA nr.3 (Tabel 3) – Lista utilizatorilor de energie termica si caracteristicile consumului

- ANEXA nr.4 – Consum propriu tehnologic de energie electrica si termica pentru transportul energiei termice (CPTe,CPT)

- ANEXA nr.4-1 – Descrierea instalatiei de transport energie termica

- ANEXA nr.4-2 – Diagramele de variatie a puterii consumate de pompele de retea in functie de debitele de apa vehiculate

- ANEXA nr.4-3 – Lista aparatelor de masura pentru determinarea energiei termice intrate in retea si a energiei termice livrate, caracteristici

- ANEXA nr.4-4 – Lista aparatelor de masura pentru determinarea consumului de energie electrica si termica din sistemul de transport a energiei termice

- ANEXA nr.4-5 – Schema retelei de transport

ANEXE – SECTIUNEA 3        Distributia energiei termice

- ANEXA nr.1-3 (Tabel 6) – Lista statiilor termice de distributie a energiei termice (unitatea nu are statii in exploatare)

- ANEXA nr.2-3 (Tabel 4) – Lista punctelor termice de distributie a energiei termice

- ANEXA nr.3-3 (Tabel 5) – Lista retelelor de distributie a energiei termice

- ANEXA nr.4-3 (Tabel 6) – Caracteristicile agentilor termici distribuiti

- ANEXA nr.5-3 – Lista utilizatorilor si consumului de energie termica pe utilizatori

- ANEXA nr.6-3 – Descrierea instalatiilor de distributie a energiei termice

- ANEXA nr.7-3 – Diagramele de variatie a puterii consumate de pompele de circulatie si de apa potabila functie de debitele de apa vehiculate

- ANEXA nr.8-3 – Lista aparatelor de masura pentru determinarea energiei termice primite / livrate in reteaua de distributie, caracteristici

- ANEXA nr.8-4 – Lista aparatelor de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica si termica din sistemul de distributie a energiei termice

- ANEXA nr.9-3 – Schemele termomecanice ale statiilor termice(nu este cazul-societatea nu are in exploatare statii termice)

- ANEXA nr.10-3 – Schema termomecanica de principiu – punct termic modernizat

- ANEXA nr.11-3 – Schema electrica monofilara de principiu- punct termic modernizat

- ANEXA nr.12-3 – Schema de automatizare de principiu – punct termic modernizat

- ANEXA nr.13-3 – Schemele retelelor de distributie

- ANEXA nr.14-3 – Diagrama de reglaj

- ANEXA nr.21-1 –Prescriptii de proiectare , conditii de receptie lucrari, exploatare,reparare si intretinere

- ANEXA nr.22-1 –Protectia muncii, prevenire si stingere incendii, protectia mediului

ANEXE – SECTIUNEA 4         Furnizarea energiei termice

- ANEXA nr.1-4 (Tabel 7) – Defalcarea agentilor termici pe utilizatori

- ANEXA nr.2-4 (Tabel 8) – Grupurile de masurare a energiei termice pe baza carora se face facturarea energiei termice facturate

- ANEXA nr.3-4 (Tabel 9) – Date aferente utilizatorilor necontorizati

- ANEXA nr.4-4 (Tabel 10) – Lista statiilor/punctelor termice din care se face distributia agentilor termici

- ANEXA nr.5-4  – Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare

- ANEXA nr.6-4 – Graficul de variatie a puterii nou-racordate in ultimii 5 ani

- ANEXA nr.7-4 – Graficul de variatie a puterii termice debransate

- ANEXA nr.8-4 – Graficul de variatie a puterii aferente consumatorilor

- ANEXA nr. 8-6 – Programul de reabilitare a sistemului de alimentare cu        energie termica in sistem centralizat

- ANEXA nr.9-4  – Situatia acordarii subventiilor si cuantumul acestora in ultimii 5 ani

- ANEXA nr.10-4  – Pretul de vanzare a energiei termice

- ANEXA nr.11-4  – Prognoza privind evolutia activitatii de furnizare a energiei termice si planul de masuri

- ANEXA nr.21-1 –Prescriptii de proiectare , conditii de receptie lucrari, exploatare,reparare si intretinere

- ANEXA nr.22-1 – Protectia muncii, prevenire si stingere incendii, protectia mediului

CAPITOLUL I:

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART.1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Suceava, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART.2

Prezentul caiet de sarcini este elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat , cu gestiune delegata .

ART.3

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatii, continind activitatile specifice de transport, distributie si furnizare a energiei termice.

ART.4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor,  la tehnici, procedee si metode de  exploatare, reparare si intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si reglementarile, in legatura cu desfasurarea serviciului.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii serviciului respectiv si care sunt in vigoare.

ART.5

Terminologia utilizata este cea din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.

CAPITOLUL II

CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART.6

Operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat va asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

c) personal de interventie operativa;

d) conducerea operativa prin dispecer;

e) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

f) analiza zilnica a modului in care se respecta parametrii, incarcarile agregatelor din punct de vedere termic si electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor fata de cele de proiect sau din actele normative in vigoare, incadrarea in norme si evitarea oricarei forme de risipa;

g) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de combustibil si energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri;

i) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

j) lichidarea avariilor in maximum 72 de ore de la producerea evenimentului sau in cel mai scurt timp posibil ;

k) cel putin puterea termica minima tehnologica pentru incalzire, la utilizatorii de tip urban, cu exceptia celor prevazuti la art. 31 lit. i), in cazul neachitarii facturilor de catre acestia si dupa un preaviz dat in conditiile legii;

l) evidenta orelor de functionare a utilajelor principale ;

m) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si aprobarea acestora conform contractului de delegare a serviciului;

n) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare;

o) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si aprobarea acestora de catre administratia publica locala , conform esalonarii si prioritizarii din CAPITOLUL III , in studiul de oportunitate;

p) corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu planurile de investitii si reparatii ale tuturor furnizorilor de utilitati, inclusiv cu programele de reabilitare si dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale;

q) initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale agregatelor;

r) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

ART. 7

Efectuarea serviciului se va realiza conform graficului prezentat in ANEXA A la caietul de sarcini al serviciului.

ART. 8

Operatorul serviciului va prelua din personalul actual al S.C. Termica S.A.Suceava , aferent   activitatii de transport-distributie-furnizare , un numar de minim 130 persoane direct productivi .

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in Regulamentul serviciului  de alimentare cu energie termica a Municipiului Suceava .

ART. 9

Conditiile de realizare a reparatiilor (curente si capitale), a investitiilor,  a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, precum si modul de aprobare si decontare a acestora, sunt prevazute in contractul de delegare a serviciului incheiat intre autoritatea publica locala si operator .

SECTIUNEA 2            TRANSPORTUL ENERGIEI TERMICE

ART.18

Operatorul are permisiunea de exploatare comerciala, in conditiile legii, respectiv de asigurare a activitatii de transport de energie termica prin retelele prevazute in ANEXA nr. 1 (Tabelul nr. 1) la prezentul caiet de sarcini .

ART.19

Principalele date aferente agentilor termici transportati sunt prezentate in ANEXA nr. 2  (Tabelul nr. 2)

ART.20

Lista utilizatorilor cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica si de agent termic pentru fiecare utilizator este prezentata in ANEXA nr.3  (Tabelul nr. 3)

ART.21

Determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar au la baza urmatoarele elemente:

a) consumul propriu tehnologic de energie electrica si termica, de proiect, pentru transportul energiei termice este prezentat in Anexa nr. 4  ( CPTe , CPT ) ;

b) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in ANEXA nr. 4-1 ;

c) diagrama de variatie a puterii consumate de pompele din retea in functie de debitele de apa vehiculate sunt prezentate in ANEXA nr. 4-2 ;

d) lista aparatelor de masura pentru determinarea energiei termice intrate in retea si a energiei termice livrate, precum si caracteristicile acestora sunt prezentate in ANEXA nr. 4-3 ;

e) lista aparatelor de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica si termica din sistemul de transport a energiei termice este prezentata in ANEXA nr. 4-4 ;

f) schema retelei de transport este prezentata in ANEXA nr. 4-5 ;

g) indicatorii tehnico-economici ai investitiei vor fi prezentati spre aprobare concendentului ;

h) se vor respecta prevederile legale privind protectia muncii , prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului ;

ART.22

Prestarea activitatii de transport a energiei termice se va executa astfel incat sa se realizeze :

a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

c) controlul calitatii agentului termic;

d) intretinerea retelelor termice;

e) determinarea pierderilor de agent termic;

f) mentinerea in stare uscata a caminelor si canalelor termice prin

eliminarea infiltratiilor si a pierderilor de agent termic;

g) masurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare si exterioare a conductelor din reteaua de transport;

h) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta ;

i) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente ;

j) functionarea instalatiilor de iluminat, forta si ventilatie din caminele si canalele termice

k) respectarea instructiunilor / procedurilor interne si actualizarea documentatiei ;

l) respectarea regulamentului serviciului de alimentare cu energie termica, aprobat in conditiile legii ;

m) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de transport a energiei termice ;

n) mentinerea capacitatilor de transport si exploatarea eficienta a acestora, prin urmarirea sistematica a comportarii echipamentelor energetice si a constructiilor, intretinerea acestora , planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si eficienta a reviziilor/reparatiilor curente ;

o) indeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati in normativele in vigoare;

p) masurarea energiei termice intrate / livrate din aria de deservire, precum si exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termica in conformitate normelor si reglementarile metrologice in vigoare;

q) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

r) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice de produse si servicii;

s) dezvoltarea / modernizarea, in conditii de eficienta si costuri rezonabile, a retelei termice de transport in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

t) informarea, in cel mult 24 de ore de la constatare, a partenerilor contractuali despre incidentele la contoarele de energie termica instalate in reteaua termica de transport care , in opinia sa :

− a produs deteriorarea acestora;

− constituie o interventie facuta cu scopul de a intrerupe sau afecta contorizarea energiei termice;

u) un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti  indicatori de performanta ai serviciului public de transport energie termica;

v)conventii de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relatiile, atributiile si competentele dispeceratelor.

SECTIUNEA 3            DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE

ART.23

Operatorul are permisiunea de exploatare comerciala, in conditiile legii, respectiv de asigurare a activitatii de distributie de energie termica prin instalatiile prevazute in ANEXA nr. 1-3 (Tabelul … – nu este cazul, societatea nu are in expoatare statii termice), ANEXA nr. 2-3 (Tabelul 4 – Punctele termice) şi ANEXA nr. 3-3 (Tabelul 5 – Reţelele de distribuţie);

ART.24

Principalele date aferente agentilor termici distribuiti sunt cele din ANEXA nr. 4-3, (Tabelul 6);

ART.25

Lista utilizatorilor, cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica pentru incalzire si pentru apa calda de consum defalcata pe utilizatori, este prezentata in ANEXA nr. 5-3;

ART.26

Determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar au la baza urmatoarele elemente:

a) consumul propriu tehnologic de energie electrica si termica, de proiect, pentru distributia energiei termice este:

  - Energia termica vândută din reţelele de distribuţie Gcal  156.863 în anul 2012

  - Energia termica intrata in punctele termice din retelele de distributie Gcal 186.621

  - Procent de vanzare din cantitatea intrata  %  84,05

  - Energie electrica consumata in punctele termice pentru distributie apa fierbinte Mwh 2.142

  - Consum specific de energie electrica pentru distributie apa fierbinte Kwh/Gcal  11,48

| PRODUS | VANDUT | PIERDERE | INTRAT IN PT | VANDUT UFET | PIERDERE | VANDUT DIRECT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239.494 | 4.477 | 48.396 | 186.621 | - | 29.758 | 156.863 |

b) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in ANEXA nr. 6-3;   Gcal/an

c) diagramele de variatie a puterii consumate de pompele de circulatie si de apa potabila, in functie de debitele de apa vehiculate, sunt prezentate in ANEXA nr. 7-3;

d) lista aparatelor de masura pentru determinarea energiei termice primite/livrate si caracteristicile acestora sunt prezentate in ANEXA nr. 8-3 ;

e) lista aparatelor de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica si termica din sistemul de distributie a energiei termice este prezentata in ANEXA nr. 8-4

f) schemele termomecanice ale statiilor termice – (ANEXA nr. 9-3 – nu este cazul, societatea nu are in expoatare statii termice);

g) schema termomecanica de principiu pentru PT modernizat este prezentata in ANEXA nr. 10-3;

h) schema electrica monofilara de principiu pentru PT modernizat este prezentata in ANEXA nr. 11-3;

i) schema de automatizare de principiu pentru PT modernizat este prezentata in ANEXA nr. 12-3;

j) schemele retelelor de distributie sunt prezentate in ANEXELE nr. 13-3;

k) diagrama de reglaj este prezentata in ANEXA nr. 14-3;

l) schemele si fisele tehnice ale retelelor termice si instalatiilor auxiliare (nu este cazul);

m) indicatorii tehnico-economici ai investitiei, aprobati si realizati;

n) prevederile art. 4, alin. (2) din caietul de sarcini, privind prescriptiile de proiectare si de calcul, verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si tehnicile, procedeele si metodele de exploatare, reparare si intretinere, sunt prevazute in ANEXA nr. 21-1 ;

Prevederile art. 4, alin. (3) din caietul de sarcini privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului sunt prevazute in ANEXA nr. 22-1 ;

Art. 27

Prestarea activitatii de distributie a energiei termice se va efectua astfel incat sa se realizeze:

a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor energiei termice in baza diagramei de reglaj;

c) controlul calitatii agentului termic si a apei calde de consum;

d) intretinerea punctelor si statiilor termice si a retelelor de distributie;

e) determinarea pierderilor de agent termic;

f) mentinerea in stare uscata a caminelor si canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor si a pierderilor de agent termic;

g) masurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare si exterioare a conductelor aferente retelei de distributie, respectarea regimului chimic al agentului termic si a conditiilor de potabilitate pentru apa calda de consum;

h) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta;

i) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

j) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

l) functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de distributie a energiei termice;

m) urmarirea permanenta a debitelor, temperaturilor si presiunilor atat pentru agentul termic din circuitul primar, cat si pentru apa calda de consum si agentul termic de incalzire;

n) urmarirea permanenta a coeficientului de amestec la statiile termice dotate cu ejectoare;

o) urmarirea permanenta a pierderilor de presiune pe circuitele schimbatoarelor de caldura;

p) mentinerea regimului hidraulic si termic de functionare, asigurand reglarea distribuirii    energiei termice in functie de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii;

q) mentinerea capacitatilor de distributie si exploatarea eficienta a acestora, prin urmarirea sistematica a comportarii echipamentelor energetice si a constructiilor, intretinerea planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

r) indeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati in normativele in vigoare;

s) masurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum si exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termica in conformitate ccu cerintele normelor si reglementarile metrologice in vigoare;

t) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a energiei termice inclusive a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

u) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice;

v) dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta si costuri rezonabile, a statiilor si punctelor termice si a retelei termice de distributie in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de catre consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

w) accesul producatorilor de energie termica in instalatiile sale in vederea montarii si citirii contoarelor de energie termica utilizate la decontare;

x) un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilita indicatori de performanta ai serviciului public de distributie a energie termice;

y) conventii de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relatiile, atributiile si competentele dispeceratelor;

z) va informa operatorii cu care se afla in relatii contractuale referitor la planificarea anuala a reparatiilor/reviziilor ce trebuie efectuate in statiile termice si retelele termice de distributie.

SECTIUNEA 4        FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE

ART.28

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de furnizare a energiei termice, in conditiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor de energie termica de tip industriali sau urbani, amplasati pe teritoriul municipiului Suceava .

ART . 29

(1) Principalele date aferente agentilor termici ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice sunt cele din ANEXA nr. 1-4 (Tabel 7);

(2) Datele aferente grupurilor de masura pe baza carora se face facturarea energiei termice furnizate sunt cele din ANEXA nr. 2-4 (Tabel nr. 8);

(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele prezentate în ANEXA nr. 3-4 (Tabel 9);

(4) Lista statiilor/punctelor/centralelor termice din care se face distributia de agent termic este prezentata in ANEXA nr. 4-4 (Tabel 10);

ART.30

Determinarea costurilor de furnizare si a personalului necesar au la baza urmatoarele elemente:

a) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in ANEXA nr. 5-4;

b) graficul de variatie a puterii nou-racordate in ultimii 5 ani este prezentat in ANEXA nr. 6-4.;

c) graficul de variatie a puterii termice debransate în ultimii 5 ani este prezentat in ANEXA nr .7-4;

d) graficul de variatie a puterii termice aferente consumatorilor deconectati in ultimii 5 ani este prezentat  in ANEXA nr. 8-4;

e) graficul de variatie a ratei de suportabilitate in ultimii 5 ani, calculata conform prevederilor art. 6.3.5 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, este prezentat in ANEXA NR. 8-5 ;

f) programul de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat este cuprins in ANEXA nr. 8-6 ;

g) situatia acordarii subventiilor si cuantumul acestora in ultimii 5 ani este prezentata in ANEXA nr. 9-4;

h) pretul de vanzare a energiei termice este prezentata in ANEXA nr. 10-4;

i) prognoza privind evolutia activitatii de furnizare a energiei termice si masurile pe care le vor lua autoritatile administratiei publice locale sunt prezentate in ANEXA nr. 11-4;

j) prevederile art. 4, alin. (2) din caietul de sarcini, privind prescriptiile de proiectare si de calcul, verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si tehnicile, procedeele si metodele de exploatare, reparare si intretinere, sunt prevazute in ANEXA nr. 21-1 ;

Prevederile art. 4, alin. (3) din caietul de sarcini privind reglementarile obligatorii referitoare

la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului sunt prevazute in ANEXA nr. 22-1 ;

ART.31

Prestarea activitatii de furnizare a energiei termice se va efectua astfel incat sa se   realizeze:

a) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii

unei furnizari corecte a energiei termice;

b) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

c) respectarea contractelor de vanzare-cumparare, respectiv de furnizare, aprobate de   autoritatea competenta;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

e) urmarirea permanenta a parametrilor de furnizare a energiei termice;

f) indeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati in normativele in vigoare;

g) masurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum si exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termica, in conformitate normelor si reglementarile metrologice in vigoare;

h) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic;

i) furnizarea continua a energiei termice catre urmatoarele categorii de consumatori, daca se afla in administrarea autoritatii administratiei publice locale:

− spitale;

− policlinici;

− camine de batrani;

− leagane de copii;

− gradinite;

− crese;

− camine pentru persoane cu handicap;

− centre de resocializare minori;

− scoli;

j) urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice aprobati. Urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta se va proceduri specifice, prin compartimente specializate;

k) un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilita indicatori de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie termica;

l) ca factura emisa utilizatorului de catre furnizor, in vederea incasarii contravalorii energiei     termice furnizate, sa contina suficiente date pentru identificarea locului de consum justificarea valorii totale, respectand orice instructiune/cerinta aplicabila, emisa de autoritatile competente. In mod obligatoriu, factura emisa unui utilizator de catre furnizor, in vederea incasarii energiei termice furnizate, va evidentia separat cantitatile de energie pe tipuri de consum (incalzire, respectiv apa calda de consum), precum si pretul cu baza legala. Factura nu va contine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terti; acestea se vor factura separat;

m) instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la  reglementarile noi ce privesc energia termica si modificarile survenite la actele normative  din domeniu;

n) informarea utilizatorilor cu care se afla in relatii contractuale despre:

− planificarea anuala a reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la instalatiile de producere/transport/distributie a energiei termice;

− data intreruperii furnizarii energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum;

− data reluarii furnizarii energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum;

o) verificarea si certificarea de catre utilizatori a furnizarii corecte a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum dupa:

− reparatii planificate;

− reparatii accidentale;

p) trebuie sa instituie un sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile facute de utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau consumului;

q) realimentarea in cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati de incidentele care au produs intreruperea alimentarii cu energie termica. In acest scop furnizorul asigura e centre de preluare a reclamatiilor telefonice;

r) bilantul energiei termice la intrarea si la iesirea din sistemul de distributie pentru care realizeaza serviciul de furnizare;

s) reducerea debransarilor si deconectarilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.

ART. 32

La solicitarea facuta de orice persoana fizica sau juridica cu privire la realizarea unui nou bransament termic sau modificarea unui racord existent la reteaua termica, furnizorul va proceda astfel:

a) va analiza cererea de racordare si va intocmi documentatia tehnica necesara, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizari cu privire la modalitatea si terme emiterea avizului;

b) va verifica daca lucrarea este cuprinsa in planul de urbanism al localitatii si/sau are asigurata finantarea, dupa caz;

c) va obtine avizul producatorului pentru realizarea bransamentului termic la puterea termica solicitata;

d) va realiza lucrarea daca sunt indeplinite conditiile de la lit. b) si c) sau va amana executarea, solicitand autoritatii administratiei publice locale trecerea in planul de urbanism acestei lucrari.

ANEXE – SECTIUNEA 2

Transportul energiei termice

ANEXA A       GRAFICUL DE REALIZARE A SERVICIULUI ZILNIC

| SCHIMBUL | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| TURA I | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 |
| TURA II | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | L | 1 | 1 | 2 |
| TURA III | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TURA IV | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | L | L | 1 | 1 | L | 1 | 1 | 2 | L | L |

ANEXA nr. 1

Tabelul nr.1  LISTA REŢELELOR DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE

| Nr. Crt. | Denumire tronson | Tip tronson | Diametru nominal (mm) | Material | Anul punerii in functiune | Anul ultimei rep. capitale | Tip agent termic | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13(275) - PT 64 Cuza Voda 6 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 329 |
| 2 | C13 - PT 65 Scoala Speciala | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 23 |
| 3 | C IV - C13 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 185 |
| 4 | C IV (267) - C16 | clasic | 250 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 156 |
| 5 | C16 - C17 (279) | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1985 |  | Apa fierbinte | 287 |
| 6 | C17 (279) - PT 62 Cuza Voda 4 | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1982 |  | Apa fierbinte | 95 |
| 7 | C17 (279) - PT 63 Cuza Voda 5 | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1985 |  | Apa fierbinte | 90 |
| 8 | C16 - PT 61 Cuza Voda 3 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 104 |
| 9 | C III - C IV | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 171 |
| 10 | C III - C III bis | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 1998 |  | Apa fierbinte | 90 |
| 11 | C III bis - PT 59 Cuza Voda 1 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 1998 |  | Apa fierbinte | 337 |
| 12 | C III bis - PT 60 Cuza Voda 2 | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 65 |
| 13 | CV (F12) - C III | clasic | 500 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 115 |
| 14 | CV (F12) - 27 (236) | clasic | 300 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 375 |
| 15 | 27 (236) - PT 66 Cuza Voda H | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1984 |  | Apa fierbinte | 110 |
| 16 | 27 (236) - PT 67 Cuza Voda I | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 265 |
| 17 | F12 CV - FA (139) | clasic | 500 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 178 |
| 18 | FA (139) - C1J6 (274) | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1975 |  | Apa fierbinte | 865 |
| 19 | C1J6 (274) - PT Gara | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1975 |  | Apa fierbinte | 90 |
| 20 | C1J6 (274) - C1J8 | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 315 |
| 21 | C1J8 - PT ANL Burdujeni | preizolat | 125 | OLT 35 K II | 2006 |  | Apa fierbinte | 180 |
| 22 | FA (139) - F3 (208) | clasic | 500 / 600 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 638 |
| 23 | CII - F3 (208) | clasic | 700 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 780 |
| 24 | CII - PT Bethesda | preizolat | 80 | OLT 35 K II | 2006 |  | Apa fierbinte | 120 |
| 25 | CT2 - CII | clasic | 700 | OLT 35 K II | 1981 |  | Apa fierbinte | 20 |
| 26 | CT2 - CI | clasic | 700 | OLT 35 K II | 1965 |  | Apa fierbinte | 105 |
| 27 | CI - PT Ceprohart | clasic | 30 | OLT 35 K II | 2008 |  | Apa fierbinte | 50 |
| 28 | CT2 - F9A (199) | clasic | 1X700/2X500 | OLT 35 K II | 1965 |  | Apa fierbinte | 980 |
| 29 | F9A (199) - CP | clasic | 2X700/1X700, 2X500 | OLT 35 K II | 1965 |  | Apa fierbinte | 1600 |
| 30 | CP - PT Scoala Generala 2 | clasic/preizolat | 125 | OLT 35 K II | 1988/2009 |  | Apa fierbinte | 105 |
| 31 | CP - C1 | clasic | 700 | OLT 35 K II | 1988 |  | Apa fierbinte | 90 |
| 32 | C1 - C2 (207) | preizolat | 500 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 218 |
| 33 | C2 (207) - C3 (205) | preizolat | 500 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 40 |
| 34 | C3 (205) - PT 11 Hotel | preizolat | 125 | OLT 35 K II | 2008 |  | Apa fierbinte | 10 |
| 35 | C3 (205) - C4 (206) | preizolat | 500 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 47 |
| 36 | C4 (206) - C5 | preizolat | 400 | OLT 35 K II | 2010 |  | Apa fierbinte | 127 |
| 37 | C5 - C6 | preizolat | 400 | OLT 35 K II | 2010 |  | Apa fierbinte | 338 |
| 38 | C6 - PT 16 M. Viteazu 1 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 73 |
| 39 | C6 - PT 15 M. Viteazu 2 | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1966 |  | Apa fierbinte | 150 |
| 40 | C6 - C6A | preizolat | 350 | OLT 35 K II | 2010 |  | Apa fierbinte | 70 |
| 41 | C6A - PT 29 Bucovina | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1975 |  | Apa fierbinte | 211 |
| 42 | C5 - C1b | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 120 |
| 43 | C1b - PT 13 Liliacul | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 10 |
| 44 | C6A - C7 (210) | preizolat | 350 | OLT 35 K II | 2010 |  | Apa fierbinte | 155 |
| 45 | C7 (210) - PT 17 Liceu Petru Rares | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2010 |  | Apa fierbinte | 108 |
| 46 | C7 (210) - C7 bis | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 97 |
| 47 | C7 bis - PT 19 A1 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 217 |
| 48 | C7 - C8 (211) | preizolat | 300 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 170 |
| 49 | C8 (211) - C1A | preizolat | 300 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 170 |
| 50 | C8 (211) - PT 20 Obor | preizolat | 100 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 47 |
| 51 | C8 (211) - PT 21 Arini 3 | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1966 |  | Apa fierbinte | 210 |
| 52 | C1A - C2A | clasic | 250 | OLT 35 K II | 1966 |  | Apa fierbinte | 60 |
| 53 | C2A - PT 22 Arini 1 | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1966 |  | Apa fierbinte | 94 |
| 54 | C2A - C3A | clasic | 250 | OLT 35 K II | 1966 |  | Apa fierbinte | 176 |
| 55 | C3A - PT 23 Arini 2 | clasic | 125 | OLT 35 K II | 1966 |  | Apa fierbinte | 119 |
| 56 | C1A - C9 | preizolat | 300 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 55 |
| 57 | C9 - C9A (217) | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 100 |
| 58 | C9A (217) - C9 bis | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 110 |
| 59 | C9 bis - PT 35 Institut 1 sediu | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2008 |  | Apa fierbinte | 100 |
| 60 | C9 bis - PT 94 Institut 2 | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2008 |  | Apa fierbinte | 110 |
| 61 | C9A (217) - PT 51 Pompieri | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 620 |
| 62 | C9A (217) - C10 (216) | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1965 |  | Apa fierbinte | 130 |
| 63 | C10 (216) - PT Centrul de Transfuzii | clasic | 80 | OLT 35 K II | 1970 |  | Apa fierbinte | 160 |
| 64 | C10 (216) - PT G. Enescu 3 | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2011 |  | Apa fierbinte | 190 |
| 65 | C10 - C11 | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1965 |  | Apa fierbinte | 105 |
| 66 | C11 - PT 26 Spital Nou | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1970 |  | Apa fierbinte | 128 |
| 67 | C11 - C12 (218) | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1965 |  | Apa fierbinte | 168 |
| 68 | C12 (218) - PT SCA | clasic | 80 | OLT 35 K II | 1970 |  | Apa fierbinte | 150 |
| 69 | C2 - C14 | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 136 |
| 70 | C14 - PT 6 Centru 1 | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1965 |  | Apa fierbinte | 98 |
| 71 | C14 - C15 (226) | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 204 |
| 72 | C15 (226) - PT 7 Parc | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1966 |  | Apa fierbinte | 96 |
| 73 | C15 (226) - C16 | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 240 |
| 74 | C16 - C17 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2010 |  | Apa fierbinte | 81 |
| 75 | C17 - PT 9 A4 | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2010 |  | Apa fierbinte | 62 |
| 76 | C16 - C18 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 30 |
| 77 | C18 - PT 8 Generala 1 | clasic | 100 | OLT 35 K II | 1978 |  | Apa fierbinte | 80 |
| 78 | C18 - PT 32 T. Vladimirescu | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2008 |  | Apa fierbinte | 319 |
| 79 | C1 - I | preizolat | 500 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 200 |
| 80 | I - III | preizolat | 485 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 485 |
| 81 | III - PT 12 Liceu | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 150 |
| 82 | III - Cg2 | preizolat | 500 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 235 |
| 83 | Cg2 - PT 30 TRC | preizolat | 125 | OLT 35 K II | 2004 |  | Apa fierbinte | 125 |
| 84 | Cg2 - C22 nou | preizolat | 500 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 165 |
| 85 | C22 nou - C22 vechi | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2004 |  | Apa fierbinte | 80 |
| 86 | C22 vechi - Cn | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 115 |
| 87 | Cn - PT 95 Intersectie Marasesti | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2006 |  | Apa fierbinte | 60 |
| 88 | C22 nou - C22A | clasic | 500 | OLT 35 K II | 1993 |  | Apa fierbinte | 270 |
| 89 | C22A - PT 31 Zamca 1 | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1970 |  | Apa fierbinte | 220 |
| 90 | C22A - CV1 | clasic | 500 | OLT 35 K II | 1993 |  | Apa fierbinte | 80 |
| 91 | CV1 - PT Zamca 3 | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1972 |  | Apa fierbinte | 20 |
| 92 | C22A - CV2 | preizolat/clasic | 250 | OLT 35 K II | 1979/2006 |  | Apa fierbinte | 132 |
| 93 | CV2 - PT 56 Zamca 4 | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 1995 |  | Apa fierbinte | 40 |
| 94 | CV2 - PT 57 Zamca 5 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 310 |
| 95 | CV1 - C25a | clasic | 500 | OLT 35 K II | 1993 |  | Apa fierbinte | 185 |
| 96 | C25a - PT 44 Liceul Alimentar | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1993 |  | Apa fierbinte | 205 |
| 97 | C25a - C25b | clasic | 500 | OLT 35 K II | 1993 |  | Apa fierbinte | 135 |
| 98 | C25b - C26 | clasic | 500 | OLT 35 K II | 1993 |  | Apa fierbinte | 96 |
| 99 | C26 - C26a | preizolat | 400 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 170 |
| 100 | C26a - PT 49 G. Enescu 4/1 | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1975 |  | Apa fierbinte | 135 |
| 101 | C26a - C28 (241) | preizolat | 400 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 140 |
| 102 | C28 (241) - C28a | clasic | 250 | OLT 35 K II | 1972 |  | Apa fierbinte | 100 |
| 103 | C28a - PT 46 G. Enescu 1 | clasic | 150 | OLT 35 K II | 1972 |  | Apa fierbinte | 107 |
| 104 | C28a - C28b (247) | clasic | 250 | OLT 35 K II | 1975 |  | Apa fierbinte | 80 |
| 105 | C28b (247) - PT 47 G. Enescu 2 | clasic | 250 | OLT 35 K II | 1975 |  | Apa fierbinte | 109 |
| 106 | C28 - C30 (242) | preizolat | 400 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 245 |
| 107 | C30 (242) - C30a (243) | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 155 |
| 108 | C30a (243) - PT 53 G. enescu 4/3 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 20 |
| 109 | C30a (243) - C30b (244) | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2010 |  | Apa fierbinte | 120 |
| 110 | C30b (244) - PT 54 G. Enescu 4/3/1 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 125 |
| 111 | C30b (244) - PT 55 G.Enescu 4/3/2 | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1978 |  | Apa fierbinte | 160 |
| 112 | C30 (242) - Nd (245) | preizolat | 400 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 130 |
| 113 | Nd (245) - PT 50 G. Enescu 4/2 | preizolat | 200 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 320 |
| 114 | Nd (245) - CANL | preizolat | 400 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 455 |
| 115 | CANL - PT ANL | preizolat | 150 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 405 |
| 116 | CANL - C33 | preizolat | 400 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 177 |
| 117 | C33 - PT 89 Obcini 1 | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2009 |  | Apa fierbinte | 55 |
| 118 | C33 - C34 | clasic | 400 | OLT 35 K II | 1987 |  | Apa fierbinte | 363 |
| 119 | C34 - PT 77 Obcini 2 | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2012 |  | Apa fierbinte | 72 |
| 120 | C34 bis - PT 90 Obcini 3 | preizolat | 250 | OLT 35 K II | 2007 |  | Apa fierbinte | 245 |
| 121 | C34 - C34 bis | clasic | 400 | OLT 35 K II | 1990 |  | Apa fierbinte | 112 |
| 122 | C34 bis - PT 91 Obcini 4 | clasic | 200 | OLT 35 K II | 1990 |  | Apa fierbinte | 380 |
| 123 | CET - CT2 | clasic | 800 | OLT 35 K II | 1988 |  | Apa fierbinte | 3060 |
|  |  |  |  |  |  |  | T = 26170 | m |

Din total traseu reţele de transport de 26170 m : 10230 m au fost reabilitaţi cu conducte preizolate cu fir de semnalizare, îngropate în sol în perioada 2007 – 2010, iar 15940 m traseu reţele de transport sunt în soluţie clasică cu conducte din oţel din perioada 1967 – 1993

ANEXA nr. 2

Tabelul nr.2    PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE AGENŢILOR TERMICI TRANSPORTATI

| Nr. crt. | Denumire tronson | Tip agent | Energie maximă (GJ/h) | Energie anuală (GJ) | Debit maxim orar (t/h) | Cantitate anuală (t) | Pierderi masice anuale (t) % | Pierderi anuale energie (GJ) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reţea agent termic primar, din care : | Apă fierbinte | 376,8 | 1.002.713 | 3.100 | 19.904.430 | 238.374 1,2% | 202.624 20,2% |
|  | - Magistrala I +II | Apă fierbinte | 251,2 | 684.684 | 2.250 | 13.244.700 | 158.617 1,2% | 138.358 20,2% |
|  | - Magistrala Burdujeni | Apă fierbinte | 125,6 | 318.029 | 850 | 6.659.730 | 79.757 1,2% | 645.266 20,2% |

ANEXA nr. 3

Tabel nr.3     LISTA UTILIZATORILOR DE ENERGIE TERMICĂ ŞI CARACTERISTICILE CONSUMULUI DE     ENERGIE TERMICĂ ŞI DE AGENT TERMIC PENTRU FIECARE UTILIZATOR

LISTA PUNCTELOR TERMICE ALE ALTOR INSTITUŢII ALIMENTATE DIN REŢEAUA DE TRANSPORT

| Nr crt | Denumire staţie termică | Adresă staţie termică | An PIF | Puterea termică instalată [MW] | Energie termică anuală livrată [GJ] | Energie termică de vârf livrată [GJ] | Energie electrică anuală de pompare[kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | încălzire | apă caldă | încălzire | apă caldă | încălzire | apă caldă | încălzire | apă caldă |
| 1 | Centrul de Transfuzii Sanguine | Bdul 1 Decembrie 1918 nr 11 |  | 0,127718 |  | 2206,98 |  | 0,415833 |  |  |  |
| 2 | Ceprohart SA Brăila | Calea Unirii nr 24 |  | 0,124704 |  | 2154,883 |  | 0,406036 |  |  |  |
| 3 | Colegiul Naţional Petru Rareş | Mihai Viteazul nr 24 |  | 0,662038 |  | 11440,01 |  | 2,155365 |  |  |  |
| 4 | Municipiul Suceava – Parcaj subteran | Nicolae Bălcescu nr 22 |  | 1,700632 |  | 27214,2 |  | 3,97926 |  |  |  |
| 5 | S.C.D.A. | Bdul 1 Decembrie 1918 nr 15 |  | 0,113081 |  | 1954,047 |  | 0,367936 |  |  |  |
| 6 | Tess House | Bdul 1 Decembrie 1918 nr 21 |  | 0,143405 |  | 2478,029 |  | 0,466996 |  |  |  |
| 7 | Universitatea Stefan cel Mare SEDIU | Universităţii nr 1 |  | 1,099272 |  | 19714,22 |  | 3,579212 |  |  |  |
| 8 | Universitatea Stefan cel Mare TCM | Universităţii nr 1 |  | 0,528267 |  | 9128,899 |  | 1,719937 |  |  |  |
| 9 | Universitatea Stefan cel Mare SILVICULTURĂ | Universităţii nr 13 |  | 1,332798 |  | 23373,06 |  | 4,340636 |  |  |  |
| 10 | Universitatea Stefan cel Mare Cantina şi Spălătorie | Universităţii nr 1 |  | 0,064472 |  | 1114,087 |  | 0,210094 |  |  |  |
| 11 | S.C. Bethesda S.R.L. | Calea Unirii nr 25 bis |  | 0,52335 | 0,13956 | 8373,6 | 1256,04 | 1,704438 | 0,4545169 |  |  |
| TOTAL defalcat | 6,419737 | 0,13956 | 109152 | 1256,04 | - |  |  |
| TOTAL cumulat | 6,55929674 | 110408,0513 | - |  |

ANEXA nr. 4 – 1   DESCRIEREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT AGENT TERMIC    PRIMAR, STAREA FIZICĂ ŞI GRADUL DE AUTOMATIZARE A ACESTORA

Schema de principiu a sistemului centralizat de alimentare cu

energie termică din Municipiul Suceava

Sistemul de alimentare cu energie termică în system centralitzat din municipiul Suceava este un ansamblu compus din :

- CET sursa pentru producerea energiei electrice şi termice de la care se va prelua agentul termic (aflată în regim privat)

- RT reţelele de transport al agentului termic

- PT punctele termice

- RD reţelele de distribuţie a agentului termic

- C consumatorii de energie termică

Reţeaua de transport agent termic primar (conducte tur şi retur apă fierbinte) face legătura între sursa de producere energie termică şi punctele termice (PT). Agentul termic primar este apa fierbinte.

Reţelele de termoficare primare (magistrale şi branşamente la PT). Traseele reţelelor primare de termoficare (transport apă fierbinte) sunt de tip radial, cu legături transversale între magistralele de termoficare, pentru a asigura alimentarea consumatorilor în condiţii de siguranţă şi eficienţă.

Din totalul reţelelor de transport de 26,17 km traseu bitubular :

- 18,79 km cu amplasare subterană

  - 10,23 km reabilitate cu conducte preizolate cu fir de monitorizare avarii

  - 8,56 km în soluţie clasică cu izolaţie cu randament scăzut

- 7,38 km amplasare supraterană

  - 0 km reabilitate cu conducte preizolate cu fir de monitorizare avarii

  - 7,38 km în soluţie clasică cu izolaţie cu randament scăzut

Reţelele termice primare, aflate în prezent în exploatarea S.C. Termica S.A. Suceava, sunt amplasate atât aerian - cca 28,21 %, cât şi în subteran  - 71,79 %. Acestea sunt compuse din ţevi de oţel cu diametre cuprinse între Dn 800 şi Dn 50, în sistem preizolat în proporţie de 39,08 % şi respectiv  izolate cu  saltele din vată minerală protejată cu tablă neagră sau zincată (pentru conductele instalate suprateran) pentru 28,20 % sau 2 straturi din împâslitură din fibre de sticlă bitumată pentru conductele montate în canale termice pentru 32,71 %. Aceste reţele au o vechime cuprinsă între 3 - 45 ani.

Magistralele de termoficare ale sistemului de transport din Municipiul Suceava aflate în prezent în exploatare sunt :

- Magistrala I – oraş vechi – C1 – Arini, care alimentează punctele termice din zona Centru şi Arini

- Magistrala II – oraş vechi – C1 – Obcini, care alimentează punctele termice din zonele Zamca, George Enescu şi Obcini

- Magistrala Burdujeni – cuprinsă între CT şi Burdujeni, care alimentează punctele termice din cartierul Cuza Vodă

Nivelul de presiune necesar exploatării reţelelor de transport este :

    - pentru porţiunea din sistem amplasată spre zona oraş vechi (Magistrala I şi Magistrala II până la nivelul C1, presiune tur de 16,5 bar

    - pentru porţiune de sistem situată spre zona Burdujeni presiunea necesară pe tur este de 9 bar

Constructiv reţelele de transport sunt realizate din ţevi trase pentru diametre cuprinse între Dn 50 – Dn 350 şi ţeavă sudată elicoidal pentru diametre cuprinse între Dn 400 – Dn 700, având ca material oţel OLT 35 KII sau OL 52.2. În componenţa reţelelor se regăsesc :

    - coturi trase sau din segmente de ţeavă, reducţii pentru modificarea secţiunii de transport a agentului termic

    - robinete de închidere din oţel cu sertar pană, cu tijă neascendentă având acţionare manuală şi după anul 2007 s-au montat robinete cu turnant sferic, iar pentru diametre mai mari de 200 mm cu reductor de acţionare

    - suporţi mobili (cu alunecare, de rostogolire sau după reabilitare compensatori tip E-Muff One time) sau ficşi (cu profile înglobate în elementele de construcţie, cu bride şi plăci opritoare sau bloc de beton cu scut) care preiau şi transmit la teren, prin intermediul canalelor termice, sarcinile statice şi dinamice

    - izolaţii termice din saltele de vată minerală protejată cu tablă neagră sau zincată (pentru conductele instalate suprateran) pentru 28,20 % sau 2 straturi din împâslitură din fibre de sticlă bitumată pentru conductele montate în canale termice pentru 32,71 % şi respectiv izolaţie aferentă conductelor preizolate cu spumă poliuretanică şi manta de protecţie în proporţie de 39,08 %, corespunzătoare unor pierderi minime de temperatură (pentru aceste conducte izolarea şi etanşarea îmbinărilor prin sudură a capetelor de conductă se realizează cu ajutorul manşoanelor din acelaşi material cu al mantalei de protecţie mecanică al izolaţiei conductelor, precum şi cu ajutorul unor instalaţii de injecţie a spumei poliuretanice)

    - elemente de construcţie (stâlpi, chituci, canale termice, cămine cin beton)

Debitele vehiculate şi temperaturile pe sistemul de transport pentru regimul de iarnă : 2500 t/h debit magistrala I şi II şi 1200 t/h debit magistrala Burdujeni, cu temperaturi cuprinse între 70 / 120 0 C. Volumul total al sistemului de transport este de circa 11250 m3.

Uzura medie a sistemului de transport este cca 65 % pentru 60,92 % din reţelele rămase pentru reabilitare

rămânând de executat lucrările de reabilitare la 15,94 km traseu de conducte de transport (Tabel nr. 4 bis), respectiv :

  - magistrala I – 2,115 km

  - magistrala II – 3,306 km

  - magistrala Burdujeni – 4,606 km

  - traseu suprateran plecare sursă – 5,913 km

ANEXA nr. 4 - 2

DIAGRAMA DE VARIAŢIE A ENERGIEI CONSUMATE DE POMPELE DE REŢEA

ÎN FUNCŢIE DE DEBITELE DE APĂ VEHICULATE

Capacity Head

Density Pump Eff

Power at duly poinl Max Powr

Shut of Head

NPSHR

1300   107,0.

1.00

81,5

465

556.9

130,4

5.7

HSS 250-600/585

Pump characteristics curves

| mc/h | Motor Power | 500 |
| --- | --- | --- |
| M | Speed | 1485 |
| g/cm3 | Frequency | 50 |
| % | Pump Weight | 1190 |
| kW |  |  |
| kw | Impeller diam | 585 |
| m | Suction Diam | 300 |
| m | Discharge Diam | 250 |

kW

rpm

Hz

Kg

mm

mm

mm

HSS 250-600/614

Pump characteristics curves

| Capacity | 1300 | mc/h | Motor Power | 630 | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Head | 125 | M | Speed | 1485 | rpn |
| Density | 1,00 | g/cm3 | Frequency | 50 | Hz |
| Pump Eff | 81,5 | % | Pump Weight | 1190 | Kg |
| Power at duty point | 546,3“ | kW |  |  |  |
| Max Power | 686 | kW | Impeller diam | 614 | mm |
| Shut of Head | 145,4 | rn | Suction Diam | 300 | mm |
| NPSHR | 5,1 | rn | Discharge Diam | 250 | mm |

ANEXA nr. 4 - 3

LISTA APARATELOR DE MĂSURĂ PENTRU DETERMINAREA ENERGIEI

TERMICE INTRATE ÎN REŢEA ŞI A ENERGIEI TERMICE LIVRATE

LISTA APARATELOR DE MĂSURĂ PENTRU DETERMINAREA ENERGIEI TERMICE INTRATE ÎN REŢEAUA DE TRANSPORT

| Identificator în schema termomecanică si electrică simplificată | Serie | An instalare | Producător/ Model | Serviciu (flux de energie) măsurat | Ieşire - domeniu de valori - | Ieşire - unitate de masură - | Clasă de exactitate | Eroare maximă tolerată | Frecvenţă verificare metrologică/ Data ultimei verificări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (FcQ) | 981500124 | 1998 | Danfoss Supercal 437 | En.Term. | 1000l/imp | MWh |  |  | 4 ani / 2011 |
| Bucla energie termica tur oras |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,31 |  |
| (FcQ) | 98150075 | 1998 | Danfoss Supercal 437 | En.Term. | 1000l/imp | MWh |  |  | 4 ani / 2011 |
| Bucla energie termica retur oras |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,31 |  |
| (FcQ) | 4014466 | 1999 | Danfoss Calec MB | En.Term. | 0,05555l/imp | MWh |  |  | 4 ani / 2011 |
| Bucla energie termica tur Burdujeni |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,9 |  |
| (FcQ) | 4014467 | 1999 | Danfoss Calec MB | En.Term. | 0,05555l/imp | MWh |  |  | 4 ani / 2011 |
| Bucla energie termica retur Burdujeni) |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,9 |  |

ANEXA nr. 4 - 4

LISTA APARATELOR DE MĂSURĂ PENTRU DETERMINAREA CONSUMURILOR

DE   ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ DIN SISTEMUL DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE

| Contori energie electrică | Electropompă de termoficare nr.1 şi 2; tr. I | Electropompă de termoficare nr.3; tr. I | Electropompă de termoficare nr.4; tr. I | Electropompă de termoficare nr.5; tr. I | Electropompă de termoficare nr.6; tr. I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip contor | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P |
| Tensiune de alimentare | 0,7 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV |
| Putere electromotor de acţionare | 500 kW | 500 kW | 500 kW | 500 kW | 500 kW |

| Contori energie electrică | Electropompă de termoficare nr.1; tr. a II a | Electropompă de termoficare nr.2; tr. a II a | Electropompă de termoficare nr.3; tr. a II a | Electropompă de termoficare nr.4; tr. a II a | Electropompă de termoficare nr. 5 şi nr.6; tr. a II a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip contor | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P |
| Tensiune de alimentare | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 0,7 kV |
| Putere electromotor de acţionare | 630 kW | 630 kW | 630 kW | 630 kW | 630 kW |

ANEXA NR. 4 - 5  SCHEMA RETELEI DE TRANSPORT  MAGISTRALA I şi MAGISTRALA II

MAGISTRALA BURDUJENI

ANEXE – SECTIUNEA 3

Distributia energiei termice

ANEXA nr. 2- 3

Tabelul nr. 4   LISTA PUNCTELOR TERMICE

DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE

| Nr. crt | Denumirea staţiei termice | Adresa (str. f.n.) | Putere termică instalată | An PIF | Energie termică anuală livrată | Energie termică de vârf livrată | Energie electrică anuală de pompare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MW] |  | [ GJ ] | [ GJ ] | [ kWh] |
| 1 | A1 | Stefan cel Mare | 9,2 | Sep - 1965 | 17208 | 22370 | 62492 |
| 2 | A4 | Tipografiei | 9,6 | Oct - 1965 | 16751 | 21775 | 37701 |
| 3 | Alimentar | B-dul George Enescu | 8,7 | Oct - 1972 | 10556 | 13723 | 33391 |
| 4 | Arini1 | Mihai Viteazu | 6,9 | Ian - 1965 | 7962 | 10350 | 38568 |
| 5 | Arini2 | Aleea Marasesti | 8,1 | Oct - 1966 | 8579 | 11153 | 34964 |
| 6 | Arini3 | str.6 Noiembrie | 6,4 | Oct - 1966 | 8154 | 10600 | 36041 |
| 7 | Bucovina | Ana Ipătescu | 5,0 | Dec - 1975 | 763 | 992 | 3954 |
| 8 | Centru 1 | Nicolae Balcescu | 6,4 | Ian - 1965 | 6869 | 8930 | 54493 |
| 9 | Cuza Vodă 1 | Celulozei | 8,1 | Iun - 1981 | 24747 | 32171 | 51344 |
| 10 | Cuza Vodă 2 | Calea Burdujeni | 8,1 | Iun - 1981 | 12368 | 16078 | 33289 |
| 11 | Cuza Vodă 3 | Aurorei | 8,1 | Iun - 1981 | 28808 | 37451 | 50425 |
| 12 | Cuza Vodă 4 | Tineretului | 8,1 | Iul - 1982 | 13653 | 17749 | 53885 |
| 13 | Cuza Vodă 5 | Calea Burdujeni | 8,1 | Nov - 1984 | 11356 | 14762 | 42646 |
| 14 | Cuza Vodă 6 | Tabacariei | 15,7 | Nov - 1984 | 25248 | 32822 | 75820 |
| 15 | Cuza Vodă H | Tineretului | 6,4 | Ian - 1984 | 26681 | 34685 | 73560 |
| 16 | Cuza Vodă I | Celulozei | 8,7 | Iun - 1981 | 26902 | 34972 | 50789 |
| 17 | Gară | Jean Bart | 6,4 | Mai - 1975 | 23824 | 30971 | 85704 |
| 18 | George Enescu 1 | B-dul George Enescu | 8,7 | Iun - 1972 | 23704 | 30815 | 101671 |
| 19 | George Enescu 2 | Aleea Lazar Vicol | 15,1 | Iun - 1975 | 19704 | 25615 | 117200 |
| 20 | George Enescu 3 | B-dul George Enescu | 8,7 | Iun - 1975 | 3630 | 4719 | 35061 |
| 21 | George Enescu 4/1 | Teilor | 5,7 | Dec - 1975 | 15417 | 20041 | 50627 |
| 22 | George Enescu 4/2 | B-dul George Enescu | 15,1 | Dec - 1976 | 23590 | 30667 | 53166 |
| 23 | George Enescu 4/3 | B-dul George Enescu | 8,7 | Aug - 1978 | 9431 | 12261 | 41479 |
| 24 | George Enescu 4/3/1 | Lalelelor | 8,7 | Apr - 1977 | 15781 | 20516 | 53316 |
| 25 | George Enescu 4/3/2 | B-dul George Enescu | 8,7 | Aug - 1978 | 12966 | 16856 | 58677 |
| 26 | Hotel | Niolae Balcescu | 8,7 | Sep - 1960 | 4127 | 5365 | 24601 |
| 27 | Intersecţie | Marasesti | 15,7 | Ian - 1987 | 7146 | 9290 | 43138 |
| 28 | Liceu "Ştefan cel Mare" | Dragos Voda | 8,7 | Ian - 1965 | 5268 | 6849 | 28325 |
| 29 | Liliacul | C.Porumbescu | 6,4 | Oct - 1965 | 5193 | 6751 | 11527 |
| 30 | Mihai Viteazul 1 | Mihai Viteazu | 6,4 | Ian - 1965 | 7389 | 9606 | 14911 |
| 31 | Mihai Viteazul 2 | Mihai Viteazu | 7,6 | Ian - 1966 | 9983 | 12978 | 38341 |
| 32 | Obcini 1 | Dornelor | 15,7 | Mar - 1986 | 22613 | 29397 | 60244 |
| 33 | Obcini 2 | Dornelor | 8,1 | Aug - 1987 | 12245 | 15919 | 53042 |
| 34 | Obcini 3 | Dornelor | 8,7 | Mar - 1989 | 27507 | 35759 | 28646 |
| 35 | Obcini 4 | Magurei | 5,3 | Ian - 1990 | 16028 | 20836 | 43495 |
| 36 | Obor | Mihai Viteazu | 4,2 | Ian - 1962 | 2255 | 2931 | 23484 |
| 37 | Parc | I.V.Viteazu | 6,3 | Oct - 1966 | 5847 | 7601 | 35402 |
| 38 | Pompieri | Prunului | 6,4 | Ian - 1976 | 1860 | 2417 | 21192 |
| 39 | Primărie | St.cel Mare | 1,3 | Ian - 1967 | 61 | 80 | 10 |
| 40 | Şc. Generală 1 | T.Vladimirescu | 2,6 | Ian - 1975 | 1969 | 2560 | 7687 |
| 41 | Şc. Generală 2 | St.cel Mare | 3,5 | Nov - 1989 | 2846 | 3700 | 14994 |
| 42 | Şcoala Specială | Calea Unirii | 8,7 | Oct - 1976 | 14917 | 19393 | 76991 |
| 43 | TRC | Marasesti | 5,9 | Sep - 1971 | 7921 | 10298 | 40069 |
| 44 | Tudor Vladimirescu | Tudor Vladimirescu | 6,1 | Ian - 1969 | 9824 | 12771 | 29554 |
| 45 | Zamca 1 | Oituz | 7,5 | Apr - 1970 | 17388 | 22604 | 48920 |
| 46 | Zamca 3 | Dimitrie Cantemir | 6,4 | Iun - 1972 | 5614 | 7298 | 42387 |
| 47 | Zamca 4 | Ion Neculce | 7,9 | Sep - 1979 | 24559 | 31926 | 59490 |
| 48 | Zamca 5 | Teodor Neculuta | 7,9 | Ian - 1979 | 28843 | 37496 | 55992 |
| 49 | Zamca 6 | Rezervorului | 2,9 | Dec - 1990 | 0 | 0 | 82 |
| TOTAL GENERAL | 386,3 |  | 636061 | 826.869 | 2.141.934 |

ANEXA nr. 3 - 3

Tabelul nr. 5    LISTA REŢELELOR SECUNDARE DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE

| Lista retelelor de distributie a energiei termice |
| --- |
| Nr. crt. | Denumire tronson | Tip tronson | Diametru nominal (mm) | Material | Anul punerii in functiune | Anul ultimei rep. capitale | Tip agent termic | Lungime (m) |
| 1 | PT Zamca 5, Lretea = 3231 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 365 |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 111 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 340 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 180 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 214 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 876 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 1010 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 86 |
|  | Tv. 2xDn32/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 32 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 3231 |
|  | Tv. 1xDn4"(110)/Dm200 acc tur | preizolat acc tur | 4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 365 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur | preizolat acc tur | 3" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 303 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 289 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 692 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 956 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 510 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc tur | preizolat acc tur | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 3164 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc recirc. | preizolat acc rec. | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 356 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc trecirc. | preizolat acc rec. | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 303 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 619 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 684 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 492 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 2454 |
|  | PT A 1, Lretea = 1522 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 46 |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 172 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 69 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 200 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 350 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 94 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 263 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 175 |
|  | Tv. 2xDn32/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 32 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 74 |
|  | Tv. 2xDn25/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 25 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 79 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 1522 |
|  | Tv. 1xDn4"(110)/Dm200 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 57 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 3" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 200 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 303 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 556 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 413 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 540 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 581 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 3/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 449 |
|  | Tv. 1xDn1/2"/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 3254 |
|  | PT Liliacul, Lretea = 910 m |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 73 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 130 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 184 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 368 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 910 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 164 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 198 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 366 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 157 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 885 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 164 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 212 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 333 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 709 |
|  | PT Obcini 1, Lretea = 2985m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 136 |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 412 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 221 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 145 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 336 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 540 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 1195 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 2985 |
|  | Tv. 1xDn4"/Dm200 acc tur | preizolat acc tur | 4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 34 |
|  | Tv. 1xDn3"/Dm160 acc tur | preizolat acc tur | 3" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 547 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 399 |
|  | Tv. 1xDn2"/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 1009 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 1057 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 289 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 3335 |
|  | Tv. 1xDn2"/Dm125 acc recirc. | preizolat acc rec. | 2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 553 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 483 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 994 |
|  | Tv. 1xDn1"/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 1004 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc recirc. | preizolat acc rec. | 3/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 242 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 3276 |
|  | PT A 4, Lretea = 1886 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 159 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 259 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 219 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 182 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 186 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 636 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 62 |
|  | Tv. 2xDn32/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 32 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 141 |
|  | Tv. 2xDn25/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 25 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 1886 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 387 |
|  | Tv. 1xDn2"/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 300 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 670 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 444 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm75 acc tur | preizolat acc tur | 1" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 90 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc tur | preizolat acc tur | 3/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 2039 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 355 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 330 |
|  | Tv. 1xDn1"/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 631 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc recirc. | preizolat acc rec. | 3/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 640 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 1956 |
|  | PT Intersectie, Lretea = 2624 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 7 |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 384 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 253 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 426 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 459 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 424 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 555 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 52 |
|  | Tv. 2xDn25/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 25 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 2624 |
|  | Tv. 1xDn4"(110)/Dm200 acc tur | preizolat acc tur | 4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 7 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur | preizolat acc tur | 3" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 242 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 213 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 530 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 498 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 469 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc tur | preizolat acc tur | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 2023 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc recirc. | preizolat acc rec. | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 4 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc trecirc. | preizolat acc rec. | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 450 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 265 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 798 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 894 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 2411 |
|  | PT C. Voda 3, Lretea = 2375 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn250/Dm350 incalzire | preizolat inc. | 250 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 5 |
|  | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 373 |

|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 798 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 894 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 2411 |
|  | PT C. Voda 3, Lretea = 2375 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn250/Dm350 incalzire | preizolat inc. | 250 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 5 |
|  | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 373 |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 380 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 204 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 339 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 164 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 477 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 433 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 2375 |
|  | Tv. 1xDn4"(110)/Dm200 acc tur | preizolat acc tur | 4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 120 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur | preizolat acc tur | 3" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 193 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 346 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 339 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 315 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 327 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc tur | preizolat acc tur | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 662 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 2302 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc recirc. | preizolat acc rec. | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 120 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc trecirc. | preizolat acc rec. | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 311 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 470 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 497 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 706 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 2104 |
|  | PT C.Voda 6, Lretea = 3520 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 322 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 320 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 411 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 188 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 340 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 1990 |
|  | Tv. 2xDn32/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 32 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 29 |
|  | Tv. 2xDn25/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 25 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 3633 |
|  | Tv. 1xDn3"/Dm160 acc tur | preizolat acc tur | 3" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 142 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 493 |
|  | Tv. 1xDn2"/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 386 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 730 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 1363 |
|  | Tv. 1xDn1"/Dm90 acc tur | preizolat acc tur | 1" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 389 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc tur | preizolat acc tur | 3/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 119 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 3622 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc trecirc. | preizolat acc rec. | 2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 180 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 453 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 460 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 720 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc recirc. | preizolat acc rec. | 3/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 1808 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 3621 |
|  | PT Pompieri, Lretea = 1215 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 282 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 42 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 125 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 115 |
|  | Tv. 2xDn32/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 32 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 340 |
|  | Tv. 2xDn25/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 25 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 47 |
|  | Tv. 2xDn20/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 20 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 264 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 1215 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 443 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 98 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 129 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 753 |
|  | Tv. 1xDn3/4"(28)/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 3/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 536 |
|  | Tv. 1xDn1/2"(22)/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 469 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 2428 |
|  | PT M. Viteazu 1, Lretea = 869 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 19 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 121 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 136 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 106 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 172 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 217 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 68 |
|  | Tv. 2xDn25/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 25 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 869 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 3" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 20 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 271 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 321 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 130 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 395 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 394 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 3/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 268 |
|  | Tv. 1xDn1/2"/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 1864 |
|  | PT Liceu, Lretea = 2520 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 218 |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 43 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 86 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 449 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 286 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 206 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 177 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 284 |
|  | Tv. 2xDn32/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 32 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 322 |
|  | Tv. 2xDn25/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 25 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 377 |
|  | Tv. 2xDn20/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 20 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 2520 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 3" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 295 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 388 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 344 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 624 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 554 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 742 |
|  | Tv. 1xDn3/4"(28)/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 3/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 1088 |
|  | Tv. 1xDn1/2"(22)/Dm75 acc tur+rec. | preiz. acc tur+rec. | 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 4939 |
|  | PT G. Enescu 4/3/1, Lretea = 1379 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 220 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 141 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 212 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 163 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 392 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 251 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 1379 |
|  | Tv. 1xDn3"/Dm160 acc | preizolat acc tur | 3" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 205 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"/Dm140 acc | preizolat acc tur | 2 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 256 |
|  | Tv. 1xDn2"/Dm125 acc | preizolat acc tur | 2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 353 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"/Dm110 acc | preizolat acc tur | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 538 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"/Dm110 acc | preizolat acc tur | 1 1/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 1425 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc recirc. | preizolat acc rec. | 2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 205 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 256 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 360 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 538 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc recirc. | preizolat acc rec. | 3/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 1462 |
|  | PT G. Enescu 4/2, Lretea = 1654 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn250/Dm350 incalzire | preizolat inc. | 250 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 5 |
|  | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 226 |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 264 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 217 |
|  | Tv. 2xDn125 incalzire | clasic inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 36 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 216 |
|  | Tv. 2xDn100 incalzire | clasic inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 33 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 166 |
|  | Tv. 2xDn80 incalzire | clasic inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 9 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 118 |
|  | Tv. 2xDn65 incalzire | clasic inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 84 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 226 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 1681 |
|  | Tv. 1xDn5"(139x5))/Dm200 acc | preiz. acc tur+rec. | 5" | OlZn | 2007 |  | Apa calda consum | 5 |
|  | Tv. 1xDn4"(110)/Dm200 acc | preiz. acc tur+rec. | 4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 170 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc | preiz. acc tur+rec. | 3" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 347 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc | preiz. acc tur+rec. | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 564 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2" acc | preiz. acc tur+rec. | 2 1/2" | OlZn | 2007 |  | Apa calda consum | 84 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc | preiz. acc tur+rec. | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 399 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc | preiz. acc tur+rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 611 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2" acc | preiz. acc tur+rec. | 1 1/2" | OlZn | 2007 |  | Apa calda consum | 84 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc | preiz. acc tur+rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 676 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc | preiz. acc tur+rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 228 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 3168 |
|  | PT Hotel, Lretea = 894 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 197 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 190 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 295 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 65 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 33 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 71 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 33 |
|  | Tv. 2xDn20/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 20 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 894 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur | preizolat acc tur | 3" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 306 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 247 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 211 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 94 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/4" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 66 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc tur | preizolat acc tur | 3/4" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 944 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc recirc. | preizolat acc rec. | 2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 306 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 247 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 211 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 94 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc recirc. | preizolat acc rec. | 3/4" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 924 |
|  | PT T. Vladimirescu, Lretea = 1673 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 172 |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 210 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 54 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 162 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 152 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 234 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 164 |
|  | Tv. 2xDn40/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 40 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 89 |
|  | Tv. 2xDn32/Dm110 incalzire | preizolat inc. | 32 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 95 |
|  | Tv. 2xDn25/Dm90 incalzire | preizolat inc. | 25 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 341 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 1673 |
|  | Tv. 1xDn4"(110)/Dm200 acc tur | preizolat acc tur | 4" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 172 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur | preizolat acc tur | 3" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 210 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 116 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 199 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 314 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/4" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 187 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc tur | preizolat acc tur | 1" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 477 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 1675 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc recirc. | preizolat rec. | 2 1/2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 172 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc recirc. | preizolat acc rec. | 2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 210 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 116 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 199 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 314 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc recirc. | preizolat acc rec. | 3/4" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 187 |
|  | Tv. 1xDn1/2"(22)/Dm75 rec. | preizolat acc rec. | 1/2" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 477 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 1675 |
|  | PT ANL Metro, Lretea = 309 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 59 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 47 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 20 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 75 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2009 |  | Apa calda | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 309 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur | preizolat acc tur | 3" | PEX | 2009 |  | Apa calda consum | 59 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 67 |
|  | Tv. 1xDn2"/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 42 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 141 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 309 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 59 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 67 |
|  | Tv. 1xDn1"/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 42 |
|  | Tv. 1xDn3/4"/Dm75 acc recirc. | preizolat acc rec. | 3/4" | OlZn | 2009 |  | Apa calda consum | 141 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 309 |
|  | PT Obcini 3, Lretea = 2541 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tv. 2xDn200/Dm315 incalzire | preizolat inc. | 200 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 205 |
|  | Tv. 2xDn150/Dm250 incalzire | preizolat inc. | 150 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 381 |
|  | Tv. 2xDn125/Dm225 incalzire | preizolat inc. | 125 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 291 |
|  | Tv. 2xDn100/Dm200 incalzire | preizolat inc. | 100 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 379 |
|  | Tv. 2xDn80/Dm160 incalzire | preizolat inc. | 80 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 644 |
|  | Tv. 2xDn65/Dm140 incalzire | preizolat inc. | 65 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 1324 |
|  | Tv. 2xDn50/Dm125 incalzire | preizolat inc. | 50 | OLT 35 | 2007 |  | Apa calda | 426 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total retea inc. | 3650 |
|  | Tv. 1xDn4"(110)/Dm200 acc tur | preizolat acc tur | 4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 169 |
|  | Tv. 1xDn3"(90)/Dm160 acc tur | preizolat acc tur | 3" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 270 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc tur | preizolat acc tur | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 761 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc tur | preizolat acc tur | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 770 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc tur | preizolat acc tur | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 1565 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"/Dm110 acc tur | preizolat acc rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc tur | 3602 |
|  | Tv. 1xDn2 1/2"(75)/Dm140 acc recirc. | preizolat acc rec. | 2 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 138 |
|  | Tv. 1xDn2"(63)/Dm125 acc trecirc. | preizolat acc rec. | 2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 270 |
|  | Tv. 1xDn1 1/2"(50)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/2" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 821 |
|  | Tv. 1xDn1 1/4"(40)/Dm110 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1 1/4" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 775 |
|  | Tv. 1xDn1"(32)/Dm90 acc recirc. | preizolat acc rec. | 1" | PEX | 2007 |  | Apa calda consum | 1025 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total ret. acc rec. | 3029 |

ANEXA nr. 4 - 3

Tabelul nr. 6

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE AGENŢILOR

TERMICI DISTRIBUIŢI

### Sistemul de retele primare

Fluid: apa fierbinte tmax tur/retur  = 1100 / 700C, pmax tur/retur = 15/4 bar

Impuritati mecanice mg/l	            0÷2

Continut O2 mg/l 			1÷3

Concentratia  Cl mg/l 	            17,8÷50

Concentratia de Cl total mg/l       0,7÷0,8

Cl rezidual mg/l 	                       0,7

Duritate  mval/l		           4÷6

- Sistemul de retele secundar (incalzire)

Fluid: apa calda ttur  = 420 / 680C, pmax tur = 4 bar

Alimentat cu apa dedurizata din retur circuit primar.

Impuritati mecanice mg/l	            0÷2

Continut O2 mg/l 			1÷3

Concentratia  Cl mg/l 	            17,8÷50

Concentratia de Cl total mg/l       0,7÷0,8

Cl rezidual mg/l 	                        0,7

Duritate  mval/l		            4÷6

- Sistemul de retele a.c.c.

Fluid: apa calda ttur  = 550 - 600C, pmax tur = 6 bar

Apa calda de consum (acc) are urmatoarea compozitie:

|  | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Azotati | mg/l | 7,10 |
| Ca | mg/l | 65,73 |
| Cl rezidual | mg/l | 0,7 |
| Concentratia de Cl total | mg/l | 0,7÷0,8 |
| Cloruri | mg/l | 17,8÷50 |
| Fe total | mg/l | 0,06 |
| Mg | mg/l | 9,72 |
| Mn | mg/l | 0,01 |
| pH |  | 7,50 |
| Duritate permanenta | mval/l | 4÷6 |
| Alcalinitate T |  | 2,80 |
| Bicarbonati | mg/l | 170,8 |
| Substante organice | mg/l | 6,63 |

ANEXA nr. 5 - 3

LISTA UTILIZATORILOR CU INDICAREA CARACTERISTICILOR

CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICĂ ŞI DE AGENT TERMIC PENTRU

FIECARE UTILIZATOR

| Nr crt | Denumire utilizator | Energie termică anuală livrată, Gcal/h |
| --- | --- | --- |
| 1 | ASOCIATIA 1 PARC | 1111,2659 |
| 2 | ASOCIATIA 10(CONT.) | 1996,5255 |
| 3 | ASOCIATIA 11 | 3988,9217 |
| 4 | ASOCIATIA 12 ARENI | 1416,9768 |
| 5 | ASOCIATIA 14 | 1483,6731 |
| 6 | ASOCIATIA 15 STIMAS | 699,9296 |
| 7 | ASOCIATIA 16 | 1040,4565 |
| 8 | ASOCIATIA 17 | 5629,8847 |
| 9 | ASOCIATIA 18 | 721,6250 |
| 10 | ASOCIATIA 19 ARENI | 309,3645 |
| 11 | ASOCIATIA 2 P. RARES (NECONT.) | 496,5980 |
| 12 | ASOCIATIA 2(ARMENEASCA) | 78,1840 |
| 13 | ASOCIATIA 21 | 1030,8550 |
| 14 | ASOCIATIA 21 ZORILOR | 1355,8959 |
| 15 | ASOCIATIA 22 OBOR | 501,9277 |
| 16 | ASOCIATIA 23+27 | 7455,9676 |
| 17 | ASOCIATIA 24 | 3940,0270 |
| 18 | ASOCIATIA 25 | 2620,3248 |
| 19 | ASOCIATIA 26 | 1710,3984 |
| 20 | ASOCIATIA 28 | 306,2188 |
| 21 | ASOCIATIA 29 | 2017,4406 |
| 22 | ASOCIATIA 3 (CONTORIZAT) | 340,6674 |
| 23 | ASOCIATIA 3 (LICEU) | 525,2024 |
| 24 | ASOCIATIA 31 EROILOR | 1281,5889 |
| 25 | ASOCIATIA 31 G.ENESCU | 486,7604 |
| 26 | ASOCIATIA 32 | 4579,8357 |
| 27 | ASOCIATIA 33 | 6654,0828 |
| 28 | ASOCIATIA 34 | 6484,1719 |
| 29 | ASOCIATIA 35 | 5853,3908 |
| 30 | ASOCIATIA 36 | 3042,2932 |
| 31 | ASOCIATIA 37-CFR N.IORGA | 473,6289 |
| 32 | ASOCIATIA 38 | 2253,2084 |
| 33 | ASOCIATIA 39 | 1873,4290 |
| 34 | ASOCIATIA 39 ANL | 577,7560 |
| 35 | ASOCIATIA 4 | 1051,8220 |
| 36 | ASOCIATIA 41 | 2686,8482 |
| 37 | ASOCIATIA 42 | 1273,6582 |
| 38 | ASOCIATIA 43 | 1869,3410 |
| 39 | ASOCIATIA 44 | 5617,2388 |
| 40 | ASOCIATIA 45 | 1065,1962 |
| 41 | ASOCIATIA 47 | 1795,9333 |
| 42 | ASOCIATIA 48 | 1204,0473 |
| 43 | ASOCIATIA 49 | 268,2516 |
| 44 | ASOCIATIA 5 | 2685,6938 |
| 45 | ASOCIATIA 50 | 2973,3909 |
| 46 | ASOCIATIA 51 | 183,3381 |
| 47 | ASOCIATIA 52 | 5735,6571 |
| 48 | ASOCIATIA 53 BLOC VAPOR | 261,5074 |
| 49 | ASOCIATIA 55 MES | 183,9973 |
| 50 | ASOCIATIA 57 | 196,5913 |
| 51 | ASOCIATIA 58 BL.114+113 | 547,7406 |
| 52 | ASOCIATIA 59 | 1206,2896 |
| 53 | ASOCIATIA 6 | 1946,3034 |
| 54 | ASOCIATIA 60 | 312,1580 |
| 55 | ASOCIATIA 61 | 167,5526 |
| 56 | ASOCIATIA 62 | 152,3879 |
| 57 | ASOCIATIA 63 | 71,5345 |
| 58 | ASOCIATIA 69 ARCUL | 529,4799 |
| 59 | ASOCIATIA 7 | 5509,9377 |
| 60 | ASOCIATIA 70 | 504,5420 |
| 61 | ASOCIATIA 71 | 1287,4112 |
| 62 | ASOCIATIA 73 | 30,0637 |
| 63 | ASOCIATIA 74 | 1245,3170 |
| 64 | ASOCIATIA 75 | 477,7701 |
| 65 | ASOCIATIA 76 | 339,9879 |
| 66 | ASOCIATIA 79 | 410,3037 |
| 67 | ASOCIATIA 8+30 | 6175,4097 |
| 68 | ASOCIATIA 9 | 1176,7169 |
| 69 | ASOCIATIA A12 | 625,3160 |
| 70 | ASOCIATIA ARENI OBSERVATOR | 1536,6490 |
| 71 | ASOCIATIA BELVEDERE A,C,D,E | 91,1388 |
| 72 | ASOCIATIA BL. A3 | 147,0442 |
| 73 | ASOCIATIA BL.100 G.E. | 468,0864 |
| 74 | ASOCIATIA BL.103 | 404,5022 |
| 75 | ASOCIATIA BL.89 | 206,0303 |
| 76 | ASOCIATIA BL.E37 | 152,2400 |
| 77 | ASOCIATIA BL.E68 | 119,2721 |
| 78 | ASOCIATIA BL.G5 | 154,9126 |
| 79 | ASOCIATIA BL.J12 | 78,4242 |
| 80 | ASOCIATIA BL.J15 | 35,4954 |
| 81 | ASOCIATIA BLOC A5 | 486,2966 |
| 82 | ASOCIATIA BLOC T2 | 171,7208 |
| 83 | ASOCIATIA CAMIN FAMOS | 297,5949 |
| 84 | ASOCIATIA CENTRU | 869,5597 |
| 85 | ASOCIATIA I.V.VITEAZU | 75,5419 |
| 86 | ASOCIATIA MAGURA | 1959,1666 |
| 87 | ASOCIATIA MITROPOLIEI | 46,6592 |
| 88 | ASOCIATIA NATIONAL (3) | 485,2755 |
| 89 | ASOCIATIA OBCINI METRO | 974,4831 |
| 90 | ASOCIATIA OITUZ 25 M1 B+C | 258,6690 |
| 91 | ASOCIATIA OITUZ 30 H9 | 104,9723 |
| 92 | ASOCIATIA OITUZ 34 H11 | 123,4861 |
| 93 | ASOCIATIA PETRU RARES BL.3 | 67,3176 |
| 94 | ASOCIATIA T 7 | 113,6643 |
| 95 | ASOCIATIA T3 | 345,5038 |
| 96 | ASOCIATIA T46 | 1920,0750 |
| 97 | ASOCIATIA T49/C | 254,8809 |
| 98 | ASOCIATIA T62 | 447,1887 |
| 99 | CAMIN ZIMBRU | 15,7881 |
| 100 | A.C.I.-A.G. SRL | 8,6248 |
| 101 | A.G.D. SRL | 65,6343 |
| 102 | A.N.V.R. FILIALA JUD. SUCEAVA | 13,2718 |
| 103 | ACCEPT SOFTWARE SRL | 0,1757 |
| 104 | ACET SA SUCEAVA | 66,2908 |
| 105 | ACHITEI C. MIHAELA ANCA | 0,3241 |
| 106 | ACR CENTRAL BUCURESTI | 2,2935 |
| 107 | ADAM SI EVA COM SRL | 2,4094 |
| 108 | ADARIA SERV SRL | 0,4827 |
| 109 | ADELAINE STAR SRL | 0,0260 |
| 110 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET BAC | 282,0205 |
| 111 | ADMIRAL TRADING SRL | 10,4401 |
| 112 | ADRI-LEN SRL | 0,0048 |
| 113 | AGACON SRL | 7,0003 |
| 114 | ALEX TOURS SRL | 2,9931 |
| 115 | ALEXA MARIANA-SALON INFRUMUSETARE PFA | 0,1418 |
| 116 | ALEXMAR PRODSERV SRL | 2,3070 |
| 117 | ALFA EXPERT SRL | 0,4852 |
| 118 | ALGLASS DOORS SRL | 2,3815 |
| 119 | ALIMENTARA SA | 11,1998 |
| 120 | ALLIA STYLE EVENTS SRL | 0,0015 |
| 121 | ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA | 1,3791 |
| 122 | ALPHA BANK ROMANIA SA | 0,2697 |
| 123 | ALVIANCA SRL | 0,9974 |
| 124 | AMADA GOLD SRL | 6,9646 |
| 125 | AMANET I.F.N. SRL | 0,1377 |
| 126 | AMBIANTA COM SRL | 3,6100 |
| 127 | ANDREI MARIA-BRANDUSA PFA | 0,3929 |
| 128 | ANDREIKOSMAN SRL | 0,6261 |
| 129 | ANDRIOLI SRL | 1,7527 |
| 130 | ANDRONIC MIRCEA CONSTANTIN | 0,6013 |
| 131 | ANEMONE SRL | 1,3168 |
| 132 | ANTOBELLA SRL | 0,0743 |
| 133 | ANTONOAIE SRL | 1,5147 |
| 134 | ANTONORD SRL | 6,2233 |
| 135 | ARHIEPISCOPIA SUCEVEI-RADAUTI | 150,3143 |
| 136 | ARHITECT 95 | 1,5488 |
| 137 | ARSIS SRL | 1,0078 |
| 138 | ART DENT SRL | 3,8759 |
| 139 | ARVID COMPREST SRL | 3,5773 |
| 140 | AS. FOSTILOR DETINUTI POLITICI DIN ROM- | 1,5974 |
| 141 | ASOC. VANATORILOR SI PESCARILOR | 10,8417 |
| 142 | ASOCIATIA TAROKISTILOR DIN JUD SUCEAVA | 2,6565 |
| 143 | ASTROFARMA SRL | 4,4627 |
| 144 | ATCOM SCM SUCEAVA | 0,9456 |
| 145 | ATECO SRL | 13,7771 |
| 146 | ATLANTIS SRL | 1,6037 |
| 147 | ATROPA BELADONA SRL | 0,7416 |
| 148 | AUTO-MOBIL SRL | 1,0157 |
| 149 | AUTO SETTE SRL | 8,8148 |
| 150 | AUTO STEFAN SRL | 1,4888 |
| 151 | AUTOCONFORT SRL | 0,7452 |
| 152 | AVICIS SRL | 5,6365 |
| 153 | AVOCAT HANCU MIRCEA P.F. | 7,4589 |
| 154 | AXET-VGP IMPEX SRL | 0,0773 |
| 155 | AZIM SRL | 2,8622 |
| 156 | AZTECA SRL | 0,0215 |
| 157 | B TOTAL B SRL | 2,2605 |
| 158 | B.R.M.L.-D.R.M.L.-SERVICIUL JUD.DE METR | 44,1974 |
| 159 | BABAU IRINA-ANDA CABINET IND. PSIHOLOGI | 0,2501 |
| 160 | BALAN GH. ANA PFA | 5,0326 |
| 161 | BANC POST SA - AG. BUCOVINA | 21,4883 |
| 162 | BANCA MILLENNIUM S.A. | 1,4872 |
| 163 | BANCA ROMANEASCA S.A. | 3,7679 |
| 164 | BANCA TRANSILVANIA SA - SUC.SUCEAVA | 33,0328 |
| 165 | BARTIMEX SRL | 1,0690 |
| 166 | BCR REAL ESTATE MANAGEMENT SRL | 12,1692 |
| 167 | BEAUTY FACE SRL | 0,3067 |
| 168 | BEAUTY MASTER SRL | 0,3397 |
| 169 | BEAUTY STYLE L & D SRL-D | 1,1915 |
| 170 | BEJENAR I. RODICA II | 0,2890 |
| 171 | BEJENARIU MARIUS IF | 0,5090 |
| 172 | BELDENT SRL | 1,8758 |
| 173 | BENAR SRL | 3,1516 |
| 174 | BEST BUY SRL | 0,2687 |
| 175 | BET CAFE ARENA SRL | 0,6936 |
| 176 | BEUDEAN ELENA MAGDALENA II | 0,6868 |
| 177 | BIBLIOTECA BUCOVINEI I.G.SBIERA | 27,7095 |
| 178 | BIJUARDA SRL | 2,6864 |
| 179 | BILCO TRADING SRL | 3,1764 |
| 180 | BIO-STAR SRL | 2,0471 |
| 181 | BIROU CADASTRU PETRE GHEORGHE | 0,1383 |
| 182 | BIROU EXEC.JUD. JUGARU C-TIN. | 1,9339 |
| 183 | BIROU NOTAR-NECHITA DUMTRU PF | 6,6923 |
| 184 | BIROU NOTAR ATANASOAEI P. | 0,4578 |
| 185 | BLIORTU PAMFIR II | 1,0191 |
| 186 | BLUE LINE CENTER SRL | 1,3441 |
| 187 | BOLOHAN MIRCEA PFA | 0,6111 |
| 188 | BRADATAN BUMBU CLAUDIU | 0,0671 |
| 189 | BRD SUCURSALA SUCEAVA | 13,0035 |
| 190 | BUCESCHI MARIANA CAB. INDIV. DE PSIHOLO | 0,0683 |
| 191 | BUCOVINA TRAVEL & EVENTS SRL | 0,1829 |
| 192 | BUCOVRAD SRL RADAUTI | 2,1276 |
| 193 | BUCURESTI S.R.L. | 0,2674 |
| 194 | BUHAIANU IMPEX SRL | 4,8303 |
| 195 | BULIGA M. VIOLETA II | 1,1417 |
| 196 | C.A.R. PENSIONARI | 44,4005 |
| 197 | C.I. PSIHOLOGIE | 2,3833 |
| 198 | C.N. LOTERIA ROMANA SA | 89,5711 |
| 199 | C.N. POSTA ROMANA BUCURESTI | 187,5727 |
| 200 | CAB AV. BICIUSCA SIMONA | 0,0010 |
| 201 | CAB MED CARDIOLOGIE DR. LUCA P.F. | 4,6119 |
| 202 | CAB MED DR MACIUC LIDIA | 1,5143 |
| 203 | CAB MED INDIV DR CARLAN LIVIU | 0,7573 |
| 204 | CAB. MED. DR MAGLAS MARIETA | 5,6762 |
| 205 | CAB. MED. DR ROSU | 1,2636 |
| 206 | CAB. MED. DR. DRANCA | 1,2636 |
| 207 | CAB. MED. DR. MOCREI | 1,2636 |
| 208 | CAB. MED. IND. DR. GRIBINCEA IRINA | 2,3251 |
| 209 | CAB.MED IND.STOMAT.DR.NICHIFOR G. FILIP | 5,2027 |
| 210 | CAB.MED.DR.DORIN SI DR.TANASICIUC | 4,1479 |
| 211 | CAB.MED.DR.IONESI V. TIBERIU | 0,6273 |
| 212 | CAB.MED.DR.NICHIFOR VIRGINIA | 0,5264 |
| 213 | CAB.MED.IND. BENEDEK ROXANA PF | 4,5383 |
| 214 | CAB.MED.IND. DR. NEAGU DANIELA-BEATRICE | 3,5201 |
| 215 | CAB.MED.IND.COCA LAURA | 5,4954 |
| 216 | CAB.MED.IND.DR.BARTOS RODICA | 2,7615 |
| 217 | CAB.MED.IND.DR.BICHIR MIRELA ROXANA | 3,8175 |
| 218 | CAB.MED.IND.DR.COSTEA MARIA | 3,5940 |
| 219 | CAB.MED.IND.DR.DANCIU LAURA | 3,1749 |
| 220 | CAB.MED.IND.DR.DORIN RODICA | 3,4290 |
| 221 | CAB.MED.IND.DR.HODOROABA M. | 2,0175 |
| 222 | CAB.MED.IND.DR.IEREMCIUC ELENA | 0,2091 |
| 223 | CAB.MED.IND.DR.MARUSEAC FELICIA | 0,2091 |
| 224 | CAB.MED.IND.DR.MOTPAN | 4,0524 |
| 225 | CAB.MED.IND.DR.OLTEAN VIOLETA | 5,6343 |
| 226 | CAB.MED.IND.DR.PENTIUC MARCELA | 0,7895 |
| 227 | CAB.MED.IND.DR.POROCH EUGENIA | 0,7895 |
| 228 | CAB.MED.IND.DR.ROSTOS DELIA | 3,8175 |
| 229 | CAB.MED.IND.DR.ROSU SEVERIN | 8,0308 |
| 230 | CAB.MED.IND.DR.ROTARU ILEANA | 2,0544 |
| 231 | CAB.MED.IND.DR.SANUCEANU DANA | 2,6730 |
| 232 | CAB.MED.IND.DR.SINIAVSCHI G. | 0,5088 |
| 233 | CAB.MED.IND.DR.SUIU LAURA PF | 3,5940 |
| 234 | CAB.MED.IND.DR.URIAN DUMITRA | 3,8540 |
| 235 | CAB.MED.IND.STROESCU MIHAELA | 4,3690 |
| 236 | CAB.MED.STOMAT.DR.POPOVICI A. | 3,9005 |
| 237 | CAB.MEDICAL DR.DRAGOI PF | 0,0455 |
| 238 | CAB.MEDICAL DR.SINDILARIU | 6,1224 |
| 239 | CAB.MEDICAL DR.USURELU | 7,0484 |
| 240 | CAB.STOMAT. DR.GHEORGHIU PF | 2,9108 |
| 241 | CAB.STOMAT.IND.DR.BALAN PAUL | 0,5567 |
| 242 | CAB.STOMATOLOGIC DR.CIOATA | 1,4521 |
| 243 | CAB.STOMATOLOGIC DR.GEORGESCU | 4,0837 |
| 244 | CABINET MEDICAL ORTODONTIE SI ORTOPEDI | 3,0626 |
| 245 | CABINET AV BUCESCHI ADRIANA | 0,5951 |
| 246 | CABINET AV URSARESCU IOAN | 6,0301 |
| 247 | CABINET AVOCAT NEDELCU LUMINITA | 3,1860 |
| 248 | CABINET AVOCATURA MARGINEANU MIHAELA | 1,1767 |
| 249 | CABINET GINECOLOGIC DR.BOSTAN | 0 |
| 250 | CABINET MED. STOMAT. DR.COVRIG | 3,7117 |
| 251 | CABINET MED.DR.CROITORIU MIHAELA | 4,2022 |
| 252 | CABINET MED.DR.FRUNZA IULIA PF | 0,4087 |
| 253 | CABINET MED.PALANCEANU CLAUDIU | 2,5670 |
| 254 | CABINET MEDICAL DR. BOERU LAURA | 3,7501 |
| 255 | CABINET STOMATOLOGIC GRUPAT | 18,7342 |
| 256 | CADAS-TOP SRL | 6,1364 |
| 257 | CAIMAN COM SRL | 0,1138 |
| 258 | CALATIS IMPEX SRL | 0,8804 |
| 259 | CALIN MIHAELA-DOINA PFA | 0,3824 |
| 260 | CAMPARI COM SRL | 0,5821 |
| 261 | CARACIUC SILVIU TRAIAN PF | 3,2933 |
| 262 | CASA ALEX SRL | 4,6354 |
| 263 | CASA CID EXCHANGE SRL | 0,2839 |
| 264 | CASA DE EDITURA VIATA SI SANATATE SRL | 0,2253 |
| 265 | CASA PLUS | 7,9276 |
| 266 | CASA VERDE SRL | 3,1294 |
| 267 | CASAPU ANA MARIA II | 0,3563 |
| 268 | CASSA LOCO SRL | 0,7212 |
| 269 | CCC BLUE TELECOM SA GALATI | 0,4488 |
| 270 | CEC BANK SA SUCURSALA SUCEAVA | 5,9704 |
| 271 | CELLULAR ONE SRL | 3,3311 |
| 272 | CELSY PROD COM SRL | 2,7299 |
| 273 | CENTRUL DE TRANSFUZII SANGUINE | 220,0658 |
| 274 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SU | 1445,1432 |
| 275 | CEPROHART S.A. BRAILA-SUCURSALA SUCEAVA | 81,6810 |
| 276 | CERLINCA RAHILA PFA | 0,5020 |
| 277 | CETATEA SA | 14,9176 |
| 278 | CEZAN FLOR TOUR SRL | 0,2231 |
| 279 | CHAGALL FAMILY | 17,3081 |
| 280 | CHIMEX SRL | 1,4664 |
| 281 | CHINDRIS DOINA PF | 2,1027 |
| 282 | CHIPRIOTI CHT SRL | 0,0300 |
| 283 | CIMPAN SRL | 1,0002 |
| 284 | CIRLIGEANU VIORICA PFA | 0,2125 |
| 285 | CLAUNISIMO SRL | 0,1009 |
| 286 | CLOROFILA FARM SRL | 5,9590 |
| 287 | CLUB SPORTIV SHINZO-RAN SUCEAVA | 16,5664 |
| 288 | CMI DR JIDUC PUICA | 0,2910 |
| 289 | CMI DR.GOSPODARU STELIANA | 4,9511 |
| 290 | CMI DR.IONESCU CATRINEL | 4,2965 |
| 291 | CMI DR.JORA DANIELA | 5,5550 |
| 292 | CMI DR.POTING ANA MARIA | 4,3123 |
| 293 | CMI DR.SOLCAN IOANA | 5,1617 |
| 294 | CMI LUNGU IRINA | 3,0370 |
| 295 | CMI MG BEJAN I SERINELA | 3,4207 |
| 296 | CMI PAPUC RUMINITA MARIA | 1,2967 |
| 297 | CODEXPERT OFFICE SRL | 5,3151 |
| 298 | COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAV | 1721,3197 |
| 299 | COLEGIUL DE ARTA CIPRIAN PORUMBESCU | 298,6359 |
| 300 | COLEGIUL JUD. AL MEDICILOR SV. | 11,8108 |
| 301 | COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI SUCEAVA | 5,0357 |
| 302 | COLEGIUL NATIONAL M.EMINESCU | 984,6216 |
| 303 | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES | 995,5607 |
| 304 | COLEGIUL NATIONAL ST.CEL MARE SUCEAVA | 76,6263 |
| 305 | COLEGIUL TEHN. DE IND.ALIMENTARA | 2197,4311 |
| 306 | COMALIMENT SA | 108,8571 |
| 307 | COMCEREAL SA | 109,6546 |
| 308 | COMETEX S.R.L. | 158,6065 |
| 309 | COMINCO BUCOVINA FRASIN | 13,3769 |
| 310 | COMISARIATUL REG PT PROTECTIA CONSUM | 24,3919 |
| 311 | COMPACT COMPANY PRODCOM SRL | 0,0682 |
| 312 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERI | 17,2973 |
| 313 | COMTRANSPORT SA | 0,0690 |
| 314 | CONFANA INDUSTRIES SRL | 13,7336 |
| 315 | CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA | 50,8012 |
| 316 | CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI | 3,3371 |
| 317 | CONSTANTIN G. ROXANA PF | 3,7911 |
| 318 | CONSULTANT A.A. BROKER DE ASIGURARE SRL | 8,3845 |
| 319 | CONTINENTAL GIFTS & SCARVES SRL | 0,3484 |
| 320 | CORIDASERVICE SRL | 0,8372 |
| 321 | COZA RUX SRL | 1,1201 |
| 322 | CRACIUN RUXANDRA-MIHAELA PFA | 0,2249 |
| 323 | CREDIT EUROPE BANK SA-SUCURSALA SUCEAVA | 0,1860 |
| 324 | CRESA NR 1 | 161,7490 |
| 325 | CRETU IZABELA-FLORENTINA PFA | 0,0740 |
| 326 | CRETU MARIA-MIRABELA PF | 0,0740 |
| 327 | CRETU RADU VASILE PF | 0,4415 |
| 328 | CRIS ALIN COMIMPEX SRL | 10,9489 |
| 329 | CURCA DUMITRU | 2,2349 |
| 330 | CURIC DOINA PF | 0,4314 |
| 331 | DAG-BURLACU SRL | 0,2518 |
| 332 | DAMICIP SRL | 0,2034 |
| 333 | DANGEROUS COM SRL | 0,7297 |
| 334 | DANILET DORU PF | 3,3869 |
| 335 | DAPHNE COM SRL | 0,2176 |
| 336 | DARIA GRIM SRL | 1,9187 |
| 337 | DATA MOBILE SRL | 0,8189 |
| 338 | DATA SERVICE SRL | 3,6922 |
| 339 | DAVIROM SRL | 10,8727 |
| 340 | DECOMEX SRL | 0,4614 |
| 341 | DELO-ARCAD JUNIOR SRL | 1,5009 |
| 342 | DELPHARMA SRL | 1,0123 |
| 343 | DELTAFARM SRL | 0,2403 |
| 344 | DENIS SRL | 0,6162 |
| 345 | DENTAL OFFICE SRL | 0,3792 |
| 346 | DENTAR T SRL | 7,1247 |
| 347 | DENTES SRL | 0,5258 |
| 348 | DENTOTAL PROTECT SRL | 4,6751 |
| 349 | DI PIU STUDIO SRL | 1,0021 |
| 350 | DIGISAT SYSTEM SRL | 0,1120 |
| 351 | DIMI SAN SRL | 0,7223 |
| 352 | DINADROM SRL | 2,4037 |
| 353 | DIRECTIA JUD. DE EVIDENTA A PERSOANELOR | 58,4544 |
| 354 | DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SUCEAVA | 76,6036 |
| 355 | DIRECTIA SANITAR-VETERINARA | 11,8614 |
| 356 | DISCRET COM SRL | 0,3637 |
| 357 | DONA NEL STYLE SRL | 0,2046 |
| 358 | DORIMEX SRL | 2,9544 |
| 359 | DORNAFARM SA | 26,3051 |
| 360 | DRAGOI NICULAI PFA | 1,4491 |
| 361 | DUBLET IMPEX SRL | 0,6871 |
| 362 | DUBLU IMPACT SRL | 0 |
| 363 | DUMBRAVITA-POLAR SRL | 6,8540 |
| 364 | DUMI VIO COM SRL | 0,0319 |
| 365 | E.ON ENERGIE ROMANIA | 32,8890 |
| 366 | ECO LINE 7 SRL | 1,9978 |
| 367 | ECOTERM GRUP SRL | 0,3496 |
| 368 | EDCRIS COM SRL | 0,9932 |
| 369 | ELADA IMPEX SRL | 2,1693 |
| 370 | ELALEXA SRL | 0,4263 |
| 371 | ELBAM SA | 0,7256 |
| 372 | ELCO SA | 56,1966 |
| 373 | ELDUM SRL | 6,9187 |
| 374 | ELECOS MCM SRL | 10,5726 |
| 375 | ELECTRO VIO SRL | 2,6520 |
| 376 | ELECTROMONTAJ SA - SUCURSALA IASI | 13,5379 |
| 377 | ELIA ESTETIC SRL | 0,3375 |
| 378 | ELYT-CONSTRUCT SRL | 1,5437 |
| 379 | ENCIU-MOLDOVAN N. CONSTANTIN II | 3,6043 |
| 380 | EQUALITY SRL | 1,3233 |
| 381 | EROS SRL | 0 |
| 382 | ESMERALDA COM SRL | 0,7149 |
| 383 | ETRON COM S.R.L. | 2,7605 |
| 384 | EUCALIPTI FARM SRL | 8,0244 |
| 385 | EUFORIA SRL | 0,0611 |
| 386 | EUROCONTURI | 8,4015 |
| 387 | EUROFRIG SRL | 1,3237 |
| 388 | EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE | 13,3674 |
| 389 | EUROPE MA&CO SRL | 0,2778 |
| 390 | EVA-CON 2005 SRL | 5,6407 |
| 391 | EVESICRAN COM SRL | 0,6331 |
| 392 | EXCLUSIV IMPEX SRL | 7,4477 |
| 393 | EXEC.JUDEC.BELIBOU PAULA | 1,7164 |
| 394 | FAIIA SRL | 4,4188 |
| 395 | FAMILY SRL | 0,0139 |
| 396 | FANT INVEST SRL | 1,2965 |
| 397 | FANVET SRL | 9,2350 |
| 398 | FAO-ROM SRL | 0,5344 |
| 399 | FARMACIA ARSENE | 1,6983 |
| 400 | FARMACIA TROFICA SRL | 8,8148 |
| 401 | FARMALIN SRL | 0,1936 |
| 402 | FARTAIS COM IMPEX SRL | 0,0500 |
| 403 | FEROLUX GHETES SRL | 0,8597 |
| 404 | FILIALA NEVAZATORI SUCEAVA | 25,0125 |
| 405 | FLO-RALY SRL | 1,5976 |
| 406 | FLORA BUCOVINEI SRL | 1,2458 |
| 407 | FLORARIA FREZIA SRL | 0,4807 |
| 408 | FLORCONSTRUCT SRL | 0 |
| 409 | FREDO COM SRL | 0 |
| 410 | FRITZ 4 TUNING SRL | 0,5299 |
| 411 | GAFENCU MIRELA CRISTINA PFA | 3,9666 |
| 412 | GALAN G. PETRU - LABORATOR DE TEHNICA D | 7,8630 |
| 413 | GAMES SRL | 2,3459 |
| 414 | GARANTI BANK SA | 0,5149 |
| 415 | GAVRIMAR COM SRL | 2,2144 |
| 416 | GEANY COSMETIC SRL | 1,0546 |
| 417 | GECRIS BUCOVINA SRL | 43,8603 |
| 418 | GENERAL INSOLV IPURL | 0,1021 |
| 419 | GENILONI SRL | 0,8356 |
| 420 | GEOROM IMPEX SRL | 0,6398 |
| 421 | GEOSIT SA | 0,3359 |
| 422 | GERMANOS TELECOM SA-MAG. SUCEAVA CENTRU | 0,3823 |
| 423 | GISORCON SRL | 5,6220 |
| 424 | GIVAS COMIMPEX SRL | 1,8156 |
| 425 | GLAUCOS MEDICAL SRL | 0,0663 |
| 426 | GRAD.CU PROG.NORMAL "MARIA MONTESSORI" | 118,5739 |
| 427 | GRAD.CU PROG.PRELUNGIT PRICHINDEL | 193,1756 |
| 428 | GRAD.CU PROGR. NORMAL TANDARICA | 134,0261 |
| 429 | GREAT GAME SRL | 0,2550 |
| 430 | GRESSIRISS SRL | 0,4781 |
| 431 | GROUPAMA ASIGURARI SA | 7,5831 |
| 432 | GYM DMD SRL | 4,5959 |
| 433 | HAVRILIUC CAMELIA PF | 4,2202 |
| 434 | HEBA IMPEX SRL | 1,2748 |
| 435 | HIGH-TECH SRL | 3,7321 |
| 436 | HIMERA GRUP SRL | 6,2702 |
| 437 | HRISCA DANIEL PFA | 3,0712 |
| 438 | HUAWEI TECHNOLOGIES SRL | 11,5809 |
| 439 | IAKIUS TURISM SRL | 0,6788 |
| 440 | IASON TURISM SRL | 0,1947 |
| 441 | ICHIM GAVRILA PFA | 0,4721 |
| 442 | IDEAL GROUP SRL | 5,6764 |
| 443 | IDEAL PROIECT S.R.L. | 6,4121 |
| 444 | IIRUC SERVICE SA SUCURSALA MOLDOVA | 9,4304 |
| 445 | ILIESE GEORGETA | 1,3684 |
| 446 | IMAGE PLUS SRL | 3,8583 |
| 447 | IMOSTAR SRL | 4,1214 |
| 448 | INOROG COM SRL | 10,1687 |
| 449 | INSIEME SRL | 1,3441 |
| 450 | INSTANT PREST SRL | 2,3677 |
| 451 | INSTCOMP CONSTRUCT SRL | 15,3926 |
| 452 | INTER-MEDIA SRL | 4,6244 |
| 453 | INTER CONTI COM SRL | 1,4172 |
| 454 | INTER FATADE SRL | 0,3638 |
| 455 | INTERDEALER CAPITAL INVEST SA | 0,4049 |
| 456 | INTERFARM IMPEX SRL | 0,3629 |
| 457 | INTERRA CONSULTING SRL | 7,0135 |
| 458 | IRICIUC COM SRL | 5,0577 |
| 459 | IRIS STIL SRL | 2,6834 |
| 460 | ISTRATE V ADINA PETRONELA II | 0,0878 |
| 461 | ITACON SRL | 0,9681 |
| 462 | IULBELLE SRL | 0,3746 |
| 463 | JIJIE ELENA LUMINITA II | 7,5976 |
| 464 | JUCAN RALUCA - INTREPRINDERE INDIVIDUAL | 5,3390 |
| 465 | JUVENTUS TRAVEL SERVICES SRL | 4,9196 |
| 466 | KASEL SRL | 35,3947 |
| 467 | KERIM FAMILIA SRL | 1,6509 |
| 468 | KILLER SRL | 0,1996 |
| 469 | LABORATOARE DENTARE GRUPATE PF | 18,4738 |
| 470 | LABORATOR DENTAR SRL | 5,0256 |
| 471 | LACRIMA STIL SRL | 3,0539 |
| 472 | LE-ANDRA COM SRL | 0,6866 |
| 473 | LEUSOLO COM SRL | 0,3886 |
| 474 | LI-RA-DAN SERV-COM SRL | 0,2452 |
| 475 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 832,8193 |
| 476 | LILIAN EXPRESS EL-RO SRL | 2,8945 |
| 477 | LIMANROM SRL | 1,8067 |
| 478 | LINOR COM SRL | 0,7383 |
| 479 | LISA SRL | 3,3226 |
| 480 | LOCOMOTIVA COM SRL | 3,2353 |
| 481 | LONA BLUE SRL | 0,8319 |
| 482 | LUCA GH CATALIN PF | 0,1138 |
| 483 | LUCAIUZ SRL | 3,9248 |
| 484 | LUCHIAN C. HUANITA-MARGARETA PF | 1,9330 |
| 485 | LUCICOSM SRL | 1,1410 |
| 486 | LUMIAD STAR SRL | 0 |
| 487 | LUNGU MARILENA SIMONA PFA | 0,2606 |
| 488 | LUPU DOCHITA PF | 0,1240 |
| 489 | MABRO SRL | 2,3327 |
| 490 | MAIEREAN PF | 1,9234 |
| 491 | MANCARO SRL | 1,6761 |
| 492 | MANGHIUC DUMITRU IF | 0,0775 |
| 493 | MARCUS D&C SRL | 2,7879 |
| 494 | MARIEI MIHAI PF | 0,6373 |
| 495 | MARIN ALINA-MONICA INTREP. INDIV. | 2,2207 |
| 496 | MASTERCONTA SRL | 0,6843 |
| 497 | MATELO COM SRL | 1,2891 |
| 498 | MAX ACTIV SRL | 3,3763 |
| 499 | MAXIM ANCUTA MIHAELA PFA | 0,8678 |
| 500 | MAXIM ISABELA ALEXANDRINA PFA | 0,1707 |
| 501 | MEDIA TEN PRODUCTION S.R.L. | 15,3126 |
| 502 | MEDIPLUS EXIM SRL | 0,2053 |
| 503 | MEGATRANS SRL | 3,9290 |
| 504 | MIANA COM SRL | 0,0997 |
| 505 | MID-DENT SRL | 0,3067 |
| 506 | MIHALACHE LAURENTIU GABRIEL | 0,5359 |
| 507 | MIHALEX COM SRL | 6,2386 |
| 508 | MILENIUL 3 SRL | 0 |
| 509 | MIRADOR IMPEX SRL | 2,4027 |
| 510 | MIRAGE FLOWER SRL | 2,0394 |
| 511 | MISS GIULIA | 2,2676 |
| 512 | MO VI DIC SRL | 0,5696 |
| 513 | MODA LUX SCM | 17,8916 |
| 514 | MODIMEX - S.C.M. | 2,0437 |
| 515 | MOIRA SERVCOM SRL | 5,0270 |
| 516 | MONOCLIMA SRL | 0,9542 |
| 517 | MOPAN SA | 20,1487 |
| 518 | MOTOLUX SRL | 6,1405 |
| 519 | MTT SRL | 8,9201 |
| 520 | MUNICIPIUL SUCEAVA | 330,4264 |
| 521 | MUSATINII SA | 0 |
| 522 | MY DESIGN SRL | 0,1178 |
| 523 | MYLUCOV COFFEE SRL | 14,0250 |
| 524 | NAIRDA SRL | 0,0293 |
| 525 | NANA FOTO SRL | 0,5570 |
| 526 | NEAMTU OVIDIU PF | 0,8590 |
| 527 | NEDORA SRL | 0,9716 |
| 528 | NELIDAN SRL | 0,2678 |
| 529 | NEMESIS SRL | 2,4191 |
| 530 | NICOLESCU ELENA-IRINA II | 0,0243 |
| 531 | NILTRUST SRL | 11,7978 |
| 532 | NIVADO SRVICE SRL | 1,0270 |
| 533 | NORDIC ROMAR SRL | 2,7120 |
| 534 | NOREPLY MOZZART SRL | 0,4358 |
| 535 | NUCUSORUL SRL | 3,5282 |
| 536 | OL-GRUD EXIM SRL | 2,4291 |
| 537 | OLARIU ALINA ELENA PF | 2,8014 |
| 538 | ONIU IMPEX SRL | 0,1700 |
| 539 | ONU-FARM SRL | 9,5007 |
| 540 | OPEN SYSTEM SA | 1,4869 |
| 541 | OPTIK TATARU SRL | 0,6907 |
| 542 | ORANGE ROMANIA SA | 1,1266 |
| 543 | ORNAFLOR SRL | 1,5756 |
| 544 | ORTOPEDICA SRL | 0,4195 |
| 545 | OSTAFICIUC ADRIANA- CABINET DE AVOCAT | 9,0785 |
| 546 | OVALIS S.R.L. | 4,7335 |
| 547 | OVASAL TRANS ABC SRL | 2,5415 |
| 548 | OZARCHIEVICI MARCEL-VASILE PFA | 0,2579 |
| 549 | PANTIRU AF | 1,0368 |
| 550 | PANZAR VICTOR PF | 0,1977 |
| 551 | PARADIGMA NOVAOPTIC | 11,0453 |
| 552 | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNAL | 5,1583 |
| 553 | PAROHIA SF.ANTONIE CEL MARE | 8,0340 |
| 554 | PAROHIA SF.NICOLAE | 5,3027 |
| 555 | PASHA FOOD SRL | 0,4014 |
| 556 | PASIFLORA SRL | 5,0992 |
| 557 | PASION SRL | 6,4966 |
| 558 | PATY-MUR PROD SRL | 1,3411 |
| 559 | PAUL COTOC COMPROD SRL | 2,5477 |
| 560 | PAVAL NECULAI II | 0,2584 |
| 561 | PELIN CATALINA PFA | 0,1908 |
| 562 | PENTA-PLANT | 3,1719 |
| 563 | PFA MOCANU VLAD ILIE | 2,2684 |
| 564 | PHARMAPLUS SRL | 0,1390 |
| 565 | PIRAEUS BANK ROMANIA SA-PUNCT DE LUCRU | 0,8013 |
| 566 | PISTA IOAN PF | 1,6307 |
| 567 | PISTOL LIVIU NICULAI PFA | 8,4545 |
| 568 | PITU RADU PFA | 0,3438 |
| 569 | PREFECTURA SUCEAVA | 9,8492 |
| 570 | PRIMA IMOBILIARE SRL | 2,0960 |
| 571 | PRIMATEX SRL | 1,2176 |
| 572 | PROACT SRL | 0,2074 |
| 573 | PROBATA 2000 SRL | 2,1554 |
| 574 | PROIECT BUCOVINA SA | 80,5718 |
| 575 | PUBLIC GAMES SRL | 5,7182 |
| 576 | PUSCASU ANDREEA-IOANA II | 0,6770 |
| 577 | PYRANIA IMPEX SRL | 19,8206 |
| 578 | RAILEX SRL | 19,7588 |
| 579 | RALEN SERVCOM SRL | 27,9347 |
| 580 | RAM-LUC COM SRL | 3,2786 |
| 581 | RAMILIANA SRL | 1,5402 |
| 582 | RAR-BUS SRL | 1,8311 |
| 583 | RARITEX SRL | 1,9030 |
| 584 | RATHANIAE FARM SRL | 2,7849 |
| 585 | RATOI L RAZVAN TEODOR II | 0,1843 |
| 586 | RAVNIC GEORGETA PF | 0,0965 |
| 587 | RCS & RDS S.A. | 9,4008 |
| 588 | REAL ALTIN SRL | 0 |
| 589 | REDOXIM SRL | 8,4596 |
| 590 | REUS TIBERIU TRAIAN II | 0,5803 |
| 591 | RHINO COMPANY SRL | 0,0165 |
| 592 | RIDANA RARAU SRL | 4,3391 |
| 593 | RIGHT BETTING SRL | 0,2531 |
| 594 | RIZAC INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | 3,5885 |
| 595 | RO EST DIVISION SRL | 2,3928 |
| 596 | ROBCO SRL | 0,3526 |
| 597 | ROCRI TRADE SRL | 0,8615 |
| 598 | ROLLIT PRODIMPEX SRL | 4,5550 |
| 599 | ROMANO N.MIHAIL-LABORATOR DE TEHN.DENTA | 3,8088 |
| 600 | ROMEL MAR SRL | 0 |
| 601 | ROMLACT SRL | 4,1519 |
| 602 | ROMTELECOM SA | 148,0018 |
| 603 | ROMTRANSLAT COM SRL | 3,9917 |
| 604 | ROMVAC COMPANY SA | 0,8057 |
| 605 | ROSA CANINA FARM SRL | 4,3758 |
| 606 | ROYAL CLUBINVEST SRL | 1,6946 |
| 607 | ROZI PLANT SRL | 0,0938 |
| 608 | RUCOR SRL | 1,3364 |
| 609 | RUSU PETRU IF | 3,5356 |
| 610 | S.C. GRUP EST SECURITY SRL | 7,5636 |
| 611 | S.C.ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA | 8,8451 |
| 612 | S.C.D.A. | 66,1531 |
| 613 | S.C.METROPOL COM SRL | 9,1497 |
| 614 | S.N. RADIOCOMUNICATII SA - SUC.DIR.RADI | 6,0337 |
| 615 | SAD & RAD SRL | 1,1460 |
| 616 | SAGHER SRL | 3,6275 |
| 617 | SALAMANDER COM SRL | 0,3291 |
| 618 | SANCHIM CC SRL | 0,6207 |
| 619 | SC ABC ASIGURARI REASIGURARI SA | 0,9903 |
| 620 | SCALA SRL | 1,3836 |
| 621 | SCC SUCEVEANCA | 0,9711 |
| 622 | SCM UNICOM | 41,4235 |
| 623 | SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA SUCEAVA | 514,2553 |
| 624 | SCOALA GIMNAZIALA JEAN BART SUCEAVA | 22,7046 |
| 625 | SCOALA GIMNAZIALA MIRON COSTIN | 297,0179 |
| 626 | SCOALA GIMNAZIALA NR 10 SUCEAVA | 210,9940 |
| 627 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SUCEAVA | 470,3106 |
| 628 | SCOALA GIMNAZIALA NR 4 SUCEAVA | 446,3314 |
| 629 | SCOALA GIMNAZIALA NR.8 SUCEAVA | 273,4027 |
| 630 | SCOALA SANITARA POSTLICEALA | 38,7212 |
| 631 | SCURTU GH.ALEXANDRU FLORIN II | 3,0000 |
| 632 | SEDCOM LIBRIS SA | 92,4195 |
| 633 | SEMCIP SERVICE SRL | 0,9387 |
| 634 | SEMENCIUC DOINA PFA | 0,1276 |
| 635 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX MITROP. DOSO | 106,7406 |
| 636 | SENSIBLU SRL | 68,3903 |
| 637 | SENTRA SRL | 0,2781 |
| 638 | SEVAS SRL | 2,9129 |
| 639 | SHEBA SRL | 1,0540 |
| 640 | SILVIUPAUL SRL | 2,2577 |
| 641 | SIMFONY PRODCOM SRL | 1,8257 |
| 642 | SINERA ART SRL | 0,1701 |
| 643 | SISTEM CONECT SRL | 5,5783 |
| 644 | SLEM CARM SRL | 2,0864 |
| 645 | SMALL SRL | 3,6433 |
| 646 | SMITH & SMITH SRL | 0 |
| 647 | SOCIM SA | 68,6152 |
| 648 | SOLETA SRL | 0,6395 |
| 649 | SOLUTION PLUS SRL | 0,7572 |
| 650 | SONO-EX TATARANU SRL | 8,6318 |
| 651 | SORADI PROD SRL | 0,0576 |
| 652 | SPES SRL | 0,0821 |
| 653 | SPITALUL JUD. DE URGENTE SF.ION CEL NOU | 54,5479 |
| 654 | SPORT-TURISM SRL | 2,4294 |
| 655 | SRBA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SR | 8,9510 |
| 656 | STELARA SRL | 4,0675 |
| 657 | STRUCTURA SRL | 0,3833 |
| 658 | STYL ADRIA SRL | 4,6783 |
| 659 | STYLE EN VOGUE SRL | 0,4710 |
| 660 | SUC.CENTRUL REG.DE EXPL.INTR. SI REP.CF | 38,7937 |
| 661 | SUCEAVA PLUS SRL | 4,7580 |
| 662 | SUPRON EXCHANGE SRL | 0,0044 |
| 663 | TAYLAN EXIM SRL | 21,1956 |
| 664 | TEHNO VEST IFN SRL | 1,2018 |
| 665 | TELESTAR SRL | 3,4726 |
| 666 | TEMPO CASA | 1,3450 |
| 667 | TEODOROVICI RALUCA PF | 0,2562 |
| 668 | TERCONS SRL | 2,4340 |
| 669 | TERTES LACRAMIOARA PFA | 0,4144 |
| 670 | TESS HOUSE SRL | 39,8796 |
| 671 | TEXER SERVICE COMPANY SRL | 2,8672 |
| 672 | TIM GROUP SRL | 6,0079 |
| 673 | TIPA VICTORIA PFA | 2,4299 |
| 674 | TIPLEA DANIELEA MIHAELA II | 0,4538 |
| 675 | TIPLEA SORIN FOTOPLUS II | 4,4497 |
| 676 | TIPOART SRL | 1,9402 |
| 677 | TONICA SRL | 5,9224 |
| 678 | TOP CONCEPT MARINA SRL | 0,0908 |
| 679 | TORINO IMPEX SRL | 0,8244 |
| 680 | TOTAL COMPUTERS SRL | 8,4988 |
| 681 | TOURING EUROPABUS ROMANIA | 2,8543 |
| 682 | TRANS BEN SRL | 1,1590 |
| 683 | TRANS EXPRES SRL | 7,3939 |
| 684 | TRANS JOHAN LANG SRL | 0,3865 |
| 685 | TRIBUNALUL SUCEAVA | 0 |
| 686 | TRIGON PREST COM SRL | 0 |
| 687 | TYAN COM SRL | 1,1282 |
| 688 | U.N. TRANSPORTATORILOR RUTIERI | 1,8951 |
| 689 | U2 SERVCOM SRL | 3,3198 |
| 690 | UDESTEANA SRL | 29,8410 |
| 691 | UM0822 | 1,6450 |
| 692 | UNIREA SCM-BAR CAFE | 0,4683 |
| 693 | UNIREA SCM-BAR CAFE BL T93A | 1,7036 |
| 694 | UNIREA SCM-BIJUTERIE D.ONCIU | 1,0781 |
| 695 | UNIREA SCM-CEASURI G.ENESCU | 0,3204 |
| 696 | UNIREA SCM-COAFOR D.ONCIU | 0,4043 |
| 697 | UNIREA SCM-COAFURA BL 8 | 1,9714 |
| 698 | UNIREA SCM-COAFURA C.VODA | 0,2916 |
| 699 | UNIREA SCM-COAFURA COSMETICA.G.ENESCU | 0,5023 |
| 700 | UNIREA SCM-CRAMA | 0,6392 |
| 701 | UNIREA SCM-CRIS ALIN | 0,3865 |
| 702 | UNIREA SCM-CYLON COMPUTERS | 1,0465 |
| 703 | UNIREA SCM-FRANCHISING | 0,0430 |
| 704 | UNIREA SCM-FRIZERIE-C.VODA | 0,2916 |
| 705 | UNIREA SCM-FRIZERIE-G.ENESCU | 0,1515 |
| 706 | UNIREA SCM-FRIZERIE BL 8 | 0,6243 |
| 707 | UNIREA SCM-GEOROM | 1,0491 |
| 708 | UNIREA SCM-LI-RA DAN SRL | 0,0405 |
| 709 | UNIREA SCM-MAG.ALUCAI | 0,5425 |
| 710 | UNIREA SCM-MAG.MIXT PAICU | 2,0858 |
| 711 | UNIREA SCM-MAGAZIN BL 8 | 1,4926 |
| 712 | UNIREA SCM-MIA | 1,0559 |
| 713 | UNIREA SCM-OPTICA-DANILET | 2,4993 |
| 714 | UNIREA SCM-PANAXA | 0,2334 |
| 715 | UNIREA SCM-RAME GEAM G.ENESCU | 0,4487 |
| 716 | UNIREA SCM-REP.CEASURI BL 8 | 0,6243 |
| 717 | UNIREA SCM-REP.CEASURI.G.ENESCU | 0,0868 |
| 718 | UNIREA SCM-REPARATII TV | 0,3062 |
| 719 | UNIREA SCM-ROMAS VIORICA PF | 0 |
| 720 | UNIREA SCM-SPALATORIE-ARENI | 2,1000 |
| 721 | UNIREA SCM-SPALATORIE | 1,5338 |
| 722 | UNIREA SCM-TECA SERVICE UNIC | 0,0652 |
| 723 | UNIREA SCM-TOP STRONG | 1,3136 |
| 724 | UNIREA SCM-UZ CASNIC C.VODA | 0,3966 |
| 725 | UNISEM SA | 8,3405 |
| 726 | UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI | 1,2262 |
| 727 | UNIVERSAL LUXOR SRL | 0,1456 |
| 728 | UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE | 4673,6922 |
| 729 | UPC ROMANIA S.R.L. | 0 |
| 730 | URB RULMENTI SUCEAVA SA | 3,0481 |
| 731 | URSA MARE COMPROD SRL | 0,2133 |
| 732 | URSU AF | 1,1534 |
| 733 | VACARIU MARCEL PFA | 0,6038 |
| 734 | VALDY & YANA SRL | 0,7968 |
| 735 | VALICAM TRANS SRL | 2,9672 |
| 736 | VANDEYA SRL | 0,2476 |
| 737 | VASCO SRL | 0,9654 |
| 738 | VEMACONS SRL | 3,1582 |
| 739 | VEST-BORIS SRL | 4,0555 |
| 740 | VIASEC COM SRL | 0,7036 |
| 741 | VIERIU TUDOREL PF | 0,4099 |
| 742 | VIMAFARM SRL | 1,0535 |
| 743 | VIS BOEM SRL | 1,1811 |
| 744 | VLC VOIAJ CFR - REP.IASI | 0,9840 |
| 745 | VOLARE COM SRL | 3,4164 |
| 746 | VULTUR DOINA PF | 0,1167 |
| 747 | WARESO PROD SRL | 18,5338 |
| 748 | WELL INTERTRADE SRL | 0,7645 |
| 749 | WEST TRAVEL SRL | 0,3550 |
| 750 | ZARA SRL | 0,2003 |
| 751 | ZELMA SERV COM SRL | 4,5855 |
| 752 | ZETALEX SRL | 0,4237 |
| 753 | ZOOCOM MANOLACHE SRL | 0,0236 |
| 754 | AIORDACHIOAIE STELICA | 16,8684 |
| 755 | ALEXA CONSTANTIN | 11,5544 |
| 756 | ANDRIU VASILE CODRUT | 0 |
| 757 | ANDRIU MARIA | 11,1441 |
| 758 | ANDRIU ION | 23,6574 |
| 759 | APOPEI CATALIN | 33,9117 |
| 760 | BADALUTA ANA | 7,0552 |
| 761 | BADIU MACARIE | 7,6610 |
| 762 | BALAN PETRU TRAIAN | 6,1662 |
| 763 | BARBA OLTEA | 13,2001 |
| 764 | BARBAROS VIOREL | 11,1922 |
| 765 | BERARI LUCRETIA | 15,5949 |
| 766 | BICHIR MIRELA ROXANA | 14,9255 |
| 767 | BILIC ANANIE | 5,1539 |
| 768 | BOCANCEA ELENA | 13,1178 |
| 769 | BODNARASEC T.CARMEN | 4,4024 |
| 770 | BOGHIAN CONSTANTIN | 4,1845 |
| 771 | BONTEA GHEORGHE | 4,8537 |
| 772 | BUCATAR MARIA | 15,2616 |
| 773 | BUCSA PAVEL | 25,6471 |
| 774 | BURCIU TEODORA | 14,2668 |
| 775 | BURLACU ELENA | 13,7207 |
| 776 | CASOVSCHI MELANIA | 20,8389 |
| 777 | CENUSA PETRU | 12,0749 |
| 778 | CERLINCA GHEORGHE | 0 |
| 779 | CERLINCA MIHAI | 14,2890 |
| 780 | CHIOARTA MIHAI | 0,5500 |
| 781 | CHIRILA ANETA | 11,9482 |
| 782 | CHOLEVA VASILE | 2,7452 |
| 783 | CIUNTU MARIOARA EUGENIA | 11,2268 |
| 784 | CLIMOV VLADIMIR | 7,3622 |
| 785 | CONEA MARIA | 10,6598 |
| 786 | CORNEA GHEORGHE | 10,9165 |
| 787 | CORNEA NECULAI | 13,5786 |
| 788 | CORNEA MARIA | 5,7538 |
| 789 | COSMAN CONSTANTIN | 13,2435 |
| 790 | COSOVAN VASILE | 13,2871 |
| 791 | COSTENIUC AUREL | 7,0522 |
| 792 | COVALSCHI AURELIAN | 3,2724 |
| 793 | COVASA DORU | 13,9865 |
| 794 | COVASA DORU | 0 |
| 795 | CRACIUN VIRGIL | 5,4748 |
| 796 | CRICLEVIT IOAN | 4,5830 |
| 797 | CROITOR VIOREL | 12,4611 |
| 798 | CURCAN A. ADRIANA | 9,0726 |
| 799 | DOBRESCU ELVIRA | 14,0455 |
| 800 | DOMUNCO CONSTANTIN | 9,7359 |
| 801 | DRAFTA CONSTANTIN | 4,7120 |
| 802 | DRAGHICEANU IONEL | 16,5632 |
| 803 | DUBADUFCA MARIA | 5,2948 |
| 804 | FENDRIHAN ADRIANA | 12,1562 |
| 805 | FLORESCU MARIOARA | 18,0988 |
| 806 | GAINA ORTENSIA | 14,2459 |
| 807 | GALAN VASILE | 17,8750 |
| 808 | GANEA LILICA | 2,0774 |
| 809 | GHERASIM SERGIU | 15,4024 |
| 810 | GIRIGAN MARIN | 5,6850 |
| 811 | GIRIGAN DAN GHIOCEL | 5,1864 |
| 812 | GRADINARIU IONEL | 0,4000 |
| 813 | GULEI CORNELIU | 16,8318 |
| 814 | GURZU STELA | 12,5445 |
| 815 | HANCERIUC MIHAI | 2,4814 |
| 816 | HATNEAN DORINA | 1,7513 |
| 817 | HLADI GHEORGHE | 0 |
| 818 | HLADIUC MIHAI | 0,1936 |
| 819 | HOJBOTA CASANDRA | 13,6095 |
| 820 | HUSMAN VASILE | 8,5018 |
| 821 | HUTAN TOADER | 7,4453 |
| 822 | HUTANU VASILE | 9,0680 |
| 823 | IBANESCU LENUTA | 2,2042 |
| 824 | ICHIM CLAUDIU NICOLAE | 3,8700 |
| 825 | IFTIMIU ADRIAN | 14,2193 |
| 826 | IFTIMIU ADRIAN | 0 |
| 827 | ILICA CRISTINA AFRODITA | 8,9445 |
| 828 | IONITA IOAN | 1,5750 |
| 829 | IRIMIA STEFAN | 9,6731 |
| 830 | IURICIUC STEFAN | 16,0544 |
| 831 | JARDA P. GHIORGHE | 6,9815 |
| 832 | KLUSCA IOSEFINA | 9,2378 |
| 833 | LAURIC SERGIU-MIHAI | 2,7577 |
| 834 | LAZAROVICI LEONARD | 3,0807 |
| 835 | LIVADARIU ELENA | 12,0881 |
| 836 | LUCACI CONSTANTIN | 0 |
| 837 | LUPU VASILE | 19,4671 |
| 838 | MAIEREAN CONSTANTIN | 0,7928 |
| 839 | MAMCIUC CARMEN (ISTRATESCU O | 9,8158 |
| 840 | MANDALIAN ANA | 12,9229 |
| 841 | MARICI M. GHEORGHE | 3,0869 |
| 842 | MARICI LENUTA | 7,5436 |
| 843 | MARICUT DAN CLAUDIU | 15,6563 |
| 844 | MATEICIUC DANIEL | 11,3460 |
| 845 | MIHAILA VALERIAN | 9,4234 |
| 846 | MOLDOVAN MARIANA | 7,2797 |
| 847 | MOROSANU CRISTIAN | 13,5106 |
| 848 | MUCILEANU CRISTIAN OCTAVIAN | 16,2364 |
| 849 | MURGOCI (LACATUS) MANUELA | 7,5123 |
| 850 | NEGRIUC ALEXANDRU | 16,6718 |
| 851 | NISIOI EUGEN | 1,0821 |
| 852 | NITA OLGA | 11,0059 |
| 853 | OBADA SPERANTA-MARILENA | 0 |
| 854 | ONICIUC ILIE | 9,0394 |
| 855 | PACURARIU ELISAVETA | 14,9175 |
| 856 | PACURARU VASILE | 11,8136 |
| 857 | PALANCEANU LACRAMIOARA | 0 |
| 858 | PALIEVICI VASILE | 11,2435 |
| 859 | PITU OLTEA | 20,6766 |
| 860 | PODCOMASNAI VIOREL | 5,1699 |
| 861 | POPOVICI CONSTANTIN | 6,2164 |
| 862 | POPOVICI ADRIANA | 13,9335 |
| 863 | POTLOG DAN | 4,6084 |
| 864 | PRELIPCEANU RODICA | 5,7618 |
| 865 | PUIU GABRIELA | 1,7067 |
| 866 | RACARU AUGUSTIN | 1,3654 |
| 867 | RACARU VIORICA | 1,3654 |
| 868 | RASCA VERONICA | 2,0514 |
| 869 | RATA PETRACHI | 19,2709 |
| 870 | REUT RODICA | 19,4313 |
| 871 | RIPAN IOAN | 10,3965 |
| 872 | ROSU JENICA | 5,7057 |
| 873 | ROTARU SORIN C-TIN | 17,2271 |
| 874 | RUSU BEATRICE-IOANA | 0,3120 |
| 875 | SAMSON GHEORGHE | 3,2254 |
| 876 | SAVA MIHAELA | 21,7237 |
| 877 | SERBAN CORNELIA | 5,0746 |
| 878 | SILEA GHEORGHE MIHAI | 0,0430 |
| 879 | SLUSARIUC VIZARIE | 4,6106 |
| 880 | SMANTANCA SEBASTIAN | 2,4643 |
| 881 | SOCACIU ASPAZIA | 17,3888 |
| 882 | SOROCEANU ANETA | 4,8598 |
| 883 | SOVEA AUGUSTIN | 9,4291 |
| 884 | STAUCEANU MIHAI | 0,6250 |
| 885 | STAUCEANU MIHAI | 1,7750 |
| 886 | STOICA STEFAN | 1,6234 |
| 887 | STOROCIUC VASILE | 8,4177 |
| 888 | STRATEANU GHEORGHE | 21,6265 |
| 889 | TABARCEA CONSTANTIN DAN | 12,6133 |
| 890 | TARCU ELENA | 0 |
| 891 | TCACIUC ELISAVETA | 8,9007 |
| 892 | TEODOSIU MIRCEA | 12,7929 |
| 893 | TITIENI RACHILA | 0,1238 |
| 894 | TWARDOWSCHI EUGEN | 18,3896 |
| 895 | VALEANU SORIN | 8,0138 |
| 896 | VARTOLOMEI MARIA | 13,9233 |
| 897 | VARVAROI AURELIAN | 0 |
| 898 | VASINCU OCTAVIAN | 16,2305 |
| 899 | VATAMANU IOAN | 11,1740 |
| 900 | VERCIUC GHEORGHE | 0 |
| 901 | VERINCEANU BACILA CONSTANTIN | 19,2443 |
| 902 | VLASE CONSTANTIN | 3,0141 |
| 903 | VORNICU MIRCEA (ONOFREI ALIN | 4,5929 |
| 904 | VRAJITORU G. AURELIA | 0 |
| 905 | ZAHARIE ANDREI | 9,1418 |
| 906 | ZUGRAVU MARIA | 0 |
| 907 | ZVINCOVICI VIOREL | 13,4126 |
| TOTAL | 161049,7337 |

ANEXA nr. 6 - 3

DESCRIEREA INSTALAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE AGENT TERMIC SECUNDAR, STAREA    FIZICĂ ŞI GRADUL DE AUTOMATIZARE A ACESTORA

Reţelele de distribuţie a agentului termic secundar asigura transportul agentului termic de la limita punctelor termice la consumatori, în scopul încălzirii, asigurării apei calde de consum menajer şi recirculaţiei apei calde de consum.

Reţelele termice secundare sunt compuse din 4 sau 3 conducte (2 de încălzire şi 1 de apă caldă de consum, foarte rar existând şi o conductă de recirculare a.c.c.). Aceste conducte au diametre cuprinse între Dn15 şi Dn300 şi sunt amplasate, de regulă, în subteran, în canale termice. Izolaţia termică a acestora este realizată din vată minerală,  protejată cu folie de polietilenă sau carton asfaltat. Vechimea acestora este cuprinsă între 3 şi 45 de ani.

Din totalul de 413,30 km conducte de distribuţie (respectiv 103,33 km traseu reţele distribuţie) valori actualizate prin punerea în funcţiune a 2 puncte termice ANL Burdujeni şi respectiv ANL Metro, care exclud conductele de distribuţie din condominiu, până la limita de delimitare a instalaţiilor aflate în exploatarea SC Termica SA Suceava, în urma programului de reabilitare demarat începând cu anul 2007 : 44,405 km de traseu conducte a fost înlocuit cu conducte preizolate cu fir de monitorizare avarii sau conducte tip Pex (respectiv 156,575 km conducte), aferente pentru 16 puncte termice şi respectiv cele 2 puncte termice ANL, iar 256,725 km conducte sunt rămase de reabilitat fiind în soluţie clasică cu izolaţii cu randament scăzut, uzură fizică avansată, reprezentând 58,925 km traseu de distribuţie cu conducte de încălzire tur – retur şi conducte de apă caldă şi recirculaţie apă caldă menajeră. Din totalul conductelor de distribuţie 37,45 % a fost reabilitat, urmând ca 62,55 % să fie reabilitat.

Din totalul de 256,725 km conducte de distribuţie pentru reabilitarea întregului sistem, s-a propus :

- reabilitarea a 80,894 km conducte conform proiectelor de execuţie întocmite pentru loturile II şi III aferent pentru 11 puncte termice (Zamca 4, Obcini 4, G. Enescu 4/1, G. Enescu 4/3/2, TRC, Liceul Alimentar, Centru 1, Arini 1, Cuza Vodă 4, Cuza Vodă H şi Cuza Vodă I), reprezentând 19,73 % din totalul reţelelor de distribuţie

reabilitarea a 175,831 km conducte de distribuţie(reprezentând 42,82 % din totalul reţelelor de distribuţie), aferent celor 19 de puncte termice. În acest context prin adresa SC Termica SA Suceava, nr. 10012 din 14 08 2012, s-a propus Municipiului Suceava demararea procedurii de achiziţie lucrări de proiectare pentru 6 puncte termice (G. Enescu 1, G. Enescu 2, Mihai Viteazul 2, Bucovina, Cuza Vodă 2 şi Şcoala

- Specială), fiind înaintată tema de proiectare pentru instalaţii interioare puncte termice şi reţele de distribuţie (reprezentând 70,810 km conducte de distribuţie) la care se vor adăuga încă 13 puncte termice : Parc, G. Enescu 4/3, Cuza Vodă 1, Cuza Vodă 5, Arini 3, Gară, Zamca 3, Zamca 1, Obcini 2, Obor, Arini 2, Petru Rareş, G. Enescu 3

ANEXA nr. 7 - 3

DIAGRAMELE DE VARIAŢIE A PUTERII CONSUMATE DE POMPELE DE CIRCULAŢIE ŞI DE APĂ POTABILĂ, ÎN FUNCŢIE DE DEBITELE DE APĂ VEHICULATE

| Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere) |
| --- |
| Apă de încălzire (conform VDI 2035) | • |
| Amestecuri apă-glicol (la 20-40 % vol de glicol şi temperatura agentului termic ≤40 °C) | • |
| Apă de răcire şi apă rece | • |
| Agent termic | Model special, cu preţ suplimentar |
| Domeniul de utilizare admis |
| Versiune standard pentru presiunea de lucru | pmax | 13 bar (până la +140 °C) bar 16 bar (până la +120 °C) bar |
| Versiune specială pentru presiunea de lucru | pmax | − |
| Domeniu de temperatură la temperatură ambiantă max. +40 °C | -20...+140 °C (în funcţie de fluidul pompat) |
| Temperatură ambiantă max.: | +40 °C |
| Montare în spaţii închise | • |
| Montare în exterior | − |
| Racorduri |
| Diametre nominale racord DN | 40 - 200 |
| Flanşa (conform EN 1092-2) | PN 16 |

Wilo-CronoLine-IL-E

| Materiale |
| --- |
| Carcasa pompei | EN-GJL-250 |
| Grup suspendat | EN-GJL--250 |
| Rotor hidraulic: | EN-GJL-200 |
| Rotor - model special | G-CuSn10 |
| Ax pompă | 1.4122 |
| Etanşare mecanică | AQEGG |
| Alte etanşări mecanice | la cerere |
| Racord electric |
| Racord electric | 3~440 V, 50/60 Hz 3~400 V, 50/60 Hz 3~380 V, 50/60 Hz |
| Domeniul turaţiei | 380-1450 750-2900 rot/min. |
| Motorul şi sistemul electronic |
| Tehnologie de fabricaţie motor | Motor asincron |
| Protecţie totală integrată | • |
| Tip de protecţie | IP 55 |
| Clasa de izolaţie | F |
| Emitere de perturbaţii | EN 61800-3 |
| Rezistenţă la perturbaţii | EN 61800-3 |
| Dispozitiv de protecţie la curenţi vagabonzi (FI) | • |
| Posibilităţi de montare |
| Montaj pe conductă (putere motor ≤ 15 kW) | • |
| Montare pe console |  |

ANEXA nr. 8 - 3

LISTA APARATELOR DE MĂSURĂ PENTRU DETERMINAREA ENERGIEI TERMICE PRIMITE / LIVRATE ŞI CARACTERISTICILE ACESTORA (PENTRU REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE

| PT | Contoare încălzire | Tip | Nr buc/PT | An PIF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBCINI 1 | Dn 20 | 1 | Actaris | 76 | 2006 |
|  | Dn 40 | 64 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 10 |  |  |  |
| OBCINI 2 | Dn 40 | 5 | Actaris | 37 | 2006 |
|  | Dn 50 | 32 |  |  |  |
| OBCINI 3 | Dn 20 | 1 | Kamstrup | 89 | 2006 |
|  | Dn 40 | 17 | Actaris |  |  |
|  | Dn 50 | 69 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 100 | 1 |  |  |  |
| OBCINI 4 | Dn 40 | 22 | Actaris | 68 | 2006 |
|  | Dn 50 | 39 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 6 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| G. ENESCU 1 | Dn 40 | 25 | Actaris | 46 |  |
|  | Dn 50 | 20 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| G. ENESCU 2 | Dn 40 | 26 | Actaris | 45 | 2006 |
|  | Dn 50 | 12 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 6 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| G. ENESCU 3 | Dn 50 | 9 | Actaris | 12 |  |
|  | Dn 65 | 3 |  |  |  |
| G. ENESCU 4/1 | Dn 40 | 11 | Actaris | 37 |  |
|  | Dn 50 | 21 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 5 |  |  |  |
| G. ENESCU 4/2 | Dn 40 | 11 | Actaris | 63 |  |
|  | Dn 50 | 40 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 7 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 5 |  |  |  |
| G. ENESCU 4/3 | Dn 40 | 12 | Actaris | 34 | 2006 |
|  | Dn 50 | 16 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 4 |  |  |  |
| G. ENESCU 4/3/1 | Dn 40 | 32 | Actaris | 40 |  |
|  | Dn 50 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 6 |  |  |  |
| G. ENESCU 4/3/2 | Dn 40 | 2 | Actaris | 38 |  |
|  | Dn 50 | 36 |  |  |  |
| ZAMCA 1 | Dn 20 | 1 | Actaris | 20 |  |
|  | Dn 40 | 8 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 10 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| ZAMCA 3 | Dn 32 | 2 | Actaris | 22 |  |
|  | Dn 50 | 20 |  |  |  |
| LICEU | Dn 15 | 2 | Actaris | 30 |  |
|  | Dn 20 | 7 | Actaris |  |  |
|  | Dn 25 | 6 | Kamstrup |  |  |
|  | Dn 32 | 5 | Actaris |  |  |
|  | Dn 40 | 6 | Actaris |  |  |
|  | Dn 50 | 4 | Actaris |  |  |
| Total |  | 657 |
| ZAMCA 4 | Dn 40 | 17 | Actaris | 56 | 2006 |
|  | Dn 50 | 31 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 7 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| ZAMCA 5 | Dn 20 | 2 | Actaris | 67 |  |
|  | Dn 40 | 35 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 22 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 8 |  |  |  |
| T.R.C. | Dn 25 | 2 | Actaris | 7 |  |
|  | Dn 50 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 2 |  |  |  |
| LICEU ALIMENTAR | Dn 65 | 6 | Actaris | 6 |  |
| A 4 | Dn 20 | 3 | Actaris | 48 | 2006 |
|  | Dn 25 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 13 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 27 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
| MIHAI VITEAZU 1 | Dn 20 | 4 | Kamstrup | 26 | 2006 |
|  | Dn 25 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 11 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 8 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
| INTERSECŢIE MĂRĂŞEŞTI | Dn 25 | 4 | Kamstrup | 42 | 2006 |
|  | Dn 40 | 15 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 18 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 5 |  |  |  |
| OBOR | Dn 25 | 5 | Actaris | 17 |  |
|  | Dn 40 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 8 |  |  |  |
| LILIACUL | Dn 40 | 4 | Kamstrup | 19 | 2006 |
|  | Dn 50 | 14 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
| CENTRU 1 | Dn 40 | 2 | Kamstrup | 8 |  |
|  | Dn 50 | 3 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 100 | 1 |  |  |  |
| HOTEL | Dn 40 | 5 | Kamstrup | 19 |  |
|  | Dn 50 | 9 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| PETRU RARES | Dn 20 | 5 | Kamstrup | 14 |  |
|  | Dn 25 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 3 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| MIHAI VITEAZU 2 | Dn 20 | 1 | Kamstrup | 40 |  |
|  | Dn 25 | 10 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 15 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 14 |  |  |  |
| Sc. GENERALĂ 1 | Dn 20 | 2 | Actaris | 3 |  |
|  | Dn 25 | 1 |  |  |  |
| TUDOR VLADIMIRESCU | Dn 20 | 7 | Kamstrup | 26 | 2006 |
|  | Dn 25 | 3 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 9 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 5 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| BUCOVINA | Dn 40 | 7 | Kamstrup | 7 | 2006 |
| PARC | Dn 20 | 1 | Kamstrup | 21 |  |
|  | Dn 25 | 3 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 12 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| ARINI 1 | Dn 20 | 1 | Kamstrup | 26 |  |
|  | Dn 25 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 20 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 100 | 1 |  |  |  |
| ARINI 2 | Dn 25 | 8 | Kamstrup | 37 |  |
|  | Dn 40 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 27 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
| ARINI 3 | Dn 20 | 2 | Kamstrup | 27 |  |
|  | Dn 25 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 6 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 13 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 4 |  |  |  |
| POMPIERI | Dn 25 | 12 | Kamstrup | 19 |  |
|  | Dn 40 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 6 |  |  |  |
| Total incalzire oras |  | 589 |
| ZAMCA 4 | Dn 40 | 17 | Actaris | 56 | 2006 |
|  | Dn 50 | 31 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 7 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| ZAMCA 5 | Dn 20 | 2 | Actaris | 67 |  |
|  | Dn 40 | 35 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 22 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 8 |  |  |  |
| T.R.C. | Dn 25 | 2 | Actaris | 7 |  |
|  | Dn 50 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 2 |  |  |  |
| LICEU ALIMENTAR | Dn 65 | 6 | Actaris | 6 |  |
| A 4 | Dn 20 | 3 | Actaris | 48 | 2006 |
|  | Dn 25 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 13 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 27 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
| MIHAI VITEAZU 1 | Dn 20 | 4 | Kamstrup | 26 | 2006 |
|  | Dn 25 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 11 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 8 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
| INTERSECŢIE MĂRĂŞEŞTI | Dn 25 | 4 | Kamstrup | 42 | 2006 |
|  | Dn 40 | 15 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 18 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 5 |  |  |  |
| OBOR | Dn 25 | 5 | Actaris | 17 |  |
|  | Dn 40 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 8 |  |  |  |
| LILIACUL | Dn 40 | 4 | Kamstrup | 19 | 2006 |
|  | Dn 50 | 14 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
| CENTRU 1 | Dn 40 | 2 | Kamstrup | 8 |  |
|  | Dn 50 | 3 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 100 | 1 |  |  |  |
| HOTEL | Dn 40 | 5 | Kamstrup | 19 |  |
|  | Dn 50 | 9 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| PETRU RARES | Dn 20 | 5 | Kamstrup | 14 |  |
|  | Dn 25 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 3 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| MIHAI VITEAZU 2 | Dn 20 | 1 | Kamstrup | 40 |  |
|  | Dn 25 | 10 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 15 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 14 |  |  |  |
| Sc. GENERALĂ 1 | Dn 20 | 2 | Actaris | 3 |  |
|  | Dn 25 | 1 |  |  |  |
| TUDOR VLADIMIRESCU | Dn 20 | 7 | Kamstrup | 26 | 2006 |
|  | Dn 25 | 3 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 9 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 5 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| BUCOVINA | Dn 40 | 7 | Kamstrup | 7 | 2006 |
| PARC | Dn 20 | 1 | Kamstrup | 21 |  |
|  | Dn 25 | 3 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 12 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 4 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| ARINI 1 | Dn 20 | 1 | Kamstrup | 26 |  |
|  | Dn 25 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 20 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 100 | 1 |  |  |  |
| ARINI 2 | Dn 25 | 8 | Kamstrup | 37 |  |
|  | Dn 40 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 27 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 1 |  |  |  |
| ARINI 3 | Dn 20 | 2 | Kamstrup | 27 |  |
|  | Dn 25 | 2 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 6 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 13 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 4 |  |  |  |
| POMPIERI | Dn 25 | 12 | Kamstrup | 19 |  |
|  | Dn 40 | 1 |  |  |  |
|  | Dn 40 | 6 |  |  |  |
| Total incalzire oras |  | 589 |
| CUZA VODĂ 1 | Dn 40 | 44 |  | 66 | 2007 |
|  | Dn 50 | 20 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 2 |  |  |  |
| CUZA VODĂ 2 | Dn 40 | 22 |  | 50 |  |
|  | Dn 50 | 28 |  |  |  |
| CUZA VODĂ 3 | Dn 20 | 1 |  | 63 |  |
|  | Dn 25 |  |  |  |  |
|  | Dn 40 | 38 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 19 |  |  |  |
|  | Dn 65 |  |  |  |  |
|  | Dn 80 |  |  |  |  |
|  | Dn 100 | 5 |  |  |  |
| CUZA VODĂ 4 | Dn 25 | 1 |  | 51 | 2007 |
|  | Dn 40 | 37 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 11 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 2 |  |  |  |
| CUZA VODĂ 5 | Dn 40 | 11 |  | 27 |  |
|  | Dn 50 | 8 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 5 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 3 |  |  |  |
| CUZA VODA 6 | Dn 20 | 2 |  | 82 |  |
|  | Dn 40 | 80 |  |  |  |
| CUZA VODĂ i | Dn 40 | 63 |  | 83 | 2007 |
|  | Dn 50 | 18 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 2 |  |  |  |
| CUZA VODĂ H | Dn 40 | 58 |  | 73 |  |
|  | Dn 50 | 14 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| ŞCOALĂ SPECIALĂ | Dn 40 | 58 |  | 73 | 2007 |
|  | Dn 50 | 14 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| ANL BURDUJENI | Dn 40 | 14 |  | 15 |  |
|  | Dn 50 | 1 |  |  |  |
| GARĂ | Dn 25 | 4 |  | 40 |  |
|  | Dn 40 | 9 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 11 |  |  |  |
|  | Dn 65 | 15 |  |  |  |
|  | Dn 80 | 1 |  |  |  |
| Total incalzire Burdujeni |  | 623 |
| PT | Contoare acm | Tip | Nr buc/PT | An PIF |
| OBCINI 1 | ½” | 1 | Actaris | 76 | 2006 |
|  | 1¼” | 59 | 54 Actaris + 5 Kamstrup |  |  |
|  | 1½” | 16 | Actaris |  |  |
| OBCINI 2 | 1¼” | 37 | Actaris | 37 | 2006 |
| OBCINI 3 | ½” | 1 | Kamstrup | 89 | 2006 |
|  | 1” | 2 | Actaris |  |  |
|  | 1¼” | 84 | 81 Actaris + 3 Kamstrup |  |  |
|  | 1½” | 1 | Actaris |  |  |
|  | 2” | 1 | Actaris |  |  |
| OBCINI 4 | 1¼” | 61 | Actaris | 68 | 2006 |
|  | 1½” | 7 |  |  |  |
| G. ENESCU 1 | Dn 20 | 2 | Actaris | 46 | 2006 |
|  | Dn 32 | 43 |  |  |  |
|  | Dn 50 | 1 |  |  |  |
| G. ENESCU 2 | 1¼” | 36 | Actaris | 46 | 2006 |
|  | 1½” | 8 |  |  |  |
|  | 50 | 2 |  |  |  |
| G. ENESCU 3 | 1¼” | 9 | Actaris | 12 | 2006 |
|  | 1½” | 3 |  |  |  |
| G. ENESCU 4/1 | 1¼” | 30 | Actaris | 36 | 2006 |
|  | 1½” | 6 |  |  |  |
| G. ENESCU 4/2 | 1” | 11 | Actaris | 63 | 2006 |
|  | 1¼” | 40 | 30 Actaris + 10 Kamstrup |  |  |
|  | 1½” | 12 | Actaris |  |  |
| G. ENESCU 4/3 |  |  | 34 | 2006 |
|  | 1¼” | 28 | 3 Actaris + 25 Kamstrup |  |  |
|  | 1½” | 6 | Actaris |  |  |
| G. ENESCU 4/3/1 | 1” | 6 | Actaris | 40 | 2006 |
|  | 1¼” | 26 | 21 Actaris + 5 Kamstrup |  |  |
|  | 1½” | 8 | Actaris |  |  |
| G. ENESCU 4/3/2 | 1¼” | 38 | Actaris | 38 | 2006 |
| ZAMCA 1 | ¾” | 1 | Actaris | 18 | 2006 |
|  | 1¼” | 9 |  |  |  |
|  | 1½” | 8 |  |  |  |
| ZAMCA 3 | ¾” | 2 | Actaris | 22 | 2006 |
|  | 1¼” | 20 |  |  |  |
| LICEU |  |  |  | 30 | 2006 |
|  | ½” | 4 | Kamstrup |  |  |
|  | ¾” | 12 | Actaris |  |  |
|  | 1” | 11 | Kamstrup |  |  |
|  | 1¼” | 3 | Actaris |  |  |
| Total | 655 |
| ZAMCA 4 | 1” | 2 | Actaris | 56 | 2006 |
|  | 1¼” | 46 |  |  |  |
|  | 1½” | 8 |  |  |  |
| ZAMCA 5 | ½” | 2 | Actaris | 67 |  |
|  | 1” | 5 |  |  |  |
|  | 1¼” | 52 |  |  |  |
|  | 1½” | 8 |  |  |  |
| T.R.C. | ½” | 2 | Actaris | 7 |  |
|  | 1½” | 4 |  |  |  |
|  | 2” | 1 |  |  |  |
| LICEU ALIMENTAR | 1½” | 6 | Actaris | 6 |  |
| A 4 | ½” | 1 | Actaris | 48 | 2006 |
|  | ¾” | 6 |  |  |  |
|  | 1¼” | 40 |  |  |  |
|  | 1½” | 1 |  |  |  |
| MIHAI VITEAZU 1 | ½” | 7 | Kamstrup | 28 | 2006 |
|  | ¾” | 1 |  |  |  |
|  | 1” | 18 |  |  |  |
|  | 1½” | 2 |  |  |  |
| INTERSECŢIE MĂRĂŞEŞTI | ½” | 6 | Kamstrup | 45 | 2006 |
|  | ¾” | 1 |  |  |  |
|  | 1” | 27 |  |  |  |
|  | 1½” | 11 |  |  |  |
| OBOR | Dn 25 | 4 | Actaris | 17 |  |
|  | Dn 32 | 13 |  |  |  |
| LILIACUL | 1” | 7 | Kamstrup | 19 | 2006 |
|  | 1½” | 12 |  |  |  |
| CENTRU 1 | 1” | 5 | Kamstrup | 9 |  |
|  | 1½” | 4 |  |  |  |
| HOTEL | 1” | 13 | Kamstrup | 19 |  |
|  | 1½” | 6 |  |  |  |
| PETRU RARES | ½” | 7 | Kamstrup | 15 |  |
|  | 1” | 6 |  |  |  |
|  | 1½” | 2 |  |  |  |
| MIHAI VITEAZU 2 | ½” | 1 | Kamstrup | 40 |  |
|  | ¾” | 10 |  |  |  |
|  | 1” | 25 |  |  |  |
|  | 1½” | 4 |  |  |  |
| Sc. GENERALĂ 1 |  |  | Actaris | 0 |  |
| TUDOR VLADIMIRESCU | ½” | 10 | Kamstrup | 28 | 2006 |
|  | ¾” | 2 |  |  |  |
|  | 1” | 9 |  |  |  |
|  | 1½” | 7 |  |  |  |
| BUCOVINA | 1” | 7 | Kamstrup | 7 | 2006 |
| PARC | ½” | 4 | Kamstrup | 21 |  |
|  | 1” | 12 |  |  |  |
|  | 1½” | 5 |  |  |  |
| ARINI 1 | ½” | 3 | Kamstrup | 27 |  |
|  | 1” | 20 |  |  |  |
|  | 1½” | 3 |  |  |  |
|  | 2” | 1 |  |  |  |
| ARINI 2 | ½” | 8 | Kamstrup | 37 |  |
|  | ¾” | 1 |  |  |  |
|  | 1” | 24 |  |  |  |
|  | 1½” | 4 |  |  |  |
| ARINI 3 | ½” | 5 | Kamstrup | 29 |  |
|  | ¾” | 1 |  |  |  |
|  | 1” | 15 |  |  |  |
|  | 1½” | 8 |  |  |  |
| POMPIERI | ½” | 10 | Kamstrup | 13 |  |
|  | ¾” | 2 |  |  |  |
|  | 1” | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Total acm oras | 593 |
| CUZA VODĂ 1 | 1” | 64 | Kamstrup | 66 | 2007 |
|  | 1½” | 2 |  |  |  |
| CUZA VODĂ 2 | 1” | 49 | Kamstrup | 50 | 2007 |
|  | 1½” | 1 |  |  |  |
| CUZA VODĂ 3 | ½” | 7 | Kamstrup | 71 | 2007 |
|  | ¾” | 4 |  |  |  |
|  | 1” | 55 |  |  |  |
|  | 1½” |  |  |  |  |
|  | 2” | 5 |  |  |  |
| CUZA VODĂ 4 | ¾” | 1 | Kamstrup | 52 | 2007 |
|  | 1” | 48 |  |  |  |
|  | 1½” | 3 |  |  |  |
| CUZA VODĂ 5 | 1” | 19 | Kamstrup | 27 | 2007 |
|  | 1½” | 8 |  |  |  |
| CUZA VODA 6 | ¾” | 6 | Actaris | 86 | 2007 |
|  | 1¼” | 80 |  |  |  |
| CUZA VODĂ i | 1” | 80 | Kamstrup | 82 | 2007 |
|  | 1½” | 2 |  |  |  |
| CUZA VODĂ H | ½” | 1 | Kamstrup | 74 | 2007 |
|  | 1” | 70 |  |  |  |
|  | 1½” | 2 |  |  |  |
|  | 2” | 1 |  |  |  |
| ŞCOALĂ SPECIALĂ | ½” | 1 | Kamstrup | 25 | 2007 |
|  | 1” | 12 |  |  |  |
|  | 1½” | 11 |  |  |  |
|  | 2” | 1 |  |  |  |
| ANL BURDUJENI | 1” | 14 | Kamstrup | 15 | 2007 |
|  | 1¼” | 1 | Actaris |  |  |
| GARĂ | ¾” | 4 | Kamstrup | 42 |  |
|  | 1” | 19 |  |  |  |
|  | 1½” | 19 |  |  |  |
| Total acm Burdujeni | 590 |
| Total contoare încălzire | 1869 |
| Total contoare apă caldă menajeră | 1838 |

ANEXA nr.8 - 4

LISTA APARATELOR DE MĂSURĂ PENTRU DETERMINAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI                                                TERMICĂ DIN SISTEMUL DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE

| Contori energie electrică | Electropompă de termoficare nr.1 şi 2; tr. I | Electropompă de termoficare nr.3; tr. I | Electropompă de termoficare nr.4; tr. I | Electropompă de termoficare nr.5; tr. I | Electropompă de termoficare nr.6; tr. I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip contor | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P |
| Tensiune de alimentare | 0,7 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV |
| Putere electromotor de acţionare | 500 kW | 500 kW | 500 kW | 500 kW | 500 kW |

| Contori energie electrică | Electropompă de termoficare nr.1; tr. a II a | Electropompă de termoficare nr.2; tr. a II a | Electropompă de termoficare nr.3; tr. a II a | Electropompă de termoficare nr.4; tr. a II a | Electropompă de termoficare nr. 5 şi nr.6; tr. a II a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip contor | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P | TZCA32P |
| Tensiune de alimentare | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 0,7 kV |
| Putere electromotor de acţionare | 630 kW | 630 kW | 630 kW | 630 kW | 630 kW |

ANEXA  NR. 10 – 3 SCHEMA TERMOMECANICĂ DE PRINCIPIU PENTRU PT MODERNIZAT

ANEXA nr. 12-3     SCHEMA DE AUTOMATIZARE DE PRINCIPIU PENTRU PT MODERNIZAT

ANEXA NR.14-3   DIAGRAMA DE REGLAJ

ANEXE – SECTIUNEA 4

Furnizarea energiei termice

ANEXA nr. 1 - 4

Tabelul 7                                                           DEFALCAREA AGENŢILOR TERMICI PE UTILIZATORI

| Nr. crt. | Denumire utilizator | Adresă | Tip utilizator | Apă fierbinte | Apă caldă | Apă caldă de consum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Debit m3/h | Energie termica anual livrata [GJ] | Putere termica instalata [Mw] | Debit [m3/h] | Energie termică anuală livrată [GJ] | Putere termică instalată [MW] | Debit de vârf [m3/h] | Temperatura min/nom/max [oC] | Energie termică anuală livrată [GJ] |
| 1 | ASOCIATIA 1 PARC | ANA IPATESCU nr. 10 bl. A sc. B | Asociaţie | - | - | - |  | 12.510 | 1,163 |  | 45/55/65 | 6.632 |
| 2 | ASOCIATIA 10(CONT.) | MIHAI VITEAZUL nr. 13 bl. 13 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 16.730 | 1,547 |  | 45/55/65 | 8.843 |
| 3 | ASOCIATIA 11 | LAZAR VICOL nr. 4 bl. E56 sc. E | Asociaţie | - | - | - |  | 29.241 | 2,710 |  | 45/55/65 | 16.580 |
| 4 | ASOCIATIA 12 ARENI | BD. 1 MAI nr. 2 bl. P | Asociaţie | - | - | - |  | 10.400 | 0,965 |  | 45/55/65 | 6.854 |
| 5 | ASOCIATIA 14 | VICTORIEI nr. 15 bl. E11 sc. B | Asociaţie | - | - | - |  | 12.510 | 1,163 |  | 45/55/65 | 4.421 |
| 6 | ASOCIATIA 15 STIMAS | NICOLAE IORGA nr. 10 bl. 10 | Asociaţie | - | - | - |  | 4.220 | 0,395 |  | 45/55/65 | 3.977 |
| 7 | ASOCIATIA 16 | 6 NOIEMBRIE | Asociaţie | - | - | - |  | 12.519 | 1,163 |  | 45/55/65 | 6.406 |
| 8 | ASOCIATIA 17 | MIRON COSTIN nr. 9 | Asociaţie | - | - | - |  | 23.027 | 2,140 |  | 45/55/65 | 18.129 |
| 9 | ASOCIATIA 18 | MARASESTI nr. 44 bl. T1 sc. C | Asociaţie | - | - | - |  | 8.441 | 0,779 |  | 45/55/65 | 3.760 |
| 10 | ASOCIATIA 19 ARENI | 6 NOIEMBRIE | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 1.105 |
| 11 | ASOCIATIA 2 P. RARES (NECONT.) | NICOLAE BALCESCU nr. 2 bl. 3B | Asociaţie | - | - | - |  | 4.220 | 0,395 |  | 45/55/65 | 1.767 |
| 12 | ASOCIATIA 2(ARMENEASCA) | MIHAI VITEAZUL nr. 13 bl. 13 | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 444 |
| 13 | ASOCIATIA 21 | BD. G.ENESCU nr. 8 bl. GZ3 sc. C | Asociaţie | - | - | - |  | 8.089 | 0,756 |  | 45/55/65 | 4.815 |
| 14 | ASOCIATIA 21 ZORILOR | LAZAR VICOL nr. 4 bl. E56 sc. E | Asociaţie | - | - | - |  | 10.053 | 0,930 |  | 45/55/65 | 6.217 |
| 15 | ASOCIATIA 22 OBOR | MIHAI VITEAZUL nr. 13 bl. 13 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 8.441 | 0,779 |  | 45/55/65 | 3.760 |
| 16 | ASOCIATIA 23+27 | BD. CORNELIU COPOSU nr. 5 bl. 25 sc. C a | Asociaţie | - | - | - |  | 61.345 | 5,675 |  | 45/55/65 | 35.814 |
| 17 | ASOCIATIA 24 | ANA IPATESCU nr. 4 bl. F sc. C | Asociaţie | - | - | - |  | 23.027 | 2,140 |  | 45/55/65 | 14.151 |
| 18 | ASOCIATIA 25 | ANA IPATESCU nr. 4 bl. F sc. C | Asociaţie | - | - | - |  | 20.934 | 1,942 |  | 45/55/65 | 14.369 |
| 19 | ASOCIATIA 26 | ALEXANDRU CEL BUN nr. 1 bl. K sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 14.620 | 1,349 | - | - | - |
| 20 | ASOCIATIA 28 | BD. G.ENESCU nr. 10 bl. GZ1 sc. B ap. 14 | Asociaţie | - | - | - |  | 2.311 | 0,209 |  | 45/55/65 | 1.373 |
| 21 | ASOCIATIA 29 | LAZAR VICOL nr. 4 bl. E56 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 18.841 | 1,745 |  | 45/55/65 | 11.937 |
| 22 | ASOCIATIA 3 (CONTORIZAT) | NICOLAE BALCESCU nr. 4 bl. 4 sc. D | Asociaţie | - | - | - |  | 8.441 | 0,779 |  | 45/55/65 | 3.760 |
| 23 | ASOCIATIA 3 (LICEU) | NICOLAE BALCESCU nr. 4 bl. 4 sc. D | Asociaţie | - | - | - |  | 4.220 | 0,395 |  | 45/55/65 | 1.989 |
| 24 | ASOCIATIA 31 EROILOR | EROILOR nr. 18 bl. 85 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 12.510 | 1,163 |  | 45/55/65 | 6.188 |
| 25 | ASOCIATIA 31 G.ENESCU | BD. G.ENESCU nr. 31 bl. T49 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 3.316 |
| 26 | ASOCIATIA 32 | AMURGULUI nr. 7 bl. 120 sc. D | Asociaţie | - | - | - |  | 23.061 | 2,140 |  | 45/55/65 | 14.813 |
| 27 | ASOCIATIA 33 | CALEA BURDUJENI bl. 40 sc. C ap. 3 | Asociaţie | - | - | - |  | 35.588 | 3,291 |  | 45/55/65 | 24.317 |
| 28 | ASOCIATIA 34 | AMURGULUI nr. 7 bl. 120 sc. D | Asociaţie | - | - | - |  | 33.461 | 3,094 |  | 45/55/65 | 19.012 |
| 29 | ASOCIATIA 35 | CALEA BURDUJENI nr. 8 bl. 40 sc. C ap. 3 | Asociaţie | - | - | - |  | 31.317 | 2,908 |  | 45/55/65 | 15.701 |
| 30 | ASOCIATIA 36 | JEAN BART nr. 7 bl. IUPS sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 6.188 |
| 31 | ASOCIATIA 37-CFR N.IORGA | NICOLAE IORGA nr. 7 bl. 16D sc. A ap. 5 | Asociaţie | - | - | - |  | 4.220 | 0,395 |  | 45/55/65 | 1.989 |
| 32 | ASOCIATIA 38 | CALEA BURDUJENI nr. 8 bl. 40 sc. C ap. 3 | Asociaţie | - | - | - |  | 14.620 | 1,349 |  | 45/55/65 | 9.504 |
| 33 | ASOCIATIA 39 | JEAN BART nr. 6 bl. 50 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 8.441 | 0,779 |  | 45/55/66 | 8.181 |
| 34 | ASOCIATIA 39 ANL | PUTNA bl. B9 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 6.079 | 0,352 |  | 45/55/65 | 2.035 |
| 35 | ASOCIATIA 4 | STEFAN CEL MARE nr. 28 bl. 28 sc. B | Asociaţie | - | - | - |  | 12.510 | 1,163 |  | 45/55/65 | 7.076 |
| 36 | ASOCIATIA 41 | CALEA BURDUJENI nr. 23 bl. 148 sc. B | Asociaţie | - | - | - |  | 16.730 | 1,547 |  | 45/55/65 | 7.959 |
| 37 | ASOCIATIA 42 | MIHAI VITEAZUL nr. 13 bl. 13 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 14.620 | 1,349 |  | 45/55/65 | 5.970 |
| 38 | ASOCIATIA 43 | PRIETENIEI nr. 2 bl. 91 sc. C | Asociaţie | - | - | - |  | 10.400 | 0,965 |  | 45/55/65 | 6.410 |
| 39 | ASOCIATIA 44 | CALEA BURDUJENI nr. 8 bl. 40 sc. C ap. 3 | Asociaţie | - | - | - |  | 37.681 | 3,489 |  | 45/55/65 | 19.012 |
| 40 | ASOCIATIA 45 | BD. G.ENESCU nr. 18 bl. E65 sc. C ap. 3 | Asociaţie | - | - | - |  | 8.441 | 0,779 |  | 45/55/66 | 4.643 |
| 41 | ASOCIATIA 47 | LAZAR VICOL nr. 4 bl. E56 sc. E | Asociaţie | - | - | - |  | 20.951 | 1,942 |  | 45/55/65 | 9.948 |
| 42 | ASOCIATIA 48 | LAZAR VICOL nr. 4 bl. E56 sc. E | Asociaţie | - | - | - |  | 12.510 | 1,163 |  | 45/55/65 | 6.410 |
| 43 | ASOCIATIA 49 | NICOLAE IORGA nr. 10 bl. 10 | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 1.767 |
| 44 | ASOCIATIA 5 | LAZAR VICOL nr. 4 bl. E56 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 18.841 | 1,745 |  | 45/55/65 | 10.831 |
| 45 | ASOCIATIA 50 | MIRCEA DAMASCHIN bl. 26 sc. F | Asociaţie | - | - | - |  | 20.951 | 1,942 |  | 45/55/65 | 12.820 |
| 46 | ASOCIATIA 51 | 6 NOIEMBRIE nr. 37 bl. T6 | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 662 |
| 47 | ASOCIATIA 52 | BD. G.ENESCU bl. T7 sc. C | Asociaţie | - | - | - |  | 27.130 | 2,512 |  | 45/55/65 | 18.568 |
| 48 | ASOCIATIA 53 BLOC VAPOR | B-dul George Enescu nr. 13 bl. T 32 sc. | Asociaţie | - | - | - |  | 1.172 | 0,093 |  | 45/55/65 | 502 |
| 49 | ASOCIATIA 55 MES | PRIVIGHETORII nr. 10 bl. MES | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 1.549 |
| 50 | ASOCIATIA 57 | MARASESTI nr. 48 bl. 48B | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 883 |
| 51 | ASOCIATIA 58 BL.114+113 | EROILOR bl. 114 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 1.959 | 0,186 |  | 45/55/65 | 1.105 |
| 52 | ASOCIATIA 59 | OCTAV BANCILA nr. 4 bl. 47A | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 3.760 |
| 53 | ASOCIATIA 60 | MARASESTI nr. 48 bl. 48 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 1.105 |
| 54 | ASOCIATIA 61 | MIRON COSTIN nr. 9 | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 222 |
| 55 | ASOCIATIA 62 | ZIMBRULUI nr. 10 bl. 10 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 1.327 |
| 56 | ASOCIATIA 63 | STATIUNII nr. 2 bl. C6 sc. B | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 222 |
| 57 | ASOCIATIA 69 ARCUL | BD. G.ENESCU nr. 38 bl. T90 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 2.872 |
| 58 | ASOCIATIA 7 | UNIVERSITATII nr. 21 bl. D1 | Asociaţie | - | - | - |  | 29.241 | 2,710 |  | 45/55/65 | 17.685 |
| 59 | ASOCIATIA 70 | OITUZ bl. 1A sc. B ap. 2 | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 2.872 |
| 60 | ASOCIATIA 71 | OITUZ nr. 21 bl. PT | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 3.760 |
| 61 | ASOCIATIA 73 | MARASESTI nr. 48 bl. 48A sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 0 |
| 62 | ASOCIATIA 74 | OITUZ nr. 74 bl. PT | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 4.421 |
| 63 | ASOCIATIA 75 | JEAN BART nr. 18 bl. 2 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 4.220 | 0,395 | - | - | - |
| 64 | ASOCIATIA 76 | 6 NOIEMBRIE nr. 39 bl. T5 | Asociaţie | - | - | - |  | 4.220 | 0,395 |  | 45/55/65 | 1.549 |
| 65 | ASOCIATIA 79 | SLATIOARA nr. 2 sc. C | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,186 |  | 45/55/65 | 888 |
| 66 | ASOCIATIA 8+30 | BD. CORNELIU COPOSU nr. 5 bl. 25 sc. C a | Asociaţie | - | - | - |  | 56.522 | 5,234 |  | 45/55/65 | 30.287 |
| 67 | ASOCIATIA 9 | LAZAR VICOL nr. 4 bl. E56 sc. B | Asociaţie | - | - | - |  | 10.400 | 0,965 |  | 45/55/65 | 5.970 |
| 68 | ASOCIATIA A12 | MARASESTI nr. 39 bl. A12 sc. A ap. 10 | Asociaţie | - | - | - |  | 4.220 | 0,395 |  | 45/55/65 | 1.989 |
| 69 | ASOCIATIA ARENI OBSERVATOR | LECA MORARIU nr. 21 | Asociaţie | - | - | - |  | 16.730 | 1,547 |  | 45/55/65 | 9.064 |
| 70 | ASOCIATIA BELVEDERE A,C,D,E | BD. G.ENESCU nr. 12 bl. BELV sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 4.220 | 0,395 |  | 45/55/65 | 1.767 |
| 71 | ASOCIATIA BL. A3 | MARASESTI nr. 14 bl. A3 sc. A ap. 15 | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 883 |
| 72 | ASOCIATIA BL.100 G.E. | ALEEA JUPITER nr. 2 bl. 100 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 1.767 |
| 73 | ASOCIATIA BL.103 | BUJORILOR nr. 9 bl. 103 sc. C ap. 9 | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 1.105 |
| 74 | ASOCIATIA BL.89 | DIMITRIE CANTEMIR bl. 89 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 1.105 |
| 75 | ASOCIATIA BL.E37 | LAZAR VICOL nr. 15 bl. E37 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 883 |
| 76 | ASOCIATIA BL.E68 | BD. G.ENESCU nr. 26 bl. E68 sc. A ap. 27 | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 1.105 |
| 77 | ASOCIATIA BL.G5 | SCURTA nr. 4 bl. G5 sc. B | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 662 |
| 78 | ASOCIATIA BL.J12 | OITUZ nr. 36 bl. J12 sc. A ap. 18 | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 444 |
| 79 | ASOCIATIA BL.J15 | OITUZ nr. 42 bl. J15 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 444 |
| 80 | ASOCIATIA BLOC A5 | MARASESTI bl. A5 sc. B ap. 7 | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 3.316 |
| 81 | ASOCIATIA BLOC T2 | MARASESTI nr. 26 bl. T2 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 2.135 | 0,395 |  | 45/55/65 | 151 |
| 82 | ASOCIATIA CAMIN FAMOS | NICOLAE IORGA nr. 13 bl. 13B | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 1.549 |
| 83 | ASOCIATIA CENTRU | NICOLAE BALCESCU nr. 2 bl. 2 | Asociaţie | - | - | - | - | 14.771 | 1,36071 |  | 45/55/65 | 6.854 |
| 84 | ASOCIATIA I.V.VITEAZU | I.V.VITEAZUL nr. 4 bl. C5 sc. A ap. 3 | Asociaţie | - | - | - |  | 4.220 | 0,395 |  | 45/55/65 | 1.327 |
| 85 | ASOCIATIA MAGURA | MAGUREI nr. 2 | Asociaţie | - | - | - |  | 18.841 | 1,745 |  | 45/55/65 | 11.053 |
| 86 | ASOCIATIA MITROPOLIEI | MITROPOLIEI nr. 10 bl. E10 sc. A ap. 6 | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 444 |
| 87 | ASOCIATIA NATIONAL (3) | MIHAI VITEAZU nr. 5 bl. 5 sc. C ap. 21 | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 3.094 |
| 88 | ASOCIATIA OBCINI METRO | BD.1 DECEMBRIE 1918 nr. 18 bl. 31 | Asociaţie | - | - | - |  | 6.615 | 1,651 |  | 45/55/65 | 3.391 |
| 89 | ASOCIATIA OITUZ 25 M1 B+C | OITUZ nr. 25 bl. M1 sc. C ap. 16 | Asociaţie | - | - | - |  | 2.110 | 0,198 |  | 45/55/65 | 662 |
| 90 | ASOCIATIA OITUZ 30 H9 | OITUZ nr. 30 bl. H9 sc. A ap. 11 | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 444 |
| 91 | ASOCIATIA OITUZ 34 H11 | OITUZ nr. 34 bl. H11 sc. A ap. 30 | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 444 |
| 92 | ASOCIATIA PETRU RARES BL.3 | PETRU RARES nr. 22 bl. 3 sc. B | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 444 |
| 93 | ASOCIATIA STR. LAZAR VICOL NR.1 | LAZAR VICOL nr. 4 bl. E56 sc. E | Asociaţie | - | - | - |  | 18.841 | 1,745 |  | 45/55/65 | 10.831 |
| 94 | ASOCIATIA T 7 | ANA IPATESCU nr. 7 bl. TURN sc. et.1 | Asociaţie | - | - | - |  | 1.989 | 0,186 |  | 45/55/65 | 419 |
| 95 | ASOCIATIA T3 | MARASESTI nr. 18 bl. T3 sc. A | Asociaţie | - | - | - |  | 6.330 | 0,582 |  | 45/55/65 | 4.199 |
| 96 | ASOCIATIA T46 | LAZAR VICOL bl. E56 | Asociaţie | - | - | - |  | 12.510 | 1,163 |  | 45/55/65 | 7.959 |
| 97 | ASOCIATIA T49/C | BD. G.ENESCU nr. 31 bl. T49 sc. C | Asociaţie | - | - | - |  | 1.055 | 0,093 |  | 45/55/65 | 444 |
| 98 | ASOCIATIA T62 | LUCEAFARULUI nr. 12 bl. T62 | Asociaţie | - | - | - |  | 4.568 | 0,430 |  | 45/55/65 | 2.181 |
| 99 | CAMIN ZIMBRU | DIMITRIE CANTEMIR nr. 3 | Asociaţie | - | - | - |  | 377 | 0,093 |  | 45/55/65 | 84 |
| 100 | FANVET SRL | STEFAN TOMSA nr.4 | AG | - | - | - |  | 42 | 0,002 |  | 45/55/65 | 40 |
| 101 | ASTROFARMA SRL | TIPOGRAFIEI nr.4 | AG | - | - | - |  | 55 | 0,003 | - | - | - |
| 102 | COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU | SAMOIL ISOPESCU nr.19 | AG | - | - | - |  | 13.828 | 0,800 | - | - | - |
| 103 | COMALIMENT SA | ALEEA MARASESTI | AG | - | - | - |  | 755 | 0,044 |  | 45/55/65 | 40 |
| 104 | VEMACONS SRL | MARASESTI nr.15 | AG | - | - | - |  | 23 | 0,001 | - | - | - |
| 105 | PAUL COTOC COMPROD SRL | 6 NOIEMBRIE nr.43A | AG | - | - | - |  | 52 | 0,003 | - | - | - |
| 106 | COMCEREAL SA | ANA IPATESCU nr.3 | AG | - | - | - |  | 1.414 | 0,082 | - | - | - |
| 107 | MOPAN SA | VASILE BUMBAC nr.5 | AG | - | - | - |  | 81 | 0,005 | - | - | - |
| 108 | C.N. LOTERIA ROMANA SA | STEFAN CEL MARE nr.3 | AG | - | - | - |  | 111 | 0,006 | - | - | - |
| 109 | COLEGIUL DE ARTA CIPRIAN PORUMBESCU | CURTEA DOMNEASCA nr.58 | AG | - | - | - |  | 2.504 | 0,145 |  | 45/55/65 | 80 |
| 110 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA | NICOLAE BALCESCU nr.2 | AG | - | - | - |  | 352 | 0,020 |  | 45/55/65 | 40 |
| 111 | COMETEX S.R.L | CALEA UNIRII nr.39 | AG | - | - | - |  | 22 | 0,001 | - | - | - |
| 112 | GRAD.CU PROG.PRELUNGIT PRICHINDEL | BALADEI nr.8 | AG | - | - | - |  | 1.466 | 0,085 |  | 45/55/65 | 419 |
| 113 | INOROG COM SRL | CALEA UNIRII nr.39 | AG | - | - | - |  | 220 | 0,013 | - | - | - |
| 114 | SCOALA GIMNAZIALA NR 10 SUCEAVA | BALADEI FN | AG | - | - | - |  | 2.473 | 0,143 | - | - | - |
| 115 | APA-CAR SRL | AURORA nr.FN | AG | - | - | - |  | 76 | 0,004 | - | - | - |
| 116 | GRAD.CU PROGR. NORMAL TANDARICA | MUNCII nr.FN | AG | - | - | - |  | 1.791 | 0,104 |  | 45/55/65 | 40 |
| 117 | MYLUCOV COFFEE SRL | AMURGULUI nr.FN | AG | - | - | - |  | 137 | 0,008 | - | - | - |
| 118 | ELCO SA | 22 DECEMBRIE nr.1 | AG | - | - | - |  | 878 | 0,051 | - | - | - |
| 119 | SCOALA GIMNAZIALA MIRON COSTIN | PACII | AG | - | - | - |  | 3.755 | 0,217 | - | - | - |
| 120 | CABINETE MEDICALE P-ŢA MICĂ | ALEEA SATURN NR 4 | AG | - | - | - |  | 424 | 0,025 | - | - | - |
| 121 | PAROHIA SF.ANTONIE CEL MARE | ALEEA ZORILOR | AG | - | - | - |  | 31 | 0,002 | - | - | - |
| 122 | SPITALUL JUD. DE URGENTE SF.ION CEL NOU | ALEEA SATURN nr.4 | AG | - | - | - |  | 486 | 0,028 | - | - | - |
| 123 | SCOALA GIMNAZIALA NR 4 SUCEAVA | ALEEA ZORILOR NR 10 | AG | - | - | - |  | 3.270 | 0,189 |  | 45/55/65 | 467 |
| 124 | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL SUCEAVA | SCURTA NR 4 | AG | - | - | - |  | 71 | 0,004 | - | - | - |
| 125 | TYAN COM SRL | BD.1 DECEMBRIE 1918 nr.6 | AG | - | - | - |  | 28 | 0,002 | - | - | - |
| 126 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | BD. G.ENESCU nr.26 | AG | - | - | - |  | 3.222 | 0,186 |  | 45/55/65 | 161 |
| 127 | NUCUSORUL SRL | LUCEAFARULUI nr.5 | AG | - | - | - |  | 13 | 0,001 | - | - | - |
| 128 | CONFANA INDUSTRIES SRL | BD. G.ENESCU nr.48 | AG | - | - | - |  | 83 | 0,005 |  | 45/55/65 | 40 |
| 129 | SCOALA SANITARA POSTLICEALA | ALEEA ZORILOR nr.17A | AG | - | - | - |  | 701 | 0,041 |  | 45/55/65 | 40 |
| 130 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX MITROPOLIT DOSOFTEI | ALEEA JUPITER nr.12 | AG | - | - | - |  | 898 | 0,052 |  | 45/55/65 | 80 |
| 131 | GECRIS BUCOVINA SRL | JEAN BART nr.24 | AG | - | - | - |  | 873 | 0,051 |  | 45/55/65 | 201 |
| 132 | SOCIM SA | JEAN BART nr.24 | AG | - | - | - |  | 873 | 0,051 |  | 45/55/65 | 40 |
| 133 | COLEGIUL TEHN. DE IND.ALIMENTARA | DIMITRIE CANTEMIR nr.5 | AG | - | - | - |  | 19.634 | 1,136 |  | 45/55/65 | 322 |
| 134 | C.N. POSTA ROMANA BUCURESTI | NICOLAE BALCESCU nr.6 | AG | - | - | - |  | 1.125 | 0,065 | - | - | - |
| 135 | NILTRUST SRL | MESERIASILOR nr.FN | AG | - | - | - |  | 51 | 0,003 |  | 45/55/65 | 40 |
| 136 | ACET SA SUCEAVA | ALEEA MARASESTI | AG | - | - | - |  | 50 | 0,003 | - | - | - |
| 137 | RUSU PETRU IF | MARASTI nr.F.N | AG | - | - | - |  | 74 | 0,004 | - | - | - |
| 138 | A.N.V.R. FILIALA JUD. SUCEAVA | AVRAM IANCU nr.1 | AG | - | - | - |  | 105 | 0,006 | - | - | - |
| 139 | AS. FOSTILOR DETINUTI POLITICI | AVRAM IANCU nr.1 | AG | - | - | - |  | 12 | 0,001 | - | - | - |
| 140 | COLEGIUL NATIONAL ST.CEL MARE | VASILE ALECSANDRI nr.3 | AG | - | - | - |  | 8.130 | 0,046 | - | - | - |
| 141 | CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA | AVRAM IANCU nr.1 | AG | - | - | - |  | 215 | 0,012 | - | - | - |
| 142 | DIRECTIA JUD. DE EVIDENTA A PERSOANELOR | AVRAM IANCU nr.1 | AG | - | - | - |  | 562 | 0,033 | - | - | - |
| 143 | FILIALA NEVAZATORI SUCEAVA | AVRAM IANCU nr.1 | AG | - | - | - |  | 298 | 0,017 | - | - | - |
| 144 | FLORCONSTRUCT SRL | PETRU RARES nr.52 | AG | - | - | - |  | 617 | 0,038 |  | 45/55/65 | 40 |
| 145 | MEGATRANS SRL | PETRU RARES nr.52 | AG | - | - | - |  | 34 | 0,002 | - | - | - |
| 146 | MUNICIPIUL SUCEAVA | PETRU RARES nr.44 | AG | - | - | - |  | 59 | 0,003 |  | 45/55/65 | 161 |
| 147 | PAROHIA SF.NICOLAE | MIHAI VITEAZUL nr.2 | AG | - | - | - |  | 39 | 0,002 | - | - | - |
| 148 | TACOROM SRL | CURTEA DOMNEASCA nr.2 | AG | - | - | - |  | 75 | 0,004 |  | 45/55/65 | 40 |
| 149 | COLEGIUL NATIONAL ST.CEL MARE | ALEEA NUCULUI nr.10 | AG | - | - | - |  | 382 | 0,022 | - | - | - |
| 150 | KASEL SRL | STEFAN CEL MARE nr.26 | AG | - | - | - |  | 809 | 0,047 | - | - | - |
| 151 | ARHIEPISCOPIA SUCEVEI-RADAUTI | VASILE BUMBAC nr.14 | AG | - | - | - |  | 1.398 | 0,081 |  | 45/55/65 | 80 |
| 152 | CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA | STEFAN CEL MARE | AG | - | - | - |  | 152 | 0,009 |  | 45/55/65 | 40 |
| 153 | CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA | VASILE BUMBAC nr.4 | AG | - | - | - |  | 34 | 0,002 | - | - | - |
| 154 | CRESA NR 1 | ALEEA NUCULUI | AG | - | - | - |  | 1.741 | 0,101 |  | 45/55/65 | 531 |
| 155 | FANT INVEST SRL | MIHAI VITEAZUL nr.7 | AG | - | - | - |  | 30 | 0,002 | - | - | - |
| 156 | PRFECTURA SUCEAVA | VASILE BUMBAC nr.4 | AG | - | - | - |  | 104 | 0,006 | - | - | - |
| 157 | ACET SA SUCEAVA | SLATIOAREI nr.FN | AG | - | - | - |  | 243 | 0,014 | - | - | - |
| 158 | ROMTELECOM SA | BISTRITEI | AG | - | - | - |  | 1.341 | 0,078 |  | 45/55/65 | 80 |
| 159 | LABORATOARE DENTARE GRUPATE PF | STEFAN CEL MARE nr.78 | AG | - | - | - |  | 231 | 0,013 | - | - | - |
| 160 | ACET SA SUCEAVA | UNIVERSITATII | AG | - | - | - |  | 139 | 0,008 |  | 45/55/65 | 40 |
| 161 | AUTO SETTE SRL | UNIVERSITATII nr.5 | AG | - | - | - |  | 149 | 0,009 | - | - | - |
| 162 | CLUB SPORTIV SHINZO-RAN SUCEAVA | UNIVERSITATII nr.5 | AG | - | - | - |  | 354 | 0,020 | - | - | - |
| 163 | DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SUCEAVA | UNIVERSITATII nr.3 | AG | - | - | - |  | 689 | 0,040 |  | 45/55/65 | 40 |
| 164 | REDOXIM SRL | UNIVERSITATII nr.5 | AG | - | - | - |  | 46 | 0,003 | - | - | - |
| 165 | BUHAIANU IMPEX SRL | NICOLAE IORGA NR 2 | AG | - | - | - |  | 23 | 0,001 | - | - | - |
| 166 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SUCEAVA | TUDOR VLADIMIRESCU | AG | - | - | - |  | 6.323 | 0,366 | - | - | - |
| 167 | BEJENARIU GHIORGHE II | CALEA UNIRII nr.80 | AG | - | - | - |  | 49 | 0,003 | - | - | - |
| 168 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA | CALEA UNIRII nr.7 | AG | - | - | - |  | 12.904 | 0,747 |  | 45/55/65 | 804 |
| 169 | GYM DMD SRL | CALEA UNIRII nr.80 | AG | - | - | - |  | 45 | 0,003 | - | - | - |
| 170 | CAB. MED. DR. MOCREI | MARASESTI nr.47 | AG | - | - | - |  | 49 | 0,003 | - | - | - |
| 171 | CAB. MED. DR. DRANCA | MARASESTI nr.47 | AG | - | - | - |  | 49 | 0,003 | - | - | - |
| 172 | CAB. MED. DR ROSU | MARASESTI nr.47 | AG | - | - | - |  | 49 | 0,003 | - | - | - |
| 173 | CAB.MED.DR.NICHIFOR VIRGINIA | MARASESTI nr.57 | AG | - | - | - |  | 43 | 0,003 |  | 45/55/65 | 40 |
| 174 | GRAD.CU PROG.NORMAL "MARIA MONTESSORI" | LECA MORARIU | AG | - | - | - |  | 1.187 | 0,069 |  | 45/55/65 | 80 |
| 175 | Centrul de Transfuzii Sanguine | Bdul 1 Decembrie 1918 nr 11 | DP |  | 2.207 | 0,128 | - | - | - | - | - | - |
| 176 | Ceprohart SA Brăila | Calea Unirii nr 24 | DP |  | 2.155 | 0,125 | - | - | - | - | - | - |
| 177 | Colegiul Naţional Petru Rareş | Mihai Viteazul nr 24 | DP |  | 11.440 | 0,662 | - | - | - | - | - | - |
| 178 | Municipiul Suceava - Parcaj subteran | Nicolae Bălcescu nr 22 | DP |  | 27.214 | 1,701 | - | - | - | - | - | - |
| 179 | S.C.D.A. | Bdul 1 Decembrie 1918 nr 15 | DP |  | 1.954 | 0,113 | - | - | - | - | - | - |
| 180 | Tess House | Bdul 1 Decembrie 1918 nr 21 | DP |  | 2.478 | 0,143 | - | - | - | - | - | - |
| 181 | Universitatea Stefan cel Mare SEDIU | Universităţii nr 1 | DP |  | 19.714 | 1,099 | - | - | - | - | - | - |
| 182 | Universitatea Stefan cel Mare TCM | Universităţii nr 1 | DP |  | 9.129 | 0,528 | - | - | - | - | - | - |
| 183 | Universitatea Stefan cel Mare SILVICULTURĂ | Universităţii nr 13 | DP |  | 23.373 | 1,333 | - | - | - | - | - | - |
| 184 | Universitatea Stefan cel Mare Cantina şi Spălătorie | Universităţii nr 1 | DP |  | 1.114 | 0,064 | - | - | - | - | - | - |
| 185 | AIORDACHIOAIE STELICA | Jean Bart nr. 7 | Casnic | - | - | - |  | 60 | 0,004 |  | 45/55/65 | 29 |
| 186 | ALEXA CONSTANTIN | Iacob Zadik nr. 13 | Casnic | - | - | - |  | 99 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 187 | ANDRIU ION | 6 Noiembrie nr. 14 | Casnic | - | - | - |  | 81 | 0,052 |  | 45/55/65 | 73 |
| 188 | ANDRIU MARIA | 6 Noiembrie nr. 14 | Casnic | - | - | - |  | 42 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 189 | APOPEI CATALIN | Petru Rares nr. 52 | Casnic | - | - | - |  | 186 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 190 | BADALUTA ANA | Euxodiu Hurmuzachi nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 57 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 191 | BADIU MACARIE | Bradului nr. 25 | Casnic | - | - | - |  | 47 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 192 | BALAN PETRU TRAIAN | Iacob Zadik nr. 2 | Casnic | - | - | - |  | 122 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 193 | BARBA OLTEA | Samoil Isopescu nr. 24 | Casnic | - | - | - |  | 118 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 194 | BARBAROS VIOREL | Petru Rares nr. 76A | Casnic | - | - | - |  | 69 | 0,052 |  | 45/55/65 | 59 |
| 195 | BERARI LUCRETIA | Petru Rares nr. 76A | Casnic | - | - | - |  | 103 | 0,052 |  | 45/55/65 | 73 |
| 196 | BICHIR MIRELA ROXANA | Stefan Tomsa nr. 4 | Casnic | - | - | - |  | 96 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 197 | BILIC ANANIE | Marasesti nr. 15 | Casnic | - | - | - |  | 23 | 0,008 |  | 45/55/65 | 13 |
| 198 | BOCANCEA ELENA | I.G. Sbierea nr. 23A | Casnic | - | - | - |  | 73 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 199 | BODNARASEC T.CARMEN | Prunului nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 102 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 200 | BOGHIAN CONSTANTIN | Grigore Vindereu nr. 2 | Casnic | - | - | - |  | 112 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 201 | BONTEA GHEORGHE | Samoil Isopescu nr. 3 | Casnic | - | - | - |  | 39 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 202 | BUCATAR MARIA | Ciresilor nr. 9 | Casnic | - | - | - |  | 75 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 203 | BUCSA PAVEL | Armenească nr. 41 | Casnic | - | - | - |  | 289 | 0,052 | - | - | - |
| 204 | BURCIU TEODORA | Dimitrie Cantemir nr. 19 | Casnic | - | - | - |  | 112 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 205 | BURLACU ELENA | 6 Noiembrie nr. 11 | Casnic | - | - | - |  | 93 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 206 | CASOVSCHI MELANIA | Marasesti nr. 23 | Casnic | - | - | - |  | 174 | 0,007 |  | 45/55/65 | 15 |
| 207 | CENUSA PETRU | 6 Noiembrie nr. 45 | Casnic | - | - | - |  | 72 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 208 | CERLINCA GHEORGHE | Aleea Saturn nr. f.n. | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 15 |
| 209 | CERLINCA MIHAI | Oituz nr. 22A | Casnic | - | - | - |  | 99 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 210 | CHIRILA ANETA | Dimitrie Dan nr. 2 | Casnic | - | - | - |  | 87 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 211 | CHOLEVA VASILE | Bradului nr. 21 | Casnic | - | - | - |  | 10 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 212 | CIUNTU MARIOARA EUGENIA | 6 Noiembrie nr. 28 | Casnic | - | - | - |  | 66 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 213 | CLIMOV VLADIMIR | Ilie Ilaşcu nr. 2 | Casnic | - | - | - |  | 109 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 214 | CONEA MARIA | Samoil Isopescu nr. 10A | Casnic | - | - | - |  | 111 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 215 | CORNEA ANGELA | Oituz nr. 9 | Casnic | - | - | - |  | 81 | 0,052 |  | 45/55/65 | 73 |
| 216 | CORNEA MARIA | Oituz nr. 9 | Casnic | - | - | - |  | 42 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 217 | CORNEA VIORICA | Oituz nr. 9 | Casnic | - | - | - |  | 89 | 0,052 | - | - | - |
| 218 | COSMAN CONSTANTIN | I.G. Sbierea nr. 23 | Casnic | - | - | - |  | 94 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 219 | COSOVAN VASILE | Samoil Isopescu nr. 16 | Casnic | - | - | - |  | 92 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 220 | COSTENIUC AUREL | Dimitrie Dan nr. 9 | Casnic | - | - | - |  | 91 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 221 | COVALSCHI AURELIAN | Armenească nr. 28 | Casnic | - | - | - |  | 93 | 0,007 |  | 45/55/65 | 21 |
| 222 | COVASA DORU | Ion Creanga nr. 32 | Casnic | - | - | - |  | 94 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 223 | COVASA DORU | Ion Creanga nr. 30 | Casnic | - | - | - |  | 94 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 224 | CRACIUN VIRGIL | Stefan cel Mare nr. 27 | Casnic | - | - | - |  | 36 | 0,008 | - | - | - |
| 225 | CRICLEVIT IOAN | Jean Bart nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 118 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 226 | CROITOR VIOREL | Prof. leca Morariu nr. 25 | Casnic | - | - | - |  | 120 | 0,005 |  | 45/55/65 | 29 |
| 227 | CURCAN A. ADRIANA | Ciresilor nr. 15 | Casnic | - | - | - |  | 66 | 0,052 |  | 45/55/65 | 73 |
| 228 | DOBRESCU ELVIRA | Dragos Voda nr. 11 | Casnic | - | - | - |  | 67 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 229 | DOMUNCO CONSTANTIN | Teodor Neculuta nr. 5 | Casnic | - | - | - |  | 109 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 230 | DRAFTA CONSTANTIN | Universitatii nr. 18A | Casnic | - | - | - |  | 28 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 231 | DRAGHICEANU IONEL | Marasesti nr. 36 | Casnic | - | - | - |  | 104 | 0,004 |  | 45/55/65 | 15 |
| 232 | DUBADUFCA MARIA | Universitatii nr. 8 | Casnic | - | - | - |  | 27 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 233 | FENDRIHAN ADRIANA | Prunului nr. 3 | Casnic | - | - | - |  | 94 | 0,052 |  | 45/55/65 | 59 |
| 234 | FLORESCU MARIOARA | Euxodiu Hurmuzachi nr. 2 | Casnic | - | - | - |  | 174 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 235 | GAINA ORTENSIA | Armenească nr. 32 | Casnic | - | - | - |  | 163 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 236 | GALAN VASILE | Universitatii nr. 7 | Casnic | - | - | - |  | 62 | 0,052 |  | 45/55/65 | 59 |
| 237 | GANEA LILICA | Oituz nr. 3 | Casnic | - | - | - |  | 92 | 0,005 |  | 45/55/65 | 73 |
| 238 | GHERASIM SERGIU | Dragos Voda nr. 1A | Casnic | - | - | - |  | 219 | 0,052 |  | 45/55/65 | 59 |
| 239 | GIRIGAN DAN GHIOCEL | Gr. Antipa nr. f.n. | Casnic | - | - | - |  | 29 | 0,052 |  | 45/55/65 | 100 |
| 240 | GIRIGAN MARIN | Gr. Antipa nr. 3 | Casnic | - | - | - |  | 29 | 0,052 |  | 45/55/65 | 100 |
| 241 | GRADINARIU IONEL | Jean Bart nr. 10 | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 132 |
| 242 | GULEI CORNELIU | Universitatii nr. 7 | Casnic | - | - | - |  | 107 | 0,003 |  | 45/55/65 | 59 |
| 243 | GURZU STELA | Mihai Viteazu nr. 36 | Casnic | - | - | - |  | 78 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 244 | HANCERIUC MIHAI | Petru Rares nr. 57A | Casnic | - | - | - |  | 166 | 0,013 |  | 45/55/65 | 10 |
| 245 | HATNEAN DORINA | Gherasim Buliga nr. 4 | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 59 |
| 246 | HLADI GHEORGHE | Grigore Vindereu nr. 8 | Casnic | - | - | - |  | 118 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 247 | HLADIUC MIHAI | Dragos Voda nr. 5 | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 59 |
| 248 | HOJBOTA CASANDRA | Prof. leca Morariu nr. 30 | Casnic | - | - | - |  | 112 | 0,004 |  | 45/55/65 | 15 |
| 249 | HUSMAN VASILE | Tudor Vladimirescu nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 54 | 0,052 | - | - | - |
| 250 | HUTAN TOADER | Universitatii nr. 5 | Casnic | - | - | - |  | 31 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 251 | HUTANU VASILE | Petru Rares nr. 76bis | Casnic | - | - | - |  | 50 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 252 | IBANESCU LENUTA | Universitatii nr. 5 | Casnic | - | - | - |  | 31 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 253 | ICHIM CLAUDIU NICOLAE | Statiunii nr. 160 | Casnic | - | - | - |  | 27 | 0,001 |  | 45/55/65 | 15 |
| 254 | IFTIMIU ADRIAN | Armenească nr. 15 | Casnic | - | - | - |  | 211 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 255 | IFTIMIU ADRIAN | Oituz nr. 11 | Casnic | - | - | - |  | 119 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 256 | ILICA CRISTINA AFRODITA | 6 Noiembrie nr. 11 | Casnic | - | - | - |  | 88 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 257 | IONITA IOAN | Prunului nr. 6 | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 59 |
| 258 | IRIMIA STEFAN | Gr. Antipa nr. 1 | Casnic | - | - | - |  | 66 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 259 | IURICIUC STEFAN | Vasile Alecsandri nr. 7 | Casnic | - | - | - |  | 82 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 260 | JARDA P. GHIORGHE | Ciresilor nr. 3 | Casnic | - | - | - |  | 34 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 261 | KLUSCA IOSEFINA | Zamca nr. 13 | Casnic | - | - | - |  | 105 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 262 | LAURIC SERGIU-MIHAI | Stefan cel Mare nr. 27 | Casnic | - | - | - |  | 108 | 0,008 | - | - | - |
| 263 | LAZAROVICI LEONARD | Stefan cel Mare nr. 27 | Casnic | - | - | - |  | 20 | 0,008 | - | - | - |
| 264 | LIVADARIU ELENA | Bradului nr. 1 | Casnic | - | - | - |  | 54 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 265 | LUCACI CONSTANTIN | Tudor Vladimirescu nr. 6A | Casnic | - | - | - |  | 29 | 0,052 |  | 45/55/65 | 100 |
| 266 | LUPU VASILE | Petru Rares nr. 48 | Casnic | - | - | - |  | 56 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 267 | MAIEREAN CONSTANTIN | Armenească nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 26 | 0,002 |  | 45/55/65 | 21 |
| 268 | MAMCIUC CARMEN (ISTRATESCU) | Stefan cel Mare nr. 27 | Casnic | - | - | - |  | 63 | 0,008 | - | - | - |
| 269 | MANDALIAN ANA | Armenească nr. 5 | Casnic | - | - | - |  | 58 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 270 | MARICI LENUTA | Grigore Vindereu nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 41 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 271 | MARICI M. GHEORGHE | Grigore Vindereu nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 6 | 0,052 |  | 45/55/65 | 59 |
| 272 | MARICUT DAN CLAUDIU | Petru Rares nr. 50 | Casnic | - | - | - |  | 37 | 0,008 | - | - | - |
| 273 | MATEICIUC DANIEL | Alexandru cel Bun nr. 30A | Casnic | - | - | - |  | 151 | 0,012 |  | 45/55/65 | 31 |
| 274 | MIHAILA VALERIAN | Tudor Vladimirescu nr. 22 | Casnic | - | - | - |  | 78 | 0,052 | - | - | - |
| 275 | MOROSANU CRISTIAN | Armenească nr. 39 | Casnic | - | - | - |  | 82 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 276 | MUCILEANU CRISTIAN OCTAVIAN | Stefan Dracinschi nr. 10 | Casnic | - | - | - |  | 91 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 277 | MURGOCI (LACATUS) MANUELA | Stefan cel Mare nr. 27 | Casnic | - | - | - |  | 63 | 0,008 | - | - | - |
| 278 | NEGRIUC ALEXANDRU | Dimitrie Dan nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 95 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 279 | NITA OLGA | Dobrogeanu Gherea nr. 2A | Casnic | - | - | - |  | 60 | 0,052 |  | 45/55/65 | 60 |
| 280 | OBADA SPERANTA-MARILENA | Zimbrului nr. 12 | Casnic | - | - | - |  | 105 | 0,052 |  | 45/55/65 | 8 |
| 281 | ONICIUC ILIE | Dimitrie Dan nr. 8 | Casnic | - | - | - |  | 51 | 0,052 | - | - | - |
| 282 | PACURARIU ELISAVETA | Prunului nr. 2 | Casnic | - | - | - |  | 89 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 283 | PACURARU VASILE | Eroilor nr. 24 | Casnic | - | - | - |  | 143 | 0,052 |  | 45/55/65 | 59 |
| 284 | PALANCEANU LACRAMIOARA | Petru Rares nr. 17 | Casnic | - | - | - |  | 92 | 0,005 |  | 45/55/65 | 73 |
| 285 | PALIEVICI VASILE | Universitatii nr. 7 | Casnic | - | - | - |  | 44 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 286 | PASCARIU MARIANA | Stefan cel Mare nr. 27 | Casnic | - | - | - |  | 47 | 0,008 | - | - | - |
| 287 | PITU OLTEA | Armenească nr. 18 | Casnic | - | - | - |  | 151 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 288 | PODCOMASNAI VIOREL | Cuza Voda nr. 2 | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 29 |
| 289 | POPOVICI ADRIANA | Samoil Isopescu nr. 1 | Casnic | - | - | - |  | 95 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 290 | POPOVICI CONSTANTIN | Oituz nr. 18 | Casnic | - | - | - |  | 59 | 0,003 |  | 45/55/65 | 44 |
| 291 | POTLOG DAN | Petru Rares nr. 49 | Casnic | - | - | - |  | 92 | 0,005 |  | 45/55/65 | 73 |
| 292 | PUIU GABRIELA | Gherasim Buliga nr. 4 | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 59 |
| 293 | RACARU AUGUSTIN | Euxodiu Hurmuzachi nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 57 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 294 | RACARU VIORICA | Euxodiu Hurmuzachi nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 12 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 295 | RASCA VERONICA | Calea Unirii nr. 38 | Casnic | - | - | - |  | 95 | 0,052 |  | 45/55/65 | 59 |
| 296 | RATA PETRACHI | Universitatii nr. 5 | Casnic | - | - | - |  | 84 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 297 | REUT RODICA | Statiunii nr. 191 | Casnic | - | - | - |  | 108 | 0,008 |  | 45/55/65 | 52 |
| 298 | RIPAN IOAN | Universitatii nr. 5 | Casnic | - | - | - |  | 53 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 299 | ROSU JENICA | Calea Unirii nr. 54B | Casnic | - | - | - |  | 29 | 0,052 |  | 45/55/65 | 71 |
| 300 | ROTARU SORIN C-TIN | Marasesti nr. 11 | Casnic | - | - | - |  | 133 | 0,007 |  | 45/55/65 | 60 |
| 301 | SAMSON GHEORGHE | Iacob Zadik nr. 12C | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 29 |
| 302 | SAVA MIHAELA | Euxodiu Hurmuzachi nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 95 | 0,052 |  | 45/55/65 | 59 |
| 303 | SERBAN CORNELIA | Stefan Dracinschi nr. 8A | Casnic | - | - | - |  | 71 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 304 | SLUSARIUC VIZARIE | Marasesti nr. 26 | Casnic | - | - | - |  | 71 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 305 | SMANTANCA SEBASTIAN | Grigore Vindereu nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 41 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 306 | SOCACIU ASPAZIA | Alexandru cel Bun nr. 10 | Casnic | - | - | - |  | 81 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 307 | SOROCEANU ANETA | 6 Noiembrie nr. 33 | Casnic | - | - | - |  | 82 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 308 | SOVEA AUGUSTIN | 6 Noiembrie nr. 51 | Casnic | - | - | - |  | 39 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 309 | STAUCEANU MIHAI | Iacob Zadik nr. 2 | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 15 |
| 310 | STAUCEANU MIHAI | Calea Unirii nr. 92A | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 367 |
| 311 | STOICA STEFAN | Stefan Dracinschi nr. 4 | Casnic | - | - | - |  | 91 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 312 | STOROCIUC VASILE | Bradului nr. 7 | Casnic | - | - | - |  | 116 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 313 | STRATEANU GHEORGHE | Dragos Voda nr. 3 | Casnic | - | - | - |  | 152 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 314 | TABARCEA CONSTANTIN DAN | 6 Noiembrie nr. 47 | Casnic | - | - | - |  | 119 | 0,009 |  | 45/55/65 | 31 |
| 315 | TARCU ELENA | Jean Bart nr. 8 | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 59 |
| 316 | TCACIUC ELISAVETA | Republicii nr. 16 | Casnic | - | - | - |  | 110 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 317 | TEODOSIU MIRCEA | Petru Rares nr. 54 | Casnic | - | - | - |  | 80 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 318 | TITIENI RACHILA | Marasesti nr. 40 | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 15 |
| 319 | TWARDOWSCHI EUGEN | Mihai Eminescu nr. 4 | Casnic | - | - | - |  | 122 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 320 | VARTOLOMEI MARIA | Ciresoaia nr. 7 | Casnic | - | - | - |  | 90 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 321 | VARVAROI AURELIAN | Marasesti nr. 8 | Casnic | - | - | - |  | 42 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 322 | VASINCU OCTAVIAN | Ciresilor nr. 32 | Casnic | - | - | - |  | 87 | 0,052 |  | 45/55/65 | 59 |
| 323 | VATAMANU MARIA | Tudor Vladimirescu nr. 16 | Casnic | - | - | - |  | 135 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 324 | VERCIUC GHEORGHE | Stefan Dracinschi nr. 6 | Casnic | - | - | - |  | 78 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 325 | VERINCEANU BACILA CONSTAN | Mitropoliei nr. 22 | Casnic | - | - | - |  | 89 | 0,005 |  | 45/55/65 | 73 |
| 326 | VLASE CONSTANTIN | Ion Creanga nr. 1A | Casnic | - | - | - | - | - | - |  | 45/55/65 | 59 |
| 327 | VORNICU MIRCEA (ONOFREI ALIN) | Universitatii nr. 5 | Casnic | - | - | - |  | 20 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 328 | VRAJITORU G. AURELIA | Samoil Isopescu nr. 36 | Casnic | - | - | - |  | 153 | 0,052 |  | 45/55/65 | 44 |
| 329 | ZAHARIE ANDREI | Universitatii nr. 7 | Casnic | - | - | - |  | 71 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| 330 | ZUGRAVU MARIA | Armenească nr. 27 | Casnic | - | - | - |  | 41 | 0,052 |  | 45/55/65 | 15 |
| 331 | ZVINCOVICI VIOREL | George Enescu nr. 25 | Casnic | - | - | - |  | 72 | 0,052 |  | 45/55/65 | 29 |
| TOTAL |  |  | 100.778 | 6 |  | 1.119.453 | 106 |  |  | 570.896 |

ANEXA nr. 3 - 4

Tabelul 9                    DATE AFERENTE UTILIZATORILOR NECONTORIZATI

| Nr. Crt. | Denumire utilizator | Adresa | Tip agent termic | Putere termică instalată [MW] | Suprafaţa echivalent termică | Număr locatari | Denumire staţie/punct termic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8+30 | Viitorului nr. 7, bl. G2, sc. A | înc/acc |  | 155,09 | 42 | Obcini 3 |
| 2 |  | Viitorului nr. 7, bl. G2, sc. B | înc/acc |  | 52,44 | 13 | Obcini 3 |
| 3 | 11 | Jupiter nr. 2, bl. E118, sc. A | înc/acc |  | 108,36 | 32 | G.E. 4/3/2 |
| 4 |  | Jupiter nr. 2, bl. E118, sc. B | înc/acc |  | 112,34 | 40 | G.E. 4/3/2 |
| 5 |  | Jupiter nr. 6, bl. E120, sc. D | înc/acc |  | 173,69 | 42 | G.E. 4/3/2 |
| 6 | 23+27 | 1 Decembrie 1918, bl. 30 A | înc/acc |  | 250,89 | 61 | Obcini 1 |
| 7 | 39 | Privighetorii nr. 12, bl. 78, sc. A | înc/acc |  | 175,29 | 65 | Gară Burdujeni |
| 8 |  | Privighetorii nr. 12, bl. 78, sc. B | înc/acc |  | 173,81 | 65 | Gară Burdujeni |
| 9 | 24 | Ştefan Cel Mare nr. 43, bl. E3, sc. D | înc/acc |  | 188,15 | 15 | A1 |
| 10 | 19 | Universităţii nr. 16, bl. 16A, sc. A | înc/acc |  | 148,03 | 31 | Arini 2 |
| 11 | 37 CFR | Nicolae Iorga nr. 7, bl. 16D, sc. A | înc/acc |  | 16,22 | 5 | Gară Burdujeni |
| 12 | Casa Burac | Universităţii nr. 42 | înc/acc |  | 12,83 | 1 | Arini 2 |
| 13 | Cenuşă Petru | 6 Noiembrie nr. 38 | înc/acc |  | 13,305 | 2 | Arini 3 |
| 14 | Maricuţ Dan Claudiu | Petru Rareş nr. 50 | acc |  | - | 3 | Liceu Şt. Cel Mare |
| 15 | Grădinariu Ionel | Jean Bart nr. 10 | acc |  | - | 1 | Gară Burdujeni |
| 16 | Ichim Claudiu Nicolae | Staţiunii nr. 160 | înc/acc |  | 4,885 | 1 | Obcini 4 |
| 17 | Popovici C-tin | Oituz nr. 18 | înc/acc |  | 10,91 | 3 | Intersecţie |
| 18 | Soroceanu Aneta | 6 Noiembrie nr. 33 | înc/acc |  | 15,14 | 1 | Liceu Petru Rareş |
| 19 | Varvaroi Aurelian | Aleea Mărăşeşti nr. 8 | acc |  | - | 2 | Arini 2 |
| 20 | Cerlincă Gheorghe | Aleea Saturn | acc |  | - | 1 | G.E. 1 |
| 21 | Tarcu Elena | Jean Bart nr. 8 | acc |  | - | 2 | Gară Burdujeni |
| 22 | Tabarcea C-tin Dan | 6 Noiembrie nr. 47 | înc/acc |  | 11,64 | 2 | Arini 3 |
| 23 | Stăuceanu Mihai | Iacob Zadik nr. 2 | acc |  | - | 1 | Cuza Vodă 6 |
| 24 | Stăuceanu Mihai | Calea Unirii nr. 92A | acc |  | - | 3 | Cuza Vodă 6 |
| 25 | Choleva Vasile | Bradului nr. 21 | înc/acc |  | 1,835 | 1 | Pompieri |
| 26 | Directia pentru Agricultura Suceava | Universitatii nr 3 | Înc |  | 75,12 |  | Pompieri |
| 27 | Astrofarma | Tipografiei nr 4 | Înc |  | 15,8 |  | A4 |
| 28 | Laboratoare dentare grupate | Stefan cel Mare nr 78 | Înc |  | 36 |  | Obor |
| 29 | Prefectura | Vasile Bumbac nr 4 | Înc |  | 16,18 |  | Mihai Viteazul nr 2 |
| 30 | Redoxim | Universitatii nr 5 | Înc |  | 7,13 |  | Pompieri |
| 31 | Consiliul Judetean Suceava | Stefan cel Mare | Înc |  | 23,628 |  | Mihai Viteazul nr 2 |
| 32 | Buhaianu Impex | Nicolae Iorga nr 2 | Înc |  | 10 |  | din circuitul primar |

ANEXA nr. 4 - 4

Tabelul 10       LISTA PUNCTELOR TERMICE DIN CARE   SE  FACE  DISTRIBUTIA  AGENTILOR TERMICI

| Nr. crt | Denumirea staţiei termice | Adresa | Putere termică instalată | Energie termica anuala livrata | Temperatura nominala circuit primar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (str. f.n.) | Încălzire | A.C.M. | TOTAL | Încălzire | A.C.M. |  |
|  |  |  | [MW] | [MW] | [MW] | [GJ] | [GJ] | [oC] |
| 1 | A1 | Sefan cel Mare | 7 | 2,2 | 9,2 | 14184 | 3024,4 | 94 |
| 2 | A4 | Tipografiei | 7,2 | 2,4 | 9,6 | 13125 | 3625,4 | 94 |
| 3 | Alimentar | B-dul George Enescu | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 9506 | 1050,4 | 94 |
| 4 | Arini1 | Mihai Viteazu | 5,2 | 1,7 | 6,9 | 6393 | 1569,0 | 94 |
| 5 | Arini2 | Aleea Marasesti | 6,4 | 1,7 | 8,1 | 6784 | 1795,0 | 94 |
| 6 | Arini3 | str.6 Noiembrie | 5,2 | 1,2 | 6,4 | 6209 | 1944,6 | 94 |
| 7 | Bucovina | Ana Ipătescu | 4,4 | 0,6 | 5 | 762 | 0,7 | 94 |
| 8 | Centru 1 | Nicolae Balcescu | 4,7 | 1,7 | 6,4 | 6257 | 611,8 | 94 |
| 9 | Cuza Vodă 1 | Celulozei | 6,4 | 1,7 | 8,1 | 20534 | 4213,1 | 94 |
| 10 | Cuza Vodă 2 | Calea Burdujeni | 6,4 | 1,7 | 8,1 | 10218 | 2149,9 | 94 |
| 11 | Cuza Vodă 3 | Aurorei | 6,4 | 1,7 | 8,1 | 22672 | 6136,0 | 94 |
| 12 | Cuza Vodă 4 | Tineretului | 6,4 | 1,7 | 8,1 | 11521 | 2132,4 | 94 |
| 13 | Cuza Vodă 5 | Calea Burdujeni | 6,4 | 1,7 | 8,1 | 9076 | 2279,5 | 94 |
| 14 | Cuza Vodă 6 | Tabacariei | 11,6 | 4,1 | 15,7 | 19067 | 6181,2 | 94 |
| 15 | Cuza Vodă H | Tineretului | 4,7 | 1,7 | 6,4 | 21831 | 4849,9 | 94 |
| 16 | Cuza Vodă I | Celulozei | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 21203 | 5699,2 | 94 |
| 17 | Gară | Jean Bart | 4,7 | 1,7 | 6,4 | 19040 | 4783,9 | 94 |
| 18 | George Enescu 1 | B-dul George Enescu | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 18456 | 5247,7 | 94 |
| 19 | George Enescu 2 | Aleea Lazar Vicol | 11,6 | 3,5 | 15,1 | 14802 | 4902,3 | 94 |
| 20 | George Enescu 3 | B-dul George Enescu | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 2842 | 788,4 | 94 |
| 21 | George Enescu 4/1 | Teilor | 4 | 1,7 | 5,7 | 12156 | 3260,7 | 94 |
| 22 | George Enescu 4/2 | B-dul George Enescu | 11,6 | 3,5 | 15,1 | 17868 | 5722,8 | 94 |
| 23 | George Enescu 4/3 | B-dul George Enescu | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 7734 | 1697,6 | 94 |
| 24 | George Enescu 4/3/1 | Lalelelor | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 11375 | 4406,5 | 94 |
| 25 | George Enescu 4/3/2 | B-dul George Enescu | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 9551 | 3414,9 | 94 |
| 26 | Hotel | Niolae Balcescu | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 3315 | 812,5 | 94 |
| 27 | Intersecţie | Marasesti | 11,6 | 4,1 | 15,7 | 5646 | 1500,3 | 94 |
| 28 | Liceu "Ştefan cel Mare" | Dragos Voda | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 4789 | 479,9 | 94 |
| 29 | Liliacul | C.Porumbescu | 4,7 | 1,7 | 6,4 | 4037 | 1156,8 | 94 |
| 30 | Mihai Viteazul 1 | Mihai Viteazu | 4,7 | 1,7 | 6,4 | 5787 | 1602,8 | 94 |
| 31 | Mihai Viteazul 2 | Mihai Viteazu | 5,3 | 2,3 | 7,6 | 9002 | 981,1 | 94 |
| 32 | Obcini 1 | Dornelor | 11,6 | 4,1 | 15,7 | 17306 | 5307,4 | 94 |
| 33 | Obcini 2 | Dornelor | 6,4 | 1,7 | 8,1 | 9438 | 2807,2 | 94 |
| 34 | Obcini 3 | Dornelor | 7 | 1,7 | 8,7 | 21471 | 6036,3 | 94 |
| 35 | Obcini 4 | Magurei | 2,9 | 2,4 | 5,3 | 12863 | 3164,6 | 94 |
| 36 | Obor | Mihai Viteazu | 2,9 | 1,3 | 4,2 | 1779 | 476,0 | 94 |
| 37 | Parc | I.V.Viteazu | 4,7 | 1,6 | 6,3 | 4804 | 1043,1 | 94 |
| 38 | Pompieri | Prunului | 4,7 | 1,7 | 6,4 | 1695 | 164,7 | 94 |
| 39 | Primărie | St.cel Mare | 1,3 | 0 | 1,3 | 61 | 0,0 | 94 |
| 40 | Şc. Generală 1 | St.cel Mare | 2,3 | 0,3 | 2,6 | 1969 | 0,0 | 94 |
| 41 | Şc. Generală 2 | T.Vladimirescu | 2,3 | 1,2 | 3,5 | 2428 | 418,3 | 94 |
| 42 | Şcoala Specială | Calea Unirii | 5,8 | 2,9 | 8,7 | 12905 | 2013,0 | 94 |
| 43 | TRC | Marasesti | 4,7 | 1,2 | 5,9 | 6483 | 1439,3 | 94 |
| 44 | Tudor Vladimirescu | Tudor Vladimirescu | 4,7 | 1,4 | 6,1 | 8479 | 1345,3 | 94 |
| 45 | Zamca 1 | Oituz | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 13851 | 3537,4 | 94 |
| 46 | Zamca 3 | Dimitrie Cantemir | 5,2 | 1,2 | 6,4 | 4396 | 1218,5 | 94 |
| 47 | Zamca 4 | Ion Neculce | 6,7 | 1,2 | 7,9 | 19051 | 5507,3 | 94 |
| 48 | Zamca 5 | Teodor Neculuta | 6,7 | 1,2 | 7,9 | 22619 | 6224,1 | 94 |
| 49 | Zamca 6 | Rezervorului | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 0 | 0,0 | 94 |
| TOTAL GENERAL | 286,2 | 100,1 | 386,3 | 507.338 | 128.723 |  |
|  |  |  |  | 636.061 |  |

ANEXA nr. 5-4

DESCRIEREA PUNCTELOR TERMICE PENTRU FURNIZAREA     AGENTULUI TERMIC SECUNDAR

Punctele termice existente în municipiul Suceava funcţionează, fie după scheme directe de racordare la sistemul de transport bitubular, fie după scheme cu racordarea în serie cu două trepte pentru prepararea apei calde de consum. În prezent, în exploatarea S.C. TERMICA S.A. Suceava se afla clădirile şi echipamentele aferente  celor 49 de PT urbane, dar şi racordurile termice primare care alimentează toate cele 61 de PT. Starea tehnică actuală a punctelor termice nereabilitate este nesatisfăcătoare, datorită, în principal, vechimii echipamentelor şi instalaţiilor, cuprinsă între 23 şi 45 de ani. Uzate fizic şi moral, acestea funcţionează cu randamente scăzute (circa 60%), sunt prevăzute cu instalaţii de măsură şi control minime (manometre, termometre), foarte puţine dintre acestea fiind dotate cu instalaţii de contorizare şi automatizare. Multe din utilajele şi echipamentele punctelor termice au rămas neschimbate de la punerea în funcţiune, respectiv pompele de circulaţie încălzire, pompele de apă caldă, pompele de adaos, sistemul de expansiune etc. Electropompele existente prezintă o durată de exploatare considerabilă, funcţionează cu randamente  scăzute, de circa 50%, ceea ce conduce la consumuri mari de energie electrică şi performanţe scăzute şi nu sunt adecvate caracteristicii reţelelor de distribuţie, modificabile prin montajul de repartitoare de cost la nivelul condominiilor . Schimbătoarele de căldură existente sunt în marea lor majoritate schimbătoare de căldură tubulare în contracurent, atât pentru încălzire cât şi pentru prepararea apei calde de consum. Datorită repetatelor probleme apărute în exploatare prin spargeri dese ale fasciculelor de ţevi, în timp, s-au făcut investiţii punctuale de modernizare   a acestor schimbătoare de căldură (60% au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu plăci).

Reabilitarea instalaţiilor interioare s-a realizat la 18 puncte termice din totalul celor 49 aflate în administrarea SC Termica SA Suceava, în sensul înlocuirii tuturor utilajelor, echipamentelor şi automatizarea instalaţiilor interioare. Pentru 9 puncte termice este întocmit proiectul de execuţie pentru reabilitare, urmând ca la identificarea resurselor financiare de către Municipiul Suceava să se procedeze la organizarea achiziţiilor de lucrări. Pentru 22 puncte termice nu s-au întocmit proiecte de reabilitare. Conform adresei nr. 10012 din 14 08 2012, s-a propus Municipiului Suceava demararea procedurii de achiziţie lucrări de proiectare pentru 6 puncte termice (G. Enescu 1, G. Enescu 2, Mihai Viteazul 2, Bucovina, Cuza Vodă 2 şi Şcoala Specială), fiind înaintată tema de proiectare pentru instalaţii interioare puncte termice şi reţele de distribuţie. Pentru celelalte 16 puncte termice urmează să fir întocmite temele de proiectare, respectiv pentru Parc, G. Enescu 4/3, Cuza Vodă 1, Cuza Vodă 5, Arini 3, Gară, Zamca 3, Zamca 1, Obcini 2, Obor, Arini 2, Petru Rareş, G. Enescu 3 şi Şcoala Generală nr. 1 la care se vor adăuga şi punctele termice ANL Burdujeni şi ANL Metro care deşi sunt cu punere în funcţiune în anul 2002 şi respectiv 2009, necesită lucrări de automatizare care nu au fost realizate la data punerii în exploatare.

În perioada 2006  – 2010, s-au realizat lucrări de contorizare integrală a consumului de energie termică pentru încălzire şi apă caldă, la nivel de branşament – scară de bloc, casă, precum şi lucrări de reabilitare / modernizare a 18 PT , a reţelelor termice de distribuţie aferente la 16 PT şi a cca. 6,6 Km reţele magistrale. Valoarea totală a acestor lucrări este de peste 120.000.000 lei (inclusiv TVA).

Programul de reabilitare al reţelelor de transport şi distribuţie, precum şi al punctelor termice din municipiul Suceava, aflate în administrarea SC Termica SA Suceava, a demarat în anul 2007. Programul a fost realizat după cum urmează :

- în anul 2007 s-au reabilitat 9 puncte termice (instalaţii interioare şi reţele de distribuţie aferente) şi tronsonul C2 – C18 reţele circuit primar (Magistrala I)

- în anul 2008 s-au reabilitat 2 puncte termice (instalaţii interioare şi reţele de distribuţie aferente)

- în anul 2009 s-au reabilitat 5 puncte termice (instalaţii interioare şi reţele de distribuţie aferente) şi 5,8 km traseu reţele circuit primar

- în anul 2010 s-au reabilitat 0,8 km traseu reţele circuit primar şi s-au executat lucrările de modernizare la 2 puncte termice.

Luând în consideraţie situaţia creată prin montajul repartiroaelor de cost în condominiu s-a impus montajul la nivelul branşamentelor a echipamentelor de echilibrare hidraulică, coroborat cu montajul de pompe cu convertizoare de frecvenţă la nivelul punctelor termice. Nu în ultimul rând se are în vedere că până în anul 2007 nu existau instalaţii de recirculaţie a apei calde menajere şi implicit cu probleme privind calitatea furnizării acestui serviciu la consumatori. Din acest motiv prin reabilitarea reţelelor de distribuţie s-au montat şi conducte de recirculaţie a apei calde şi instalaţiile aferente la nivelul punctului termic.

Prin montajul noilor reţele s-au montat şi cabluri pentru transmiterea datelor din sistemul de termoficare la nivelul unui dispecer central, pentru monitorizarea permanentă a parametrilor şi pentru luarea deciziilor operative.

Din aceste motive se impune continuarea programului investiţional cu privire la reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie, precum şi al instalaţiilor şi echipamentelor din punctele termice. Lucrările impun menţinerea locaţiilor clădirilor punctelor termice existente şi într-o proporţie foarte mare a traseelor conductelor existente, cu excepţia cazurilor pentru evitarea zonelor de proprietate privată sau a altor utilităţi subterane.

Nu în ultimul rând trebuie avut în vedere strategia de abordare a lucrărilor de reabilitare a instalaţiilor interioare ale imobilelor, respectiv a soluţiilor de distribuţie pe orizontală, a contorizării individuale şi a perspectivei încheierii de contracte individuale. Starea tehnică a instalaţiilor interioare poate să afecteze siguranţa în funcţionare a punctelor termice reabilitate.

ANEXA nr. 6-4

GRAFICUL DE VARIAŢIE Al RACORDĂRILOR ÎN ULTIMII 5 ANI

ANEXA nr. 7-4

GRAFICUL DE VARIAŢIE AL DEBRANŞĂRILOR ÎN ULTIMII 5 ANI

ANEXA nr. 8-4

GRAFICUL DE VARIAŢIE AFERENT  CONSUMATORILOR DECONECTAŢI

| ZONA | Total apartamente | În funcţiune la SATC | Deconectate | % debranşare | Puncte termice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUZA VODA | 9.984 | 7.438 | 2.546 | 25,50 | Cuza Vodă 1, 2, 3, 4, 5, 6, H, I, Şcoala Specială, Gară, ANL Burdujeni |
| GEORGE ENESCU | 6.984 | 4.848 | 2.136 | 30,58 | G. Enescu 1, 2, 3, 4/1, 4/3, 4/3/1, 4/3/2, 4/2 |
| ZAMCA | 4.518 | 3.292 | 1.226 | 27,14 | Zamca 1, 3, 4, 5, TRC, Grup Scolar Alimentar 3, Intersecţie Mărăşesti |
| OBCINI | 4.839 | 2.823 | 2.016 | 41,66 | Obcini 1, 2, 3, 4, ANL Metro |
| ARENI M. VITEAZU | 3.368 | 2.168 | 1.200 | 35,63 | Arini 1, 2, 3, M. Viteazu1, M. Viteazu 2, Obor, A1, Pompieri |
| CENTRU | 2.918 | 1.669 | 1.249 | 42,80 | Liceu, Hotel, Şcoala Generală 2, Centru 1, Parc, T. Vladimirescu, A4, Şcoala Generală 1, Bucovina, Liliacul |
| TOTAL | 32.611 | 22.238 | 10.373 | 31,81 |  |

- Din zona Cuza Vodă din totalul celor 11 puncte termice au fost reabilitate punctele termice Cuza Vodă 3 în anul 2007 (20,85 % nivel de deconectări individuale) şi Cuza Vodă 6 în anul 2010 (37,90 % nivel de deconectări individuale) şi sunt întocmite proiecte de reabilitare pentru 3 puncte termice : Cuza Vodă 4 (18,83 % nivel de deconectări individuale), Cuza Vodă H (24,80 % nivel de deconectări individuale) şi Cuza Vodă I (21,99 % nivel de deconectări individuale). Punctul termic ANL Burdujeni a fost pus în funcţiune în anul 2004 şi este într-o stare tehnică bună.

- Din zona George Enescu dintr-un total de 8 puncte termice au fost reabilitate punctele termice G. Enescu 4/2 în anul 2007 (35,66 % nivel de deconectări individuale) şi punctul termic G. Enescu 4/3/1 în anul 2010 (30,46 % nivel de deconectări individuale) şi sunt întocmite proiectele de reabilitare pentru 2 puncte termice : G. Enescu 4/1 (23,02 % nivel de deconectări individuale) şi respectiv G. Enescu 4/3/2 (32,16 % nivel de deconectări individuale).

- Din zona Zamca din totalul celor 7 puncte termice au fost reabilitate punctul termic Zamca 5 în anul 2007 / 2010 (24,82 % nivel de deconectări individuale), Intresecţie Mărăşeşti în anul 2007 (60,70 % nivel de deconectări individuale) şi Zamca 4 la instalaţiile interioare în anul 2011 (21,22 % nivel de deconectări individuale) şi sunt întocmite proiecte de reabilitare pentru punctul termic TRC (1,87 % nivel de deconectări individuale) şi Grup Şcolar Alimentar nr. 3 (50,76 % nivel de deconectări individuale)

- Din zona Obcini din totalul celor 5 puncte termice au fost reabilitate 4 puncte termice : punctul termic Obcini 3 în anul 2007 (44,29 % nivel de deconectări individuale), punctul termic Obcini 1 în anul 2010 (32,69% nivel de deconectări individuale), punctul termic ANL Metro în anul 2010 (0 % nivel de deconectări individuale) şi punctul termic Obcini 4 la instalaţiile interioare în anul 2011 (57,60 % nivel de deconectări individuale).

- Din zona Arini, Mihai Viteazul dintr-un total de 8 puncte termice au fost reabilitate 2 puncte termice : M. Viteazul 1 în anul 2007 (34,19 % nivel de deconectări individuale), punctul termic Pompieri în anul 2007 care cuprinde doar case particulare şi un imobil cu 2 scări cu câte 4 apartamente pe scară din care o scară este debranşată şi punctul termic A1 în anul 2007 (34,68 % nivel de deconectări individuale) şi este întocmit proiectul de reabilitare pentru punctul termic Arini 1 (48,18 % nivel de deconectări individuale).

- Din zona Centru din totalul celor 10 puncte termice, punctul termic Bucovina nu mai poate fi exploatat în condiţii eficiente, pierderile fiind foarte mari, singurul consumator fiind un agent economic, fiind scos din exploatare, punctul termic Şcoala Generală 1 deserveşte doar această instituţie şi doar pentru furnizare încălzire. Au fost reabilitate 5 puncte termice : punctul termic Liceu în anul 2007 (63,52 % nivel de deconectări individuale cu menţiunea că zona deserveşte şi case particulare), punctul termic Hotel în anul 2008 (59,02 % nivel de deconectări individuale), punctul termic Tudor Vladimirescu în anul 2008 (35,40 % nivel de deconectări individuale), punctul termic A4 în anul 2010 (25,76 % nivel de deconectări individuale) şi punctul termic Liliacul în anul 2007 (37,78 % nivel de deconectări individuale). S-a întocmit proiectul de reabilitare pentru punctul termic Centru 1, care a fost parţial reabilitat la nivelul reţelelor de distribuţie (56,30 % nivel de deconectări individuale).

Precizăm că se observă în continuare tendinţa de deconectare individuală în zone reabilitate unde condiţiile de furnizare sunt foarte bune, fiind furnizată apă caldă permanent şi cu instalaţii de recirculare active, iar încălzirea funcţionează permanent în perioada sezonului rece cu reglaj automat al temperaturii în funcţie de temperatura medie exterioară.

ANEXA nr. 8-6 PROGRAMUL DE REABILITARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

A) REŢELE DE TRANSPORT

| Magistrala | Tronson | DN (mm) | Lungime traseu (m) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAGISTRALA BURDUJENI | C IV (267) - C16 | 250 | 156 | pentru reabilitare etapa 2013, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C16 - CN7 (279) | 200 | 287 | pentru reabilitare etapa 2013, pierderi de energie termica prin radiatii, avarii in vecinatatea caminului C16, fara proiect de executie |
|  | CN7 (279) - PT 62 Cuza Voda 4 | 200 | 95 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, avarii in zona buncar gunoi cu intrare pe teren proprietate SC ACET SA sectia apa, fara proiect de executie |
|  | CN7 (279) - PT 63 Cuza Voda 5 | 200 | 90 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C VI - PT 60 Cuza Voda 2 | 150 | 65 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | CV (F12 - C III | 500 | 115 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | CV (F12) - 27 (236) | 300 | 375 | reabilitat 2002 conducte cu izolatie clasica |
|  | 27 (236) - PT 66 Cuza Voda H | 200 | 110 | pentru reabilitare 2013, pierderi de energie termica prin radiatii, avarii in zona de amplasare pe teren proprietate privata, exista proiect de executie |
|  | 27 (236) - PT 67 Cuza Voda I | 200 | 265 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, ultima avarie in zona subtraversare strada Amurgului la Scoala Generala nr. 11, fara proiect de executie |
|  | F12 CV - FA (139) | 500 | 178 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, partial conducte amplasate aerian pe teren propeietate privata, fara proiect de executie |
|  | FA (139) - C1J6 (274) | 200 | 865 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, partial conducte amplasate aerian pe teren propeietate privata, fara proiect de executie |
|  | C1J6 (274) - PT Gara | 150 | 90 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C1J6 (274) - C1J8 | 150 | 315 | pentru reabilitare 2013, pierderi de energie termica prin radiatii, cu avrii frecvente in zona statiei auto Jean Bart, proiect de executie in curs de finalizare pentru 190 m traseu termomecanic |
|  | FA (139) - F3 (208) | 500 / 600 | 638 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, partial conducte amplasate aerian pe teren propeietate privata, fara proiect de executie |
|  | CII - F3 (208) | 700 | 780 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, partial conducte amplasate aerian pe teren propeietate privata, fara proiect de executie |
|  | CT2 - CII | 700 | 20 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, conducte amplasate aerian, fara proiect de executie |
|  | CT2 - CI | 700 | 105 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, conducte amplasate aerian, fara proiect de executie |
|  | CI - PT Ceprohart | 50 | 50 | reabilitat 2008 conducte preizolate |

|  | TOTAL BURDUJENI | 4599 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORAS | CT2 - F9A (199) | 1X700/2X500 | 980 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, conducte amplasate aerian, fara proiect de executie |
|  | F9A (199) - CP | 2X700/1X700 - 2X500 | 1600 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, conducte amplasate subteran, conducte reabilitate in solutie clasica 1995, fara proiect de executie |
|  | CP - PT Scoala Generala 2 | 125 | 95 | reabilitat 2009 conducte preizolate 50% din traseu (subteran), de rabilitat 50% de traseu aerian, pierderi masive de energie prin lipsa izolatiei la traseul aerian |
|  | CP - C1 | 700 | 90 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, conducte amplasate subteran, conducte reabilitate in solutie clasica 1995, fara proiect de executie |
|  | TOTAL PLECARE SURSA - ORAS | 2765 |  |
| MAGISTRALA I | C6 - PT 15 M. Viteazu 2 | 150 | 150 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C6A - PT 29 Bucovina | 200 | 208 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie, 10 % din bransament reabilitat. Punctul termic Bucovina este propus pentru desfiintare |
|  | C8 (211) - PT 21 Arini 3 | 150 | 110 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C1A - C2A | 250 | 60 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C2A - PT 22 Arini 1 | 150 | 69 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C2A - C3A | 250 | 176 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C3A - PT 23 Arini 2 | 125 | 119 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C3A - Cm (Intersectie Marasesti) | 250 | 515 | zona fara utilizare in perioada 1986 - 2013 (zona izolata cu blinduri) |
|  | C9A (217) - C10 (216) | 200 | 130 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C10 (216) - PT Centrul de Transfuzii | 80 | 160 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C10 - C11 | 200 | 105 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C11 - PT 26 Spital Nou | 200 | 128 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C11 - C12 (218) | 150 | 168 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C12 (218) - PT SCA | 80 | 150 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C14 - PT 6 Centru 1 | 150 | 98 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C15 (226) - PT 7 Parc | 150 | 96 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
|  | C18 - PT 8 Generala 1 | 100 | 80 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie. Propunere de reabilitare prin programul de investitii 2013 |
|  | TOTAL MAGISTRALA I | 2522 |  |
| MAGISTRALA II | C22 nou - C22A | 500 | 270 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie. Conducte reabilitate in solutie clasica decembrie 1993 |
|  | C22A - PT 31 Zamca 1 | 200 | 195 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie. Bransament cu frecvente avarii. |
|  | C22A - CV1 | 500 | 80 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie. Conducte reabilitate in solutie clasica decembrie 1993 |
|  | CV1 - PT Zamca 3 | 150 | 40 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |

| C22A - CV2 | 250 | 132 | reabilitat partial (40%) 2006 conducte preizolate |
| --- | --- | --- | --- |
| CV1 - C25a | 500 | 185 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie. Conducte reabilitate in solutie clasica decembrie 1993 |
| C25a - PT 44 Liceul Alimentar | 150 | 205 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie. Conducte reabilitate in solutie clasica decembrie 1993 |
| C25a - C25b | 500 | 135 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie. Conducte reabilitate in solutie clasica decembrie 1993 |
| C25b - C26 | 500 | 96 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie. Conducte reabilitate in solutie clasica decembrie 1993 |
| C26a - PT 49 G. Enescu 4/1 | 200 | 135 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
| C26a - C28 (241) | 400 | 140 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
| C28 (241) - C28a | 250 | 75 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
| C28a - PT 46 G. Enescu 1 | 150 | 82 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
| C28a - C28b (247) | 250 | 80 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
| C28b (247) - PT 47 G. Enescu 2 | 250 | 109 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
| C30a (243) - PT 53 G. enescu 4/3 | 200 | 20 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie |
| C30b (244) - PT 55 G.Enescu 4/3/2 | 200 | 160 | reabilitat 2001997 conducte preizolate |
| C33 - C34 | 400 | 363 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie, propunere de abilitare prin programul de investitii 2013 |
| C34 - C34 bis | 400 | 112 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie, propunere de abilitare prin programul de investitii 2013 |
| C34 bis - PT 91 Obcini 4 | 250 | 380 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie, propunere de abilitare prin programul de investitii 2013 |
| TOTAL MAGISTRALA II | 2994 |  |
| CET - CT2 | 800 | 3060 | pentru reabilitare, pierderi de energie termica prin radiatii, fara proiect de executie, pierderi mari de energie prin izolatie deteriorata. Piederile sunt pentru perioada sezonului rece |
| TOTAL GENERAL TRANSPORT | 15940 |  |

ANEXA nr. 8-6  PROGRAMUL DE REABILITARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

B) REŢELE DE DISTRIBUŢIE

| Nr. crt. | PUNCTE TERMICE NEREABILITATE | REŢEA TERMICĂ SECUNDARĂ EXT. INC. - Dn [mm] / [ml] | REŢEA TERMICĂ SEC. EXT. ACM - Dn [mm] / [ml] | AN PIF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 | Total retea inc. | 4" | 3" | 2 1/2" | 2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1" | Total retea acm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |  |  |
| 1 | George Enescu 4/1 | 0 | 340 | 230 | 290 | 650 | 420 | 600 | 520 | 1525 | 320 | 790 | 440 | 890 | 640 | 100 | 0 | 3180 | 1975 |
| 2 | George Enescu 4/3 | 0 | 132 | 360 | 420 | 520 | 480 | 800 | 480 | 1596 | 450 | 600 | 460 | 630 | 924 | 200 | 0 | 3264 | 1978 |
| 3 | George Enescu 2 | 0 | 750 | 830 | 960 | 0 | 1830 | 900 | 800 | 3035 | 120 | 760 | 1560 | 2200 | 1370 | 0 | 0 | 6010 | 1975 |
| 4 | Zamca 4 | 0 | 1230 | 620 | 220 | 1350 | 800 | 600 | 200 | 2510 | 760 | 600 | 730 | 700 | 500 | 560 | 890 | 4740 | 1979 |
| 5 | Zamca 1 | 0 | 480 | 660 | 800 | 440 | 1400 | 1240 | 400 | 2710 | 0 | 460 | 600 | 720 | 840 | 1100 | 660 | 4380 | 1970 |
| 6 | George Enescu 3 | 0 | 180 | 560 | 120 | 340 | 120 | 200 | 180 | 850 | 220 | 450 | 500 | 360 | 400 | 120 | 0 | 2050 | 1975 |
| 7 | George Enescu 1 | 0 | 124 | 340 | 420 | 510 | 430 | 800 | 480 | 1552 | 300 | 550 | 876 | 250 | 470 | 320 | 300 | 3066 | 1972 |
| 8 | Obcini 4 | 340 | 890 | 640 | 300 | 1300 | 610 | 726 | 140 | 2473 | 900 | 860 | 1420 | 700 | 800 | 300 | 200 | 5180 | 1990 |
| 9 | Obcini 2 | 0 | 340 | 1140 | 240 | 2020 | 0 | 300 | 100 | 2070 | 240 | 460 | 820 | 720 | 840 | 670 | 300 | 4050 | 1987 |
| 10 | George Enescu4/3/2 | 0 | 400 | 260 | 408 | 590 | 728 | 1900 | 920 | 2603 | 200 | 584 | 590 | 1516 | 1110 | 470 | 530 | 5000 | 1978 |
| 11 | Zamca 3 | 0 | 180 | 570 | 130 | 340 | 130 | 200 | 190 | 870 | 0 | 800 | 180 | 240 | 220 | 160 | 0 | 1600 | 1972 |
| 12 | Alimentar | 0 | 0 | 120 | 160 | 230 | 250 | 200 | 90 | 525 | 120 | 140 | 0 | 220 | 100 | 220 | 360 | 1160 | 1972 |
| 13 | TRC | 0 | 180 | 560 | 120 | 270 | 120 | 190 | 180 | 810 | 60 | 250 | 400 | 440 | 400 | 0 | 200 | 1750 | 1971 |
| 14 | Centru 1 | 0 | 160 | 510 | 110 | 268 | 120 | 180 | 170 | 759 | 230 | 140 | 160 | 400 | 460 | 0 | 80 | 1470 | 1965 |
| 15 | Petru Rareş | 0 | 180 | 420 | 120 | 340 | 120 | 200 | 190 | 785 | 0 | 410 | 440 | 440 | 300 | 20 | 20 | 1630 | 1989 |
| 16 | Parc | 0 | 300 | 120 | 420 | 380 | 400 | 200 | 160 | 990 | 0 | 400 | 200 | 300 | 290 | 540 | 80 | 1810 | 1966 |
| 17 | Mihai Viteazul 2 | 0 | 124 | 340 | 420 | 510 | 430 | 800 | 300 | 1462 | 300 | 438 | 876 | 250 | 470 | 320 | 300 | 2954 | 1966 |
| 18 | Arini1 | 0 | 180 | 560 | 220 | 270 | 150 | 190 | 190 | 880 | 0 | 448 | 260 | 246 | 520 | 80 | 180 | 1734 | 1965 |
| 19 | Cuza Vodă 1 | 0 | 620 | 400 | 320 | 650 | 2100 | 140 | 1500 | 2865 | 0 | 1000 | 280 | 2020 | 1540 | 460 | 240 | 5540 | 1981 |
| 20 | Arini3 | 0 | 124 | 340 | 420 | 510 | 430 | 700 | 300 | 1412 | 0 | 0 | 88 | 230 | 660 | 538 | 1600 | 3116 | 1966 |
| 21 | Cuza Vodă 2 | 0 | 156 | 510 | 112 | 240 | 120 | 280 | 90 | 754 | 0 | 600 | 180 | 240 | 220 | 160 | 60 | 1460 | 1981 |
| 22 | Şcoala Specială | 360 | 124 | 340 | 420 | 510 | 430 | 800 | 300 | 1642 | 260 | 438 | 500 | 1280 | 500 | 200 | 180 | 3358 | 1976 |
| 23 | Arini2 | 0 | 100 | 400 | 550 | 550 | 720 | 800 | 180 | 1650 | 0 | 260 | 740 | 900 | 800 | 430 | 150 | 3280 | 1966 |
| 24 | Bucovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 220 | 50 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 |
| 25 | Obor | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 110 | 680 | 130 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 220 | 400 | 1090 | 1962 |
| 26 | Cuza Vodă 4 | 80 | 132 | 360 | 420 | 520 | 480 | 600 | 480 | 1536 | 0 | 80 | 540 | 700 | 1140 | 480 | 200 | 3140 | 1982 |
| 27 | Cuza Vodă I | 0 | 900 | 640 | 310 | 1150 | 720 | 726 | 140 | 2293 | 580 | 480 | 370 | 1400 | 610 | 700 | 340 | 4480 | 1981 |
| 28 | Cuza Vodă H | 0 | 450 | 220 | 470 | 720 | 760 | 1560 | 220 | 2200 | 0 | 680 | 1000 | 900 | 840 | 820 | 100 | 4340 | 1984 |
| 29 | Cuza Vodă 5 | 160 | 290 | 230 | 290 | 650 | 420 | 400 | 250 | 1345 | 180 | 240 | 280 | 820 | 540 | 160 | 440 | 2660 | 1984 |
| 30 | Gară | 0 | 376 | 260 | 408 | 590 | 728 | 1900 | 800 | 2531 | 598 | 700 | 320 | 870 | 1260 | 460 | 820 | 5028 | 1975 |
| 31 | Şc. Generală 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 |
| 32 | TOTAL | 940 | 9442 | 12540 | 9598 | 16648 | 16066 | 19032 | 10130 | 47198 | 5838 | 13618 | 14810 | 20582 | 19234 | 9808 | 8630 | 92520 |  |

ANEXA nr.8-6  PROGRAMUL DE REABILITARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

C) PUNCTE TERMICE

| Puncte termice |
| --- |
| 9 | 6 | 14 |
| G. Enescu 4/1, G. Enescu 4/3/2, TRC, Liceul Alimentar, Centru 1, Arini 1, C. Voda 4,C. Voda H, C. Voda I | G. Enescu 1, G. Enescu 2, M. Viteazu 2, Bucovina, C. Voda 2, Scoala Speciala | Parc, G. Enescu 4/3, C. Voda 1, C. Voda 5, Arini 3, Gara, Zamca 3, Zamca 1, Obcini 2, Obor, Arini 2, Scoala Generala 2, G. Enescu 3, Scoala Generala 1 |
| Cu documentaţie de execuţie proiect de reabilitare, fără identificare resurse financiare | Fără documentaţie de execuţie proiect de reabilitare, fără identificare resurse financiare, cu prioritate etapa I | Fără documentaţie de execuţie proiect de reabilitare, fără identificare resurse financiare, cu prioritate etapa II |

ANEXA nr. 9 - 4

SITUAŢIA ACORDĂRII SUBVENŢIILOR ŞI CUANTUMUL ACESTORA ÎN ULTIMII 5 ANI

| Anul | Subvenţii de la bugetul de stat pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor | Subvenţii de la bugetul local pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei | Ajutoare băneşti pentru încălzire acordate categoriilor defavorizate ale populaţiei (de la bugetul de stat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 7.157.000 | 19.203.781 | 5.632.338 |
| 2009 | 9.141.000 | 19.786.307 | 4.939.687 |
| 2010 | 9.784.000 | 23.967.116 | 3.906.622 |
| 2011 | 6.441.767 | 16.774.844 | 2.307.154 |
| 2012 | - | 16.488.374 | 1.978.362 |

ANEXA nr. 10 - 4

PREŢUL DE VÂNZARE AL ENERGIEI TERMICE

Preţurile şi tarifele energiei termice în vigoare pana in luna noiembrie 2013 au fost aprobate prin H.C.L. nr. 245/11.10.2013 având la bază  Decizia A.N.R.E. nr. 989/30.06.2006 şi Avizul A.N.R.S.C. nr. 108518/19.07.2013, astfel :

● preţ local pentru energia termică destinată populaţiei este de 445,16 lei/Gcal,  inclusiv TVA ;

● pretul local a energiei termice pentru luna noiembrie 2013 aprobat prin HCL 323/19.12.2013 este de :

-  290,38 lei /Gcal inclusiv TVA , destinata populatiei

-  234,18 lei/ Gcal exclusivTVA , destinata agentilor economici

● pretul local incepand cu luna decembrie 2013 pentru activitatea de producere a energiei termice este de 116 lei /Gcal fara TVA si pentru activitatea de transport-distributie energie termica este de 99.82 lei/ Gcal fara TVA

● preţul local pentru populaţie la care se facturează energia termică în municipiul Suceava este de  de 185,48 lei/Gcal, inclusiv TVA.

ANEXA nr. 11- 4

PROGNOZA PRIVIND EVOLUŢIA ACTIVITĂŢII DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ŞI MĂSURILE PE CARE LA VOR LA ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

| Anul | Energie termică |
| --- | --- |
|  | Total, din care | Pentru populaţie | Pentru agenţi economici, unităţi bugetare, instituţii publice |
|  | [Gcal] | [Gcal] | [Gcal] |
| 2014 | 161.000 | 142.000 | 19.000 |
| 2015 | 161.500 | 142.000 | 19.500 |
| 2016 | 162.500 | 142.000 | 20.500 |

Programul  de eficienţă energetică pentru serviciul public de alimentare cu energie termică din municipiul Suceava cuprinde :

1. Direcţii principale de acţiune la nivel municipal

2. Strategii şi Obiective

3. Eficienţă energetică a SACET. Plan de măsuri

• Structura direcţiilor principale de acţiune

• Prognoza cererii de energie termică orară

• Lucrări majore pentru creşterea eficienţei SACET

• Plan de măsuri pe termen scurt pentru creşterea eficienţei energetice

• Lucrări de investiţii în curs de execuţie