ANEXA nr. 2 la HCL  nr.__________/______________

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ȘI DESCRIEREA INVESTIȚIEI

PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIŢII DIN CADRUL PROIECTULUI

„Reabilitare energetică a unității de învățământ Colegiul Economic

“Dimitrie Cantemir” Suceava”

pentru clădirile identificate cadastralcu nr. 56616-C2 (clădire Internat),

56616-C3 (clădire Cantina), 56616-C5 (clădire Sala de Sport)

Titular: UAT Municipiul Suceava

Beneficiar: UAT Municipiul Suceava

Descrierea amplasamentului:

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava este situat pe strada Profesor Leca Morariu, nr. 17A și are suprafața totală a terenului de 13.553 mp, conform Cărții Funciare nr. 56.616. Terenul pe care urmează să fie realizată investiţia este în intravilanul municipiului Suceava și aparține domeniului public.

Clădirile vizate de prezentul proiect sunt următoarele:

- Clădire internat: S tehnic + P + 3E, identică cu nr. cadastral 56616 – C2, suprafața construită la sol = 719 mp, suprafața constru ită desfășurată = 2886 mp. Anul punerii în funcțiune = 1970.

- Clădire cantină: P + 1E, identică cu nr. cadastral 56616 – C3, suprafața construită la sol = 616 mp, suprafața construită desfășurată = 627 mp. Anul punerii în funcțiune = 1971.

- Clădire sală de sport: P, identificată cu nr. cadastral 56616 – C5, suprafață construită la sol = 358 mp, suprafață construită desfășurată = 358 mp. Anul punerii în funcțiune a fost 1977.

La aceste corpuri de clădire, în prezent s-au identificat următoarele probleme:

- lucrările realizate au fost doar de întreținere;

- corpurile de clădire au mari pierderi de căldură;

- șarpantele existente prezintă fisuri ce duc la deteriorarea pereților atât interior cât și exterior;

- scheletele din lemn care susțin șarpantele nu prezintă siguranță, întrucât sunt căpriori și scânduri putrezite;

- este necesară introducerea unui nou sistem de încălzire;

- se dorește introducerea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice și electrice.

Obiectivul general

Imbunatatirea eficientei energetice, in scopul reducerii pierderilor energetice și implicit scaderea costurilor cu energia termica prin reducerea pierderilor de caldura.

Obiectivele specifice ale proiectului

Imbunatatirea eficientei energetice prin efectuarea lucrarilor de reabilitare termica ce determina consumuri mai mici in cadrul celor 3 clădiri (internt, cantină, sală de sport) ale Colegiului Economic Dimitrie Cantemir Suceava;

Reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire si reducerea consumului anual de energie primara;

Reabilitarea si modernizarea instalatiilor termice;

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire, prepararea apei calde de consum si energia electrica.

Alte obiective:

- reducerea costurilor de functionare si intretinere;

- imbunatatirea sigurantei privind actiunile exceptionale sau accidente;

- imbunatatiri functionale si estetice;

- cresterea calitatii cladirii;

- accesibilitatea dotarilor si cresterea calitatii vietii sociale si comunitare.

Lucrarile ce se vor executa in cadrul eficientizarii energetice a celor trei clădiri conform Solutiei I sunt urmatoarele:

Reparatii la elementele sarpantei; lucrari la parterul clădirii c2 – internat -  pentru aducerea unei usi exterioare, de pe fatada laterala; realizarea la etajul 1 a 3 goluri de usi in zona spalatoriei, pentru indeplinirea exigentelor pe linie de sanatate publica; termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante, prin pod;  desfaceri cablaje, conducte, tevi, alte elemente fixate de fatade; demontare si montare burlane noi; izolarea termica a fatadei; termoizolare soclu; desfacerea si refacerea trotuarelor, cu panta catre exterior; refacerea tencuielilor exterioare; termoizolare pe contur, a golurilor de tamplarie exterioara existența; schimbare glafuri exterioare cu glafuri prevopsite; înlocuire de elemnete tamplarie interioara; schimbarea sensului deschiderii usilor unor încăperi; realizarea de Instalatii de incalzire – pompe de caldura tip aer-apa; reabilitarea unor instalatii electrice (circuite) ce prezinta neconformitati; montarea unor sisteme inteligente de contorizare; instalare de corpuri de iluminat cu temporizator in spatiile comune (holuri, grupuri sanitare); reparatii locale finisaje interioare degradate in urma schimbarii si montarii instalatiilor de incalzire / electrice, si a tamplariei; termoizolatie intrados planseu subsol partial; înlocuirea unor usi aflate pe traseele de evacuare; înlocuire de elemente tamplarie ce au caracteristici neconforme; închiderea casei scarii de la parter, cu usa din aluminiu cu sistem de autoinchidere; realizare instalatii de detectie si alarmare incendiu, realizare paratrasnet; montarea de panouri solare, fotovoltaice pe acoperisul cladirii; montarea parazapezilor pe acoperis.

Nu se intervine asupra structurii de rezistenta, a peretilor exteriori sau interiori.

Nu se vor modifica gabaritele cladirii, nu sunt propuse extinderi pe verticala si nici pe orizontala.

Nu se intervine asupra functionalului existent, decat pentru inchiderea casei scarii si hol.

Nu se intervine asupra finiajelor interioare decat pentru reparatii in urma lucrarilor efectuate.

Solutiile propuse nu modifica structura de rezistenta a construcțiilor.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare din  PROGRAMUL REGIONAL NORD-EST 2021-2027, Prioritatea de investitii 3 «Nord-Est – O regiune durabila, mai prietenoasa cu mediul ».

Obiectiv Specific 2.1. – Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,

Operatiunea: Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate din bugetul local

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare investiţie fără TVA = 16.680.856,24 lei;

C+M fără TVA = 12.606.422,50 lei;

Valoare investiţie cu TVA = 19.823.833,51 lei;

C+M cu TVA = 15.001.642,79 lei.

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Indicatorii de rezultat:

Consumul total de energie primara la internat și la cantina va avea o scădere de 75%, iar la sala de sport 85%, cantitatea de emisii echivalent CO2 la internat va avea o scădere de 80%, la cantină 86% și la sala de sport 90%.

- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Proiecțiile financiare vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului propus : cheltuieli de capital, cheltuieli curente. Costurile investitionale au fost estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in capitolul alocat devizului general al investitiei.

- durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 12 luni.

Director executiv,

Dan Dura